Российская   Федерация

Новгородская  область  Валдайский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2010 № 25

с. Едрово

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для индиви-

дуальных жилых домов Едровского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и Приказом МЧС Российской Федерации от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Едровского  сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Едровский вестник».

Глава  Едровского сельского поселения				Ю.Н.Апраксин

Утвержден постановлением

Администрации

Едровского сельского поселения

23.04. 2010 № 25

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Перечень первичных средств  пожаротушения:

- Лом                                           - 1 (один)

- Багор                                         - 1 (один)

- Ведро                                         - 1 - 2 (одно - два) <**>

- Асбестовое полотно, грубошерстная ткань       - 1 (одно) <***>

или войлок (кошма, покрывало из негорючих

материалов)

- Лопата штыковая                               - 1 (одна)

- Лопата совковая                               - 1 (одна)

- Вилы                                          - 1 (одни) <****>

- Емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. м  - 1 (одна)

- Ящик с песком                                 - 1 (один)

- Топор                                         - 1 (один)

Примечания: 1.

<**> Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома.

<***> Асбестовое полотно, кошму, войлок рекомендуется хранить в металлическом футляре с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать. Асбестовые полотна (кошма, войлок) должны быть не менее 1 x 1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50 процентов от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха.

<****> Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов (сено, солома).

2. При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах - не должно препятствовать эвакуации людей.

3. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. метров  и комплектоваться ведрами.

4. Ящики с песком должны иметь объем 0,5 куб. метров и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечить удобное извлечение песка и исключать попадание осадков.

5. Использование первичных средств пожаротушения, не связанных с тушением пожара запрещается.