**Российская Федерация**

**Новгородская область Валдайский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**15.03.2022 № 6224**

 **с. Едрово**

О внесении изменений в реестр источников

противопожарного водоснабжения, утвержденный постановлением администрации Едровского сельского поселения от 10.11.2008года №23 «Об утверждении реестра источников противопожарного водоснабжения»

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Внести в реестр источников противопожарного водоснабжения, утвержденный постановлением администрации Едровского сельского поселения от 10.11.2008 года №23 «Об утверждении реестра источников противопожарного водоснабжения», следующие изменения:

 1.1 Реестр источников противопожарного водоснабжения изложить в редакции согласно приложению.

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Едровский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Едровского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Едровского сельского поселения С.В. Моденков

Утвержден

постановлением администрации

 Едровского сельского поселения

 от 15.03.2022 № 62

**РЕЕСТР**

**существующих источников противопожарного водоснабжения**

**по Едровскому сельскому поселению**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Вид и характеристика водоисточников | Расположение на местности  |
| 1. | Едровское сельское поселение | д. Афанасово | Ручей, река Березайка | Перед деревней, 500м |
|  д. Бель | ПВ-50 м. куб. | д. Бель, у церкви, д.7а |
|  д. Большое Носакино | Озеро | д. Б. Носакино,оз. Залужье,500м |
|  д. Ванютино | 2 ручья, ПВ – 50 м. куб. | д. Ванютино,д. 2; д. 9 |
| д. Гвоздки | Река Березайка | За деревней Наволок |
| д. Добывалово | Озеро | д. Добывалово, д.19 |
| с. Едрово | Речка, озеро | с. Едрово, ул. Белова, дом 8,ул. Щебзавода, ул.Калинина |
| д. Зеленая Роща | Озеро | д. Зеленая Рощана въезде, 500м |
| д. Костелево | Ручей | около 500 м до д. Костелево |
| д. Красилово | Озеро | д. Красилово, д.49, д.53 |
| д. Макушино  | Ручей | В конце деревни,50 м |
| д. Марково | Река Либья |  За деревней в сторону д. Семенова Гора 100м |
| д. Наволок | Река БерезайкаПВ-50 м.куб. | д. Наволок, за деревней 100мд. Наволок, д.12, с/с |
| д. Новинка | Речка | Перед д. Новинка100м  |
| д. Новая Ситенка | Озеро | д. Новая Ситенка, под мост д.29 (оз. Бол. Лютинец) |
| д. Плав | Ручей | 500 м перед деревнейПлав |
| д. Речка | Речка | Перед д. Речка 50 м |
| д. Рядчино | Озеро  | У часовни на право |
| д. Селище | Речка | д. Селище, в населенном пункте  |
| д. Семенова Гора | Река Либья,ручей | Перед деревней 300м, за деревней 50м |
| д. Старая Ситенка | Речка | д. Старая Ситенкана трассе |
| д. Среднее Носакино | Озеро | Озеро « Рожневец» за деревней 100м |
| д. Старина | ПВ-50 м. куб, ручей | д. Старина, д.19, перед деревней ручей |
| д. Старово | ПВ-50м.куб, ПВ-50м.куб | д. Старово, д. 40,и в начале деревни |
| д. Труфаново | РечкаПВ-50м. куб | д. Труфаново, около бани д.6 |
| д.Харитониха | Река | Река Березайка за д. Наволок |