ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЕДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЛДАЙСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (внесение изменений)

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА № 14/14 от 30.01.2014 г.

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» Л.В. Морякова Руководитель проекта Н.А. Румянцева Великий Новгород, 2014 г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | главный архитектор проекта - руководитель проекта. инженер | Румянцева Н.А. Генералова Е. А. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. |
| Пояснительная записка | главный специалист | Грозина Т.А. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том 1 |  |
| 2 | Обоснование проекта изменений генерального плана. Том 2 |  |
| 2. Графические материалы Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |
| 1 |  | Карта административных границ Едровского сельского поселения М 1:25 000 |
| 2 |  | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Едровского сельского поселения М 1:25 000 |
| 3 |  | Карта территорий объектов культурного наследия Едровского сельского поселения М 1:25 000 |
| 4 |  | Карта зон с особыми условиями использования территорий Едровского сельского поселения М 1:25 000 |
| 5 |  | Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Едровского сельского поселения М 1:25 000 |
| Генеральный план |  |  |
| 1 |  | Карта границ населенных пунктов Едровского сельского поселения М 1:25 000 |
| 2 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Едровского сельского поселения М 1:25 000 |
| 3 |  | Карта функциональных зон Едровского сельского поселения М 1:25 000 |
|  |  | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта								Н.А. Румянцева

Содержание.

Введение.	5

1. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.	7

1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения.	7

2. Обоснование размещения объектов местного значения.	11

2.1. Анализ использования территорий поселения.	11

Географическое положение.	11

Краткая характеристика природных условий.	13

2.2. Население.	15

2.3. Земельный фонд.	18

2.4. Особо охраняемые природные территории.	22

2.5. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры).	25

2.6. Объекты общественного и делового назначения.	28

2.7. Инженерная инфраструктура.	30

2.8. Производственная инфраструктура	31

2.9. Прогнозируемые направления развития экономической базы Едровского сельского поселения.	33

2.10. Объекты специального назначения	34

2.11. Территории с особым режимом использования	37

2.12. Транспортная инфраструктура.	40

3. Нормативные параметры планировки и застройки поселения	42

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования	47

4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.	48

4.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проекта генерального плана с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования.	48

4.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	49

5. Развитие планировочной структуры некоторых населенных пунктов Едровского сельского поселения.	49

5.1. Развитие планировочной структуры населенного пункта с. Едрово.	49

5.2. Развитие планировочной структуры населенного пункта д. Большое Носакино.	52

6. Функциональное зонирование территории.	59

7. Баланс территории.	60

8. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	65

8.1 Водоснабжение и водоотведение.	65

8.2. Теплоснабжение.	104

8.3. Газоснабжение.	109

8.4. Связь.	119

8.5. Электроснабжение.	120

8.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	123

9. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	124

10. Основные технико-экономические показатели по Едровскому сельскому поселению.	126

Заключение.	131

Приложение 1	132

# Введение.

Генеральный план Едровского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области (далее – Генплан) выполнен в 2010 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект» по заказу Администрации Едровского сельского поселения.

Территориальное планирование Едровского сельского поселения осуществляется посредством разработки проекта Генерального плана Едровского сельского поселения и его утверждения и в дальнейшем внесения в него изменений.

В процессе реализации Генерального плана Едровского сельского поселения возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа.

Настоящие изменения в Генеральный план Едровского сельского поселения разработаны в 2014 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (Великий Новгород) в соответствии с договором № 14/13 от 30.01.2014 г. между ООО «ГрафИнфо» и Администрацией Едровского сельского поселения Валдайского района и техническим заданием на подготовку проекта внесения изменений в документ территориального планирования (генеральный план) Едровского сельского поселения (приложение 1).

Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Едровского сельского поселения и уточненных перспектив развития поселения.

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

Внесение изменений в генеральные планы осуществляется в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса измененный генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем).

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Корректировка генерального плана осуществлена на период до 2034 года.

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные администрацией Едровского сельского поселения.

В основу генерального плана положены данные, предоставленные администрацией поселения в 2014 году.

# 1. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

# 1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения.

Социально-экономическое развитие муниципального образования Едровского сельского поселения осуществляется на основе программ социально-экономического развития Новгородской области, Валдайского района и Едровского сельского поселения.

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Наименование | Реквизиты утверждения |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральные программы, действующие на территории Новгородской области (по состоянию на 01.02.2014 г.) |  |  |
| Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса |  | Постановление Правительства РФ |
| Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 годы |  | Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 809 (в ред. от 25.02.2009 №169) |
| Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 – 2018 годы) |  | Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 |
| Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы |  | Постановление Правительства РФ от 22.10.2005 № 635 |
| Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года |  | Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 № 728 (ред. от 24.08.2006 №519) |
| Федеральная целевая программа «Развития образования на 2011 - 2015 годы» |  | Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 (ред. от 13.07.2012) |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы"; |  | Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 20.07.2012) |
| Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы) |  | Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 № 903 |
| Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2014-2020 годы |  | Постановление Правительства РФ от 27.05.2013 № 424 |
| Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы |  | Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 № 426 |
| Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы |  | Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 № 7 (ред. от 20.07.2012) |
| Культура России (2012 - 2018 годы) |  | Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 |
| Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы |  | Постановление Правительства РФ от 12.10.2013№ 922 |
| Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года |  | Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 |
| Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы |  | Постановление Правительства РФ от 03.12. 2009 № 985 (ред. от 24.12.2010, от 05.12.2011, от 21.06.2012, от 18.12.2012, от 12.12.2013) |
| Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы» |  | Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 г. № 1995-р |
| Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы) |  | Постановление Правительства РФ от 05.09.2006 № 540 |
| Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах |  | Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 350 (ред.от 30.11.2013) |
| Доступная среда на 2011-2015 годы |  | Распоряжение Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2181-р |
| Информационное общество (2011-2020 годы) |  | Распоряжение Правительства РФ от 20.10. 2010 г. № 1815-р |
| Развитие здравоохранения |  | Распоряжение Правительства РФ от 24.12. 2012 г. № 2511-р |
| Программы социально-экономического развития Новгородской области согласно Перечню государственных программ Новгородской области, утвержденному распоряжением Правительства Новгородской области от 02.09.2013 N 99-рг (ред. от 16.10.2013 №166-рг) |  |  |
| Схема территориального планирования Новгородской области |  | Постановление Администрации Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370 |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 29.04.2013 №259 |
| Государственная программа «Развитие образования, науки и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №317 |
| Государственная программа «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от |
| Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №319 |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №320 |
| Государственная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №321 |
| Государственная программа «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №268 |
| Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №271 |
| Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №272 |
| Государственная программа «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №322 |
| Государственная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №323 |
| Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №277 |
| Государственная программа «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №325 |
| Государственная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №326 |
| Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2017 годах» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №275 |
| Государственная программа «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014-2018 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №276 |
| Государственная программа «Совершенствование системы государственного управления и государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №274 |
| Государственная программа «Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №273 |
| Государственная программа «Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №266 |
| Государственная программа «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №267 |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №324 |
| Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2014-2016 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №270 |
| Государственная программа «Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2014-2018 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 17.10.2013 №278 |
| Государственная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014-2017 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №316 |
| Государственная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Новгородской области на 2014-2020 годы» |  | Постановление Администрации Новгородской области от 28.10.2013 №327 |
| Программы социально-экономического развития Валдайского муниципального района |  |  |
| Районная целевая программа «Развитие образования в Валдайском районе в 2011–2015 годы» | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 19.01.2011 № 45 |  |
| Долгосрочная районная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 30.09.2011 № 1552 |  |
| Районная целевая программа «Одаренные дети» на 2011–2015 годы | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 30.12.2010 № 2180 |  |
| Районная целевая программа «Кадры Валдайского муниципального района на 2011-2015 годы» | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 19.01.2011 № 44 |  |
| Целеваяю программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Валдайского муниципального района на 2011-2015 годы» | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 16.03.2011 № 392 (ред. от 28.03.2011 № 462) |  |
| Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Валдайском муниципальном районе на 2011-2015 годы» | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 28.12.2010 № 2137 |  |
| Районная целевая программа «Культура Валдайского муниципального района (2012-2014 годы)» | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 21.03.2012 № 536 |  |
| Долгосрочная районная целевая программа «Молодежь Валдайского муниципального района на 2012-2015 годы» | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 29.06.2012 № 1199 |  |
| Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Валдайском муниципальном районе» на 2011-2015 годы | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 20.08.2012 № 1470 |  |
| Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Валдайского муниципального района на 2013-2020 годы» | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 21.01.2013 №57 |  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Валдайском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 06.09.2013 № 1237 |  |
| Долгосрочная районная целевая программа «Разви тие системы отдыха и оздо ровления детей в Валдай ском муниципальном рай оне» на 2012-2014 годы | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 02.03.2012 № 418 |  |
| Целевая программа «Энергосбережение в Валдайском муниципальном районе на 2010-2014 годы» | Постановление Администрации Валдайского муниципального района от 04.05.2010 №681 (ред. 19.07.2012 № 1288) |  |
| Программы социально-экономического развития Едровского сельского поселения |  |  |
| Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Едровского сельского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 2010-2015 годах» | Постановление Администрации Едровского сельского поселения от 17.12.2010 №74(ред. от 28.11.2012 №65) |  |
| Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения в Едровском сельском поселении на 2011-2015 годы» | Постановление Администрации Едровского сельского поселения от 19.10.2011 №54 (ред. от 05.10.2012 №52, от 28.11.2012 №64, от 13.11.2013 №75) |  |
| Целевая программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Едровского сельского поселения на 2013-2015 годы» | Постановление Администрации Едровского сельского поселения от 27.11.2012 №63 |  |
| Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Едровском сельском поселении на 2013-2015 годы» | Постановление Администрации Едровского сельского поселения от 08.11.2012 № 59 |  |
| Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Едровском сельском поселении на 2013-2015 годы» | Постановление Администрации Едровского сельского поселения от 08.11.2012 № 58 |  |
| Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Едровском сельском поселении на 2013-2014 годы» | Постановление Администрации Едровского сельского поселения от 07.06.2012 № 31 |  |
| Программа «Реформирование и развитие муниципальной службы в Едровском сельском поселении на 2014-2016 годы» | Постановление Администрации Едровского сельского поселения от 13.11.2013 № 78 |  |
| Муниципальная программа «Вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых по целевому назначению земель сельскохозяйственного назначения на территории Едровского сельского поселения на 2014 год» | Постановление Администрации Едровского сельского поселения от 13.11.2013 № 76 |  |

# 2. Обоснование размещения объектов местного значения.

# 2.1. Анализ использования территорий поселения.

# Географическое положение.

Едровское сельское поселение (СП) – муниципальное образование в Валдайском муниципальном районе (МР) Новгородской области.

Площадь поселения – 53 650,83 га.

Располагается к востоку от территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница Едровского СП проходит:

на севере - от места впадения реки Чернушка в озеро Плотишно по границе кварталов 23, 24 ГУ "Национальный парк "Валдайский", по границе кварталов 7, 8 Едровского лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз";

на востоке - по административно-территориальной границе Тверской области;

на юге - по административно-территориальной границе Демянского района до реки Водопай;

на западе - по руслу реки Водопай, по границе кварталов 122, 123 Небылицкого лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз", по автодороге на д. Яконово, по границе кварталов 126, 127 Небылицкого лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз", по границе кварталов 199, 211, 200 Валдайского сельского лесхоза АОЗТ "Едрово", по границе кварталов 117, 118, 119, 120, 116, 113 Небылицкого лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз", по оси дороги на ур. Родово, по границе кварталов 87, 77 Небылицкого лесничества ФГУ "Валдайский лесхоз", по руслам рек Березайка и Колотовка, по автодороге на д. Рядчино, по оси дороги на д. Харитониха, по руслу реки Кобылка, по автодороге на д. Добывалово до пересечения с автодорогой на д. Наволок, по реке Чернушка до впадения ее в озеро Плотишно.

В состав Едровского СП входит 26 населенных пунктов.

Административным центром поселения является с. Едрово.

Численность населения Едровского СП на 01.01.2011 – 2074 человек.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2013 года - 625,855 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озера: Ильмень, Валдайское, Велье, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены «Национальный парк «Валдайский»» и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений. Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

Валдайский муниципальный район расположен в юго-восточной части Новгородской области. На севере Валдайский район граничит с Крестецким и Окуловским, на юго-востоке - с Демянским районами Новгородской области, на востоке от него расположен Бологовский район Тверской области.

C 30 марта 2010 года (Областной закон № 716-ОЗ) на территории муниципального района имеется 9 муниципальных образований: одно городское и 8 сельских поселений. Площадь территории - 2701,63 км². Высшая точка района - холм у села Зимогорье, в 2 км к юго-востоку от города Валдай.

В районе насчитывается около 100 озёр, в том числе такое крупное, как Валдайское озеро.

Через район проходят:

- автомобильная трасса Санкт-Петербург - Москва;

- железнодорожные пути Октябрьской железной дороги:

- Бологое - Дно;

- Валдай - Крестцы (пассажирское сообщение отсутствует).

Древнейшее упоминание названия «Валдай» содержится в новгородской берестяной грамоте № 740 40-50-х годов XII в., где идёт речь о долге или налоге с Валдая ; речь, возможно, идёт о регионе в целом, а не о конкретном населённом пункте, который впервые определённо упоминается в 1495 как деревня Валдайское селище. Название по расположению при озере Валдай, а гидроним по Валдайской возвышенности. До 1654 года дворцовое село, затем до 1764 года было передано Иверскому монастырю. В XVIII - XIX веках город превратился в крупный торгово-ремесленный центр на тракте, соединяющем две столицы. В нём развивалось литейное, кузнечное дело, изготовление знаменитых колокольчиков.

Сегодня Валдай - популярный туристический центр. Есть Музей колокольчиков, Музей уездного города; на острове Валдайского озера - Иверский монастырь. В окрестностях города располагается Валдайский национальный парк.

Валдайское озеро, расположенное на Валдайской возвышенности на территории Валдайского национального парка в Валдайском районе Новгородской области России.

Площадь озера без островов составляет 19,7 км²; средняя глубина — 12 метров (максимальная — 60 м). Валдайское озеро покрыто льдом с начала декабря по начало мая. В средней части расположен остров, делящий озеро на два плёса. Валдайское озеро соединено с озером Ужин каналом «Копкой», построенного на средства Иверского монастыря в 1862 году на месте речки Федосеевки, длиной около 150 м.

На западном берегу озера расположен город Валдай. На Сельвицком острове озера находится мужской Валдайский Иверский монастырь.

На территории района находятся многочисленные зоны рекреации вдоль рек и озер.

# Краткая характеристика природных условий.

Территория приурочена к северо-западным острогам Валдайской возвышенности.

С запада к ней примыкает восточная окраина Волхово-Ловатской низменности. Абсолютные отметки поверхности в пределах равнины колеблются от 70 до 100 м. рельеф плоский, слабоволнистый, с незначительными уклонами поверхности, иногда осложнен небольшими холмами и грядами с относительным превышением до 20-30 м. долины рек здесь неглубокие и слабо дренирующие, с плохо выработанным профилем.

Валдайская возвышенность характеризуется холмисто-грядовым рельефом, представленным чередованием холмов и гряд с понижениями и замкнутыми котловинами. Отметки поверхности здесь достигают 250-278 м.

Из ледниковых форм рельефа наибольшее распространение имеет холмисто-моренная равнина и слабо всхолмленная флювиогляциальная равнина, осложненная камами и озами. Для Валдайской возвышенности характерно обилие озер и небольших по площади болот, заполняющих котловины между холмами. Западная часть территории, расположенная в пределах низменности, характеризуется относительно высокой заболоченностью.

В геологическом строении принимает участие мощная толща осадочных палеозойских отложений, залегающая на породах кристаллического фундамента и включающая в себя ряд систем (кембрий, ордовик, деван и карбон). Представлена она переслаивающимися известняками, доломитами, мергелями, песками, песчаниками, алевролитами и глинами общей мощностью свыше 1500 м.

Четвертичные отложения покрывают коренные породы сплошным чехлом, мощность которого изменяется от 25 до 60 м, достигая в районе Валдайского озера 100 м.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются следующие генетические типы отложений: ледниковый (моренный), межледниковый, озерно-ледниковый, флювиогляциальный, озерный, аллювиальный и болотный.

Гидрологические условия характеризуются наличием подземных вод, как в четвертичной толще, так и в коренных породах.  Воды четвертичных отложений приурочены по всем генетическим разностям и гидравлически связаны между собой. Водовмещающими являются пески различной крупности и генезиса, а также торф. Глубина залегания безнапорного горизонта со свободной поверхностью колеблется от 0 до 5 м, на повышенных участках (озах, камах) до 10-15 м. воды четвертичных отложений характеризуются малой водообильностью. Эксплуатационный дебит скважин колеблется от 0,1-0,2 до 1,0 л/сек.

Вследствие загрязненности и малой водообильности воды четвертичных отложений ограниченно пригодны для хозяйственно-бытовых нужд и могут быть использованы только мелкими водопотребителями.

Основными источниками водоснабжения в пределах рассматриваемой территории являются воды коренных пород: для западной части территории – подземные воды верхнедевонских пород (надбиловский горизонт), для восточной – воды нижнего карбона (веневско-протвинский, тульско-михайловский).

Минеральные воды распространены повсеместно в породах девона на глубине до 150 м. С глубиной минерализация их возрастает, усиливаются их лечебные свойства.

Физико-геологические процессы имеют ограниченное распространение. К ним относятся: оврагообразование, карст. Заболачивание преобладает в равнинной западной части территории, карст в районе оз. Валдайского, оврагообразованию подвергнуты отдельные ограниченные участки в пределах развития камового рельефа.

Полезные ископаемые на исследуемой территории представлены единичными месторождениями легкоплавких керамических глин, известняков и доломитов для известкования кислых почв, гравийно-галечных материалов и строительных песков, а также торфа.

Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлажнением, нежарким летом и мягкой зимой. Средняя годовая температура составляет 3,7 °С. Самый темлый месяц июль имеет среднемесячную температуру +17,2 °С, а самый холодный январь – 8,9 °С. Абсолютный минимум температуры – -47 °С, максимум – +32 °С.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 650 до 700 и выше миллиметров. Максимум осадков приходится на июль и август месяцы (75-90 мм).

Преобладают в течение года южные и юго-западные ветры. Годовая скорость ветра 3-4 м/сек.

Территория расположена в зоне таежно-лесных подзолистых и болотных почв. Наиболее распространены почвы подзолистого типа, среди которых выделяются дерново-подзолистые.

Характер рельефа не способствует формированию речной сети. Для этого района характерны многочисленные озера, которые не отделимы от рек и образуют с последними сложные озерно-речные системы. Реки по существу не имеют собственных разработанных долин и протекают по понижениям морено-холмистого рельефа.

Рассматриваемая территория, относящаяся к зоне избыточного увлажнения, имеет много озер различной величины и формы. Почти все озера ледникового происхождения. Озера характеризуются разнообразием растительных и животных организмов, обладают высокой биологической продуктивностью, большинство из них могут быть превращены в крупные питомники рыборазведения.

Природные условия в целом благоприятны для хозяйственной деятельности, развития производства и расселения:

- почвенно-климатические условия способствуют выращиванию всех сельскохозяйственных культур;

- рельеф территории не создает препятствий для расселения, развития производства и строительства;

- наличие промышленных запасов легкоплавких глин способствует развитию производства кирпича;

- мягкий температурный режим, относительно теплое лето, живописный рельеф, наличие лесных массивов в сочетании с водными поверхностями создают благоприятные условия для проживания населения и организации отдыха.

К числу неблагоприятных природных факторов следует отнести наличие значительного количества заболоченных земель, низкое естественное плодородие почв и мелкоконтурность сельскохозяйственных угодий.

Основаниями зданий и сооружений будут служить устойчивые грунты. На отдельных участках в долинах рек могут встречаться грунты с пониженной несущей способностью – влагонасыщенные пески, супеси, глины. Такие территории требуют инженерной подготовки. Освоение участков, подверженных развитию опасных геологических процессов при градостроительном освоении, требует применения специальных инженерных мероприятий по укреплению оснований или усилению несущих конструкций сооружений.

В зону интенсивного развития карстовых процессов попадают также объекты федерального значения: территория Валдайского национального парка, автомобильная дорога М-10 (Санкт-Петербург - Москва), железные дороги.

Для предотвращения негативных последствий ЭГП рекомендуется:

- при проведении инженерно-геологических изысканий под строительство проводить оценку подверженности выбранных участков современным инженерно-геологическим процессам;

- на вновь выбранных и уже застроенных участках, выполнять рекомендованные профилактические мероприятия. Такие как: наблюдения за сохранностью и устойчивостью сооружений, запрещение распашки склонов, проведение регулирования поверхностного стока, осуществление посадки и сохранности древесно-кустарниковой растительности;

- проведение инженерно-геологического районирования территории по условиям развития и распространения ЭГП и по интенсивности их проявления;

- организация постоянного ведения мониторинга ЭГП.

При освоении закарстованных территорий необходимо проведение специальных изысканий для определения категории устойчивости и назначение противокарстовых мероприятий.

На территории Едровского СП находятся особо охраняемые природные территории – ФГУ «Национальный парк «Валдайский», государственный природный биологический заказник регионального значения «Валдайский», государственный памятник природы регионального значения «Озера Городно-Горстино, Стреглино».

# 2.2. Население.

Численность населения Новгородской области на начало 2013 года составила 625.855 тыс. чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными на начало 1991 года она уменьшилась на 16,8%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

В Едровском сельском поселении в течение длительного времени наблюдается снижения численности населения (рис. 2.2.2.1.).

Динамика численности населения Новгородской области, Валдайского МР и Едровского СП представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01. 1991* | 01.01. 1996* | 01.01. 2001* | 01.01. 2005* | 01.01. 2006* | 01.01. 2007* | 01.01. 2008* | 01.01. 2009* | 2010** | 2011** | 2012** | 2013*** |
| Новгородская область | 751900 | 735600 | 710300 | - | - | 657600 | 652400 | 645369** | 632799 | 629748 | 625855 |  |
| ВалдайскийМР | 32500 | 32500 | 30900 | - | - | 27400 | 26900 | 26907** | 26316 | 25564 | 24974 |  |
| Едровское СП |  |  |  | 2213 | 2220 | 2157 | 2261 | 2224 | 1767 | 1707 | 1715 | 1785 |

* - по данным Генерального плана 2010 года;

** - по данным Росстат, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Рис. 2.2.1. Изменение численности населения в Едровском сельском поселении.

По данным генплана 2010 года в период 2005-2008 годы наблюдалась отрицательная естественная динамика численности населения Едровского сельского поселения:

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004* | 2005* | 2006* | 2007* | 2008* | 2010** | 2011** | 2012** |
| Численность населения всего | 2213 | 2220 | 2157 | 2261 | 2224 | 1767 | 1707 | 1715 |
| Родилось |  | 19 | 11 | 10 | 14 |  | 23*** | 15 |
| Умерло |  | 34 | 30 | 40 | 39 |  | 66*** | 63 |
| Естественный прирост |  | -15 | -19 | -30 | -25 |  | -43 | -48 |
| Механический прирост |  | 22 | -44 | 134 | 24 |  | 51 | 56 |

*- по данным Генерального плана 2010 года;

**- по данным Росстат, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

***- по данным Паспорта муниципального образования Едровского сельского поселения http://edrovoadm.ru/poselenie.html.

Согласно данным генерального плана 2010 года за пероид 2005-2008 гг.:

- Коэффициент смертности в поселении составлял: 16,11 умерших на 1 тысячу человек, а коэффициент рождаемости: 6,09 родившихся на 1 тыс. чел. Смертность превышала рождаемость в 2,6 раза.

- Коэффициент естественной убыли равен 10,02 на 1 тысячу человек.

Коэффициент механического прироста равен 14,9 на 1 тысячу человек.

Коэффициент общего прироста равен 4,88 на 1 тысячу человек.

Согласно данным Росстата и Паспорта муниципального образования Едровского сельского поселения, размещенному на официальном сайте поселения за период 2011-2012 гг.:

- Коэффициент смертности в поселении составляет: 37,70 умерших на 1 тысячу человек, а коэффициент рождаемости: 11,11 родившихся на 1 тыс. чел. Смертность превышает рождаемость в 3,4 раза.

- Коэффициент естественной убыли равен 26,59 на 1 тысячу человек.

Коэффициент механического прироста равен 31,27 на 1 тысячу человек.

Коэффициент общего прироста равен 4,68 на 1 тысячу человек.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Новгородского МР) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000 г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше средне окружного уровня. В результате в 2006 г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Рис. 2.2.3. Изменение основных демографических показателей Едровского сельского поселения за период с 2005 по 2012 годы.

Сравнивая демографические показатели по Едровскому сельскому поселению за период 2005-2008 годы и за период 2011-2012 годы, можно сделать вывод о том, что на расчетный срок возможно увеличение население за счет механического прироста, т.е. положительной миграции.

Таким образом, прирост населения на расчетный срок составит:

1,715*4,68*20=160 человек.

Население на расчетный срок будет составлять 1875 человек.

На территории поселения предусматривается увеличение населения с. Едрово на 256 человек и д. Большое Носакино на 2626 человек.

Таким образом, население Едровского сельского поселения на расчетный срок (2034 г.) будет составлять 4757 человека. Вместе с пациентами ПНИ «Добывалово» - 4957 человека.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянно проживающего населения 2013 год* | Численность постоянно проживающего населения на расчетный срок 2034 год | Численность постоянно проживающего населения на расчетный срок 2034 год (с учетом инвестиционных проектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Афанасово | 1 | 1 | 1 |
| 2. | д. Бель | 4 | 5 | 5 |
| 3. | д. Большое Носакино | - | - | 2626 |
| 4. | д. Ванютино | - | - | - |
| 5. | д. Гвоздки | 1 | 1 | 1 |
| 6. | д. Добывалово | 98 | 103 | 103 |
| 7. | с. Едрово | 1266 | 1325 | 1581 |
| 8. | д. Зелёная Роща | 106 | 111 | 111 |
| 9. | д. Костелёво | 2 | 2 | 2 |
| 10. | д. Красилово | 24 | 25 | 25 |
| 11. | д. Макушино | 4 | 5 | 5 |
| 12. | д. Марково | 1 | 1 | 1 |
| 13. | д. Наволок | 58 | 61 | 61 |
| 14. | д. Новая Ситенка | 50 | 52 | 52 |
| 15. | д. Новинка | 10 | 11 | 11 |
| 16. | д. Плав | 18 | 19 | 19 |
| 17. | д. Речка | - | - | - |
| 18. | д. Рядчино | 1 | - | - |
| 19. | д. Селище | 41 | 43 | 43 |
| 20. | д. Семёнова Гора | 6 | 7 | 7 |
| 21. | д. Среднее Носакино | 1 | 1 | 1 |
| 22. | д. Старая Ситенка | 6 | 7 | 7 |
| 23. | д. Старина | 44 | 48 | 48 |
| 24. | д. Старово | 26 | 30 | 30 |
| 25. | д. Труфаново | 2 | 2 | 2 |
| 26. | д. Харитониха | 15 | 15 | 15 |
|  | Итого: | 1785 | 1875 | 4757 |
|  | Кроме того пациенты ПНИ «Добывалово» | 169 | 200** | 200** |
|  | Всего с пациентами: | 1954 | 2075 | 4957 |

*- по данным Администрации Едровского сельского поселнения 2014 года.

**- согласно генплану 2010 года.

# 2.3. Земельный фонд.

Распределение земельного фонда Едровскогоо сельского поселения на расчетный срок после внесения корректировки по категориям земель представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 3788,68 | 7,06 | 3756,31 | 7,00 |
| II | Земли населенных пунктов | 2967,53 | 5,53 | 2998,75 | 5,59 |
| III | Земли промышленности | 1481,83 | 2,76 | 1482,98 | 2,76 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | 2,82 | 0,01 | 2,82 | 0,01 |
| VII | Земли лесного фонда | 42952,55 | 80,06 | 42952,55 | 80,06 |
| VI | Земли водного фонда | 2457,42 | 4,58 | 2457,42 | 4,58 |
| VII | Земли запаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: |  | 53650,83 | 100,00 | 53650,83 | 100,00 |

Рис. 2.3.1. Земельный фонд Едровского сельского поселения современное использование.

Рис. 2.3.2. Земельный фонд Едровского сельского поселения на расчетный срок.

Земли сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

Настоящими изменениями в генплан предусматривается, что часть земель данной категории отойдет в земли промышленности 1,15 га, другая часть в земли населенных пунктов 31,22 га.

На расчетный срок земли сельскохозяйственного назначения уменьшатся на 32,37 га и составят 3756,31 га (7% от общей площади земель поселения).

Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ).

Настоящими изменениями в генплан предусматривают увеличение площади земель населенного пункта д. Большое Носакино.

Таблица 2.2.1.

| № п/п | Наименование населённого пункта, входящего в состав МО | Площадь населенного пункта |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая |  | Расчетный срок Измененные показатели |  |  |
|  |  | га | % | га | % |  |
| 1. | д. Афанасово | 33,69 | 1,14 | 33,69 | 1,12 |  |
| 2. | д. Бель | 35,63 | 1,20 | 35,63 | 1,19 |  |
| 3. | д. Большое Носакино | 112,90 | 3,80 | 144,12 | 4,81 | увеличение полощади на 31,22 за счет земель с/х назначения |
| 4. | д. Ванютино | 21,74 | 0,73 | 21,74 | 0,72 |  |
| 5. | д. Гвоздки | 94,21 | 3,17 | 94,21 | 3,14 |  |
| 6. | д. Добывалово | 52,48 | 1,77 | 52,48 | 1,75 |  |
| 7. | с. Едрово | 1156,66 | 38,98 | 1156,66 | 38,57 |  |
| 8. | д. Зелёная Роща | 64,93 | 2,19 | 64,93 | 2,17 |  |
| 9. | д. Костелёво | 33,56 | 1,13 | 33,56 | 1,12 |  |
| 10. | д. Красилово | 156,34 | 5,27 | 156,34 | 5,21 |  |
| 11. | д. Макушино | 87,72 | 2,96 | 87,72 | 2,93 |  |
| 12. | д. Марково | 29,79 | 1,00 | 29,79 | 0,99 |  |
| 13. | д. Наволок | 70,40 | 2,37 | 70,40 | 2,35 |  |
| 14. | д. Новая Ситенка | 165,63 | 5,58 | 165,63 | 5,52 |  |
| 15. | д. Новинка | 80,98 | 2,73 | 80,98 | 2,70 |  |
| 16. | д. Плав | 129,20 | 4,35 | 129,20 | 4,31 |  |
| 17. | д. Речка | 7,27 | 0,24 | 7,27 | 0,24 |  |
| 18. | д. Рядчино | 49,50 | 1,67 | 49,50 | 1,65 |  |
| 19. | д. Селище | 189,12 | 6,37 | 189,12 | 6,31 |  |
| 20. | д. Семёнова Гора | 40,90 | 1,38 | 40,90 | 1,36 |  |
| 21. | д. Среднее Носакино | 18,14 | 0,61 | 18,14 | 0,60 |  |
| 22. | д. Старая Ситенка | 65,29 | 2,20 | 65,29 | 2,18 |  |
| 23. | д. Старина | 60,71 | 2,05 | 60,71 | 2,02 |  |
| 24. | д. Старово | 22,74 | 0,77 | 22,74 | 0,76 |  |
| 25. | д. Труфаново | 90,10 | 3,04 | 90,10 | 3,00 |  |
| 26. | д. Харитониха | 97,90 | 3,30 | 97,90 | 3,26 |  |
| Итого: |  | 2967,53 | 100,00 | 2998,75 | 100,00 |  |

Таблица 2.2.2.

| № п/п | Наименование населённого пункта, входящего в состав МО | Площадь населенного пункта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Расчетный срок Измененные показатели | Увеличение/уменьшение (-) площади |  |
|  |  | га | га | га | % |
| 1. | д. Афанасово | 33,69 | 33,69 |  |  |
| 2. | д. Бель | 35,63 | 35,63 |  |  |
| 3. | д. Большое Носакино | 112,90 | 144,12 | 31,22 | 27,65 |
| 4. | д. Ванютино | 21,74 | 21,74 |  |  |
| 5. | д. Гвоздки | 94,21 | 94,21 |  |  |
| 6. | д. Добывалово | 52,48 | 52,48 |  |  |
| 7. | с. Едрово | 1156,66 | 1156,66 |  |  |
| 8. | д. Зелёная Роща | 64,93 | 64,93 |  |  |
| 9. | д. Костелёво | 33,56 | 33,56 |  |  |
| 10. | д. Красилово | 156,34 | 156,34 |  |  |
| 11. | д. Макушино | 87,72 | 87,72 |  |  |
| 12. | д. Марково | 29,79 | 29,79 |  |  |
| 13. | д. Наволок | 70,40 | 70,40 |  |  |
| 14. | д. Новая Ситенка | 165,63 | 165,63 |  |  |
| 15. | д. Новинка | 80,98 | 80,98 |  |  |
| 16. | д. Плав | 129,20 | 129,20 |  |  |
| 17. | д. Речка | 7,27 | 7,27 |  |  |
| 18. | д. Рядчино | 49,50 | 49,50 |  |  |
| 19. | д. Селище | 189,12 | 189,12 |  |  |
| 20. | д. Семёнова Гора | 40,90 | 40,90 |  |  |
| 21. | д. Среднее Носакино | 18,14 | 18,14 |  |  |
| 22. | д. Старая Ситенка | 65,29 | 65,29 |  |  |
| 23. | д. Старина | 60,71 | 60,71 |  |  |
| 24. | д. Старово | 22,74 | 22,74 |  |  |
| 25. | д. Труфаново | 90,10 | 90,10 |  |  |
| 26. | д. Харитониха | 97,90 | 97,90 |  |  |
| Итого: |  | 2967,53 | 2998,75 | +31,22 | +1,05 |

По сравнению с существующим положением изменение площади населенного пункта согласно таблице 2.2.2.предусматривается лишь для д. д. Большое Носакино, площадь остальных населенных пунктов остается без изменений.

Увеличение площади предусматривается лишь для д. д. Большое Носакино (на 31,22 га из земель с/х назначения).

Общая площадь земель населенных пунктов после внесения настоящих изменений составит 2998,75 га или 5,59% от всех земель поселения, то есть предполагается увеличение площади земель этой категории на 31,22 га по сравнению с современным состоянием.

Планируемые границы населенных пунктов отражены на Карте административных границ населенных пунктов Едровского сельского поселения.

Необходимо отметить, что в рамках настоящих изменений заметно изменяется зонирование территории населенных пунктов.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения муниципального образования Едровского сельского поселения составляет 1481,83 га.

Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

На расчетный срок площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения увеличиваются на 1,15 га за счет земель селькохозяйственного назначения и составят 1482,98 га или 2,76% от всех земель поселения.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

На территории Едровского сельского поселения на расчетный срок площадь земель особо охраняемых территорий не изменяется и сотавляет 2,82 га.

Земли лесного фонда

Общая площадь земель лесного фонда Подгощского сельского поселения составляет на 42952,55 га или 80,06% от общей площади поселения.

Перераспределение земель лесного фонда.

На расчетный срок генерального плана площадь площади земель лесного фонда останется без изменений.

Земли водного фонда.

Общая площадь земель водного фонда на территории Едровского сельского поселения составляет 2457,42 га.

Перераспределение земель водного фонда.

На расчетный срок генерального плана площадь земель водного фонда останется без изменений.

Земли запаса.

На территории Едровского сельского поселения земель запаса нет. Не планируется выделение этой категории земель и на расчетный срок.

# 2.4. Особо охраняемые природные территории.

На территории Едровского СП находятся особо охраняемые природные территории:

- ФГУ «Национальный парк «Валдайский» (общая площадь - 158 500 га, на территории Едровского СП – 6 347 га) относится к особо охраняемым природным территориям федерального значения.

Валдайский национальный парк образован постановлением Правительства РСФСР № 157 от 17.05.90 г. в Новгородской области с целью сохранения уникального озерно-лесного комплекса Валдайской возвышенности и создания условий для развития организованного отдыха в этой зоне. Подчиняется Новгородскому управлению лесами.

Национальный парк расположен на территориях Окуловского (12% территории парка), Валдайского (62%) и Демянского (26%) административных районов Новгородской области. В его границах находится 151 населенный пункт (в т.ч. город Валдай) с населением около 36 тыс. человек. Территорию национального парка с запада на восток пересекает автомобильная дорога Москва-С. Петербург и железные дороги, которые соединяют Валдай с Москвой, С.Петербургом.

Лесные земли в составе национального парка занимают 136,2 тыс. га (85,9%), в числе которых покрытые лесом - 133,3 тыс. га (84,1%). Нелесные земли составляют 22,3 тыс. га (14,1%), в том числе: воды - 14,5 тыс. га (9,2%), болота - 4,6 тыс. га (2,9%), сенокосы - 1,5 тыс. га (0,8%), дороги - 1,2 тыс. га (0,8%).

Национальный парк находится в северной части Валдайской возвышенности, протяженность его с севера на юг - 105 км, с запада на восток - 45 км. Границы парка приблизительно соответствуют границам водосборных бассейнов озер Боровно, Валдайское, Велье, Селигер и верховьев реки Полометь.

В 1990 г. институтом "Росгипролес" (Москва) разработан Проект организации Валдайского национального парка ("Схема генерального плана организации Валдайского государственного природного национального парка"). Согласно ему территория национального парка разделена на несколько функциональных зон.

В настоящее время принято следующее функциональное зонирование:

- Зона заповедного режима - 17,8 тыс. га (11,2% общей площади).

- Зона с режимом гидрологического заказника - 38,0 тыс. га (2/1%).

- Зона регулируемого рекреационного и хозяйственного использования в акватории озер - 13,3 тыс. га (8,4%).

- Зона регулируемого рекреационного и хозяйственного использования вокруг озер - 80,8 тыс. га (51,0%).

- Зона обслуживания посетителей - 8,6 тыс. га (5,4%).

Охранная зона национального парка занимает приграничную полосу, прилегающую к парку, шириной от 1,5 до 15 км там, где имеются памятники природы, истории и культуры, не вошедшие в границы парка. Здесь также находятся 33 озера, расширяющие рекреационные возможности парка. Общая площадь охранной зоны - 88,4 тыс. га.

Зона заповедного режима включает в себя наиболее ценные природные комплексы - Баневский, Вельевский и Селигерский лесные массивы, отнесенные к памятникам природы. Зона с режимом гидрологического заказника была установлена для охраны водосборной территории верховьев реки Полометь, являющейся гидрологическим эталоном малых рек. Бассейн этой реки включен в Международный перечень малых рек, подлежащих особой охране.

В 2004 г. национальный парк "Валдайский" получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

В настоящее время научная деятельность парка развивается в области комплексного мониторинга потоков загрязняющих веществ в условиях лесной, луговой и водной экосистем. В г. Валдае находится Экологический центр национального парка, работа которого связана с детским экологическим просвещением. Валдайский национальный парк является членом Федерации Европейских национальных парков, сотрудничает со многими национальными парками России, а также национальными парками "Лахемаа" (Эстония), "Баварский лес" (Германия), "Вануаз" (Франция).

Валдайский национальный парк является одним из самых посещаемых парков, благодаря близкому расположению от крупнейших городов России - Москвы и С.-Петербурга, а также хорошей транспортной доступности. Кроме железных и автодорог, соединяющих его с Москвой и С.-Петербургом, район расположения парка покрыт развитой сетью дорог областного и районного значения общей протяженностью 536 км.

Здесь расположены известные крупные озера Валдайское и Селигер, давно освоенные туристами-водниками. На территории национального парка и его охранной зоны расположены 15 баз отдыха и 4 детских оздоровительных лагеря общей вместимостью более 3 тыс. человек. На озере Велье действует летний детский экологический лагерь. На перспективу в парке разработаны 3 летних туристических маршрута на автобусе, 5 пеших, 2 байдарочных, 1 конный, 4 водных на катере, 4 зимних лыжных маршрута и 1 конный на санях.

- государственный природный биологический заказник регионального значения «Валдайский» (3400 га) относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения.

Государственный природный биологический заказник регионального значения "Валдайский" на территории Валдайского района образован постановлением Администрации Новгородской области от 28.07.2006 N 350 (ред. от 03.10.2008).

Целью образования заказника является сохранение и восстановление численности редких и исчезающих видов диких животных, в том числе и хозяйственно-ценных, среды их обитания и поддержания целостности естественных сообществ.

Задачами заказника являются:

- сохранение природного комплекса территории заказника;

- поддержание экологического баланса;

- охрана и восстановление численности лося, глухаря и тетерева, а также редких и исчезающих видов животных, в том числе других ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении;

- охрана территории заказника с целью пресечения случаев незаконного изъятия из среды обитания либо уничтожения объектов животного мира;

- проведение мероприятий по улучшению условий обитания особо охраняемых и других видов животных;

- сохранение гнездовых, защитных и других жизненно важных стаций обитания особо охраняемых видов;

- обеспечение покоя на территории гнездовых стаций особо охраняемых видов в период размножения;

- регулирование численности животных, наносящих ущерб фауне заказника;

- проведение ветеринарно-профилактических мероприятий с целью исключения возникновения массовых заболеваний диких животных;

- ведение учета редких, исчезающих и охотничьих видов животных.

Режим охраны заказника:

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований действующего законодательства, обеспечивающего охрану животного мира.

На территории заказника в целях предотвращения гибели объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания запрещается:

- добыча лося, глухаря и тетерева;

- сплав леса;

- загрязнение территории;

- скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели кладок уток;

- выжигание растительности;

- любая деятельность в границах особо защищенных участков;

- установление сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных и другая хозяйственная деятельность, приводящая к нарушению экологического равновесия.

Регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты (кроме лося, глухаря и тетерева), на территории заказника производится в случае превышения их оптимальной численности, определенной проектом организации заказника, и нанесения ими ущерба сельскому, водному и лесному хозяйствам в целях сокращения их негативного воздействия на сохранение охраняемых видов, в том числе опасности возникновения очагов эпизоотических заболеваний, путем изъятия их из среды обитания в установленном порядке.

Установленный для заказника режим обязаны соблюдать все физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных и лесных участков.

- государственный памятник природы «Озера Городно-Горстино, Стреглино» (114 га) относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения.

Памятник природы «Озера Городно-Горстино, Стреглино» образован решением Новгородского областного совета народных депутатов №141 от 29.04.1988 г.

Целью создания данного памятника является сохранение ландшафта, включающего оз. Городно и расположенные рядом с ним мелкие озера,

Его значимость определяется хорошей сохранностью ландшафта, слабой антропогенной нагрузкой на природные комплексы, сложным рельефом, богатой наземной и водной растительностью, включающей редкие виды.

Озера располагаются среди холмистой местности. Особенность озер - донные и береговые ключи. Озера слабосточное, впадающих ручьев и рек нет. Разнообразна ихтиофауна. Озеро Стреглино карстовое, с резко меняющимся уровнем воды, с подземным питанием.

Границами памятника является водоохранная зона данных озер.

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

- проведение гидромелиоративных работ;

- изменение гидрологического режима;

- рубки леса;

- изменение видового состава растительности;

- устройство стоянок туристов на территории ООПТ;

- устройство свалок и замусоривание акватории и территории ООПТ.

# 2.5. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры).

В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на рассматриваемой территории Едровского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

Информация об объектах культурного на территории Едровского сельского поселения представлена в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Категория охраны | Местонахождение, современное состояние | Земли ведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |
| 1 | Жальник | XII-XV вв. |  | д. Бель, 0,9 км западнее, 0,24 км севернее дороги Добывалово – Красилово |  |
| 2 | Жальник | XII-XV вв. |  | д. Большое Носакино, 1,2 км восточнее |  |
| 3 | Жальник | XII-XV вв. |  | д. Ванютино, между деревнями Ванютино и Стариково |  |
| 4 | Группа сопок (3 насыпи) | VIII-IX вв. |  | с. Едрово, северо-западная окраина, у пересечения ж/д и шоссе Москва – Санкт-Петербург, северный берег оз. Едровское |  |
| 5 | Сопка | VIII-IX вв. |  | с. Едрово, западная окраина, северный берег оз. Едровское, у главной улицы деревни |  |
| 6 | Городище | VIII-IX вв. |  | с. Едрово, северо-западная часть, между улицей Гражданской и шоссе Москва-Санкт-Петербург, в урочище |  |
| 7 | Жальник II | XII-XV вв. |  | с. Едрово, 3,5 км южнее, северо-западный берег оз. Онисимово |  |
| 8 | Стоянка | III-II тыс. до н.э. |  | с. Едрово, 3 км северо-западнее |  |
| 9 | Жальник | XII-XV вв. |  | д. Красилово, северо-западная окраина, у рыбного склада |  |
| 10 | Жальник | XII-XV вв. |  | д. Марково, 0,2 км к югу-юго-западу, у скотных дворов |  |
| 11 | Жальник | XII-XV вв. |  | д. Наволок, 0,7 км восточнее, на берегу оз. Холмское |  |
| 12 | Курганная группа I | VI-IX вв. |  | д. Новая Ситенка, 1,7 км северо-восточнее |  |
| 13 | Селище | VI-IX вв. |  | д. Новая Ситенка, 1,7 км северо-восточнее |  |
| 14 | Стоянка | III-II тыс. до н.э. |  | д. Новая Ситенка, 2 км к ССЗ |  |
| 15 | Курганная группа II, 2 насыпи | VI-IX вв. |  | д. Новая Ситенка, 2 км северо-восточнее, 0,2 км от оз. Ситно |  |
| 16 | Курганная группа III, 11 насыпей | VI-IX вв. |  | д. Новая Ситенка, 2 км северо-восточнее, 0,5 км от оз. Ситно |  |
| 17 | Курганная группа IV, 3 насыпи | VI-IX вв. |  | д. Новая Ситенка, 1,5 км к ССВ, в сосновом бору, у развилки лесных дорог |  |
| 18 | Жальник | XII-XV вв. |  | д. Новая Ситенка, 2 км северо-восточнее, 0,4 км от оз. Ситно |  |
| 19 | Жальник | XII-XV вв. |  | д. Рядчино, 1,8 км севернее, на северо-восточном берегу оз. Рядчинское, у дороги Рядчино-Добывалово |  |
| 20 | Городище | рубеж н.э. |  | д. Селище, 1,5 км к ЮЮЗ, в излучине левого берега р. Березайки |  |
| 21 | Жальник | XII-XV вв. |  | д. Селище, 0,45 км к ЮЮЗ, слева от дороги Селище – Костылево, левый берег р. Березайки |  |
| 22 | Сопка | VIII-IX вв. |  | д. Селище, 2 км северо-западнее |  |
| 23 | Жальник | XII-XV вв. |  | д. Старина, 0,14 км южнее, с запада от дороги Наволок – Красилово |  |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |  |
| 24 | Дом Жилой | сер. XIX в. |  | с. Едрово |  |
| 25 | Гостинца | сер. XIX в. |  | с. Едрово |  |
| 26 | Дом Жилой | сер. XIX в. |  | с. Едрово |  |
| 27 | Церковь Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» | 1852 г. |  | с. Едрово |  |
| 28 | Путевой дворец | сер. XIX в. |  | с. Едрово |  |
| 29 | Флигель восточный | сер. XIX в. |  | с. Едрово |  |
| 30 | Флигель западный | сер. XIX в. |  | с. Едрово |  |
| 31 | Дом Жилой | XIX в. |  | с. Едрово |  |
| 32 | Дом Жилой | XIX в. |  | с. Едрово |  |
| 33 | Станция почтовая | XIX в. |  | с. Едрово |  |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |
| 34 | Могила летчика П. Рябцева | 1915-1945 гг. |  | д. Зелёная Роща |  |
| 35 | Братская могила советских воинов | 1941-1945 гг. |  | д. Добывалово |  |
| 36 | Братская могила советских воинов | 1941-1945 гг. |  | д. Добывалово, 2 км от деревни |  |
| 37 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. |  | с. Едрово |  |
| 38 | Кладбище советских воинов | 1941-1944 гг. |  | д. Красилово |  |
| 39 | Могила двух советских воинов | 1941-1945 гг. |  | д. Рядчино |  |
| 40 | Братская могила советских воинов | 1941-1945 гг. |  | д. Рядчино |  |

Данная информация подготовлена в соответствии с правилами, установленными действующими нормативными актами: Положением об охране и использовании памятников истории и культуры, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 19.09.1982 г. № 865 и Инструкцией о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры от 13.05.1986 г. № 203.

Учитывая высокую концентрацию объектов культурного наследия на территории Едровского сельского поселения Валдайского района Новгородской области и в целях обеспечения сохранности памятников истории и культуры отвод всех земельных участков для ведения хозяйственной деятельности, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории Подгощского сельского поселения в части указанных населенных пунктов осуществляется по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия.

# 2.6. Объекты общественного и делового назначения.

Перечни основных объектов, размещение которых определило формирование на территории муниципального образования общественных, деловых и рекреационных зон приведены в обобщенном виде в таблицах настоящего раздела. Так как за последнее время существенных изменений по объектам общественного и делового назначения не произошло, а полный перечень основных объектов и инфраструктуры Едровского сельского поселения и их основные характеристики (параметры) и месторасположение подробно изложены в Генеральном плане Едровского сельского поселения 2010 года – в настоящих изменениях приведены только обобщенные данные по Паспорту поселения Росгосстата РФ (сайт http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).

Система здравоохранения *

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число больничных организаций (отделений) |  |  |  |  |  |
| районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие больничные отделения в составе ЛПО | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число муниципальных учреждений (отделений) |  |  |  |  |  |
| районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие больничные отделения в составе ЛПО | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных организаций и других ЛПО | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число больничных коек |  |  |  |  |  |
| больничные отделения в составе ЦРБ и других ЛПО | койка | 15 | 10 | 10 | 10 |
| муниципальные больничные отделения | койка | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Численность врачей всех специальностей (без зубных) |  |  |  |  |  |
| организации здравоохраниения | человек | 1 | 1 | 1 | 1 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |  |  |  |
| организации здравоохраниения | человек | 7 | 6 | 6 | 6 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 7 | 6 | 6 | 6 |

* по данным Паспорта муниципального образования Едровского сельского поселение, Росстат.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Система образования и просвещения*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных организаций на конец отчетного года | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число мест в дошкольных образовательных организациях на конец отчетного года | место | 55 | 40 |  |  |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, на конец отчетного года | человек | 69 | 57 |  |  |
| Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, на конец отчетного года | человек | 0 | 0 |  |  |
| Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) на начало учебного года | единица | 1 | 1 |  |  |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 80 | 65 | 56 | 57 |

* по данным Паспорта муниципального образования Едровского сельского поселение, Росстат.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Организация отдыха, развлечений и культуры*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Число библиотек | единица | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Численность работников библиотек с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Численность библиотечных работников с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Число кинотеатров и киноустановок | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |

* по данным Паспорта муниципального образования Едровского сельского поселение, Росстат.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Физическая культура и спорт*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| всего | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |
| всего | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |

* по данным Паспорта муниципального образования Едровского сельского поселение, Росстат.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Торговля и общественное питание*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| магазины (без торговых центров) | единица | 22 | 22 | 22 | 22 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единица | - | - | 14 | 14 |
| неспециализированные непродовольственные магазины | единица | - | - | 8 | 8 |
| палатки и киоски | единица |  |  |  | 3 |
| павильоны | единица | 1 | 1 | 1 | - |
| общедоступные столовые, закусочные | единица | 1 | 2 | 2 | 1 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | - | 1 | 1 | 1 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 6 | 6 | 6 | 6 |
| автозаправочные станции | единица | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный | 883.6 | 1440.6 | 1441 | 1441 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный | - | - | 1234 | 1234 |
| неспециализированные непродовольственные магазины | метр квадратный | - | - | 207 | 207 |
| павильоны | метр квадратный | 13 | 13 | 13 |  |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | метр квадратный | 41 | 101 | 101 | 56 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный |  | 60 | 60 | 60 |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 437.6 | 437.6 | 677 | 677 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | место | 10 | 50 | 50 | 38 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | - | 40 | 40 | 40 |
| рестораны, кафе, бары | место | 168 | 168 | 223 | 223 |

* по данным Паспорта муниципального образования Едровского сельского поселение, Росстат.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Бытовое обслуживание населения*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |  |  |  |
| всего | единица | 3 | 3 | 3 | 2 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 1 | 1 | 2 | 2 |
| бани, душевые и сауны | единица | 1 | 1 | 1 | - |
| парикмахерские и косметические услуги | единица | 1 | 1 | - | - |
| Единовременная вместимость бань, душевых и саун | место | 8 | 8 | 8 | - |
| Число кресел в парикмахерских | единица | 2 | 2 | - | - |

* по данным Паспорта муниципального образования Едровского сельского поселение, Росстат.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

# 2.7. Инженерная инфраструктура.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Едровского сельского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по коммунальному хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

Основные показатели инженерного обеспечения населенных пунктов поселения (по данным Росгосстата РФ) приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - км) | метр | 800 | 3400 | 3400 | 8000 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 2100 | 2600 | 2000 | 2800 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) | метр | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 7000 | 7000 | 7300 | 7300 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 300 | 600 |  | 422 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) | метр | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 2700 | 2700 | 4200 | 4200 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча квадратных метров | 63.6 | 63,5 | 64,7 | 65,2 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тысяча квадратных метров | 4.4 |  |  |  |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | 80 | 80 | 80 | 80 |

* по данным Паспорта муниципального образования Едровского сельского поселение, Росстат.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

# 2.8. Производственная инфраструктура

Промышленный комплекс в основном представлен фермерскими хозяйствами и производствами, занимающимися добычей полезных ископаемых.

Предприятий, намечаемых к выносу из поселения, нет.

В перспективе планируется развитие с. Едрово: животноводство (КРС 2 тыс.), свинокомплекс (10 тыс.), переработка древесины 50 тыс. куб.м в год.

По данным паспорта муниципального образования Едровского сельского поселения, (Росстат , http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm) наблюдается положительный момент в местном бюджете в виде его профицита в 2008 году. За тем наблюдается картина дефицита местного бюджета 2009-2010 годы, но дефицит бюджета постепенно снижается на фоне повышения доходов и расходов бюджета. Так, за период с 2008 по 2011 год величина доходов местного бюджета Едровского сельского поселения увеличилась в 1,27 раза, но в 2012 году снова снизилась, что видно из рис.2.2.6.1. и таблицы 2.2.6.1., причем темпы роста доходов бюджета Едровского сельского поселения заметно выше, нежели в среднем по Валдайскому району (рис. 2.6.2.)

Таблица 2.6.1.

Основные показатели бюджета Едровского сельского поселения в 2008-2012 годах.

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета | тысяча рублей | 9084,0 | 7913,4 | 10614,6 | 11534,8 | 9967,9 |
| Расходы местного бюджета | тысяча рублей | 8851,0 | 8110,9 | 10626,6 | 11288,3 | 9697,9 |
| Профицит, дефицит (-) | тысяча рублей | 233,0 | -197,5 | -12,0 | 246,5 | 270,0 |

Таблица 2.6.2.

Основные показатели бюджета Валдайского муниципального района в 2008-2012 годах.

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета | тысяча рублей | 480265,1 | 480027,5 | 476218,0 | 510949,9 | 628034,9 |
| Расходы местного бюджета | тысяча рублей | 495625,4 | 484955,7 | 476834,9 | 511829,4 | 648108,2 |
| Профицит, дефицит (-) | тысяча рублей | -15360,3 | -4928,2 | -616,9 | -879,5 | -20073,3 |

Рис. 2.6.1. Основные показатели бюджета Едровского сельского поселения в 2008-2012 годах.

Рис. 2.6.2. Темпы роста доходов бюджета Валдайского района и Едровского сельского поселения в 2008-2012 годах.

Следует отметить, что доля Едровского сельского поселения в бюджете Валдайского муниципального района невелика и составляет 1,65-2,26% (рис.2.6.3.), и в 2012 годы имеет место уменьшение доли Едровского сельского поселения в бюджете Валдайского муниципального района.

Рис. 2.6.3. Доля бюджета Едровского сельского поселения в бюджете Валдайского муниципального района в 2008-2012 годах.

# 2.9. Прогнозируемые направления развития экономической базы Едровского сельского поселения.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Главными факторами дальнейшего развития территории Едровского сельского поселения являются:

- потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

- развитие рыночной инфраструктуры.

Отраслевая специализация производственного комплекса поселения на данный момент сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.

Как объект прогнозирования развития экономической системы Едровского сельского поселения характеризуется рядом специфических особенностей, в частности:

- монофункциональной структурой экономики с доминированием сельского хозяйства;

- достаточно выраженными интеграционными связями с обласным центром – г. Великий Новгород;

В отраслевой структуре промышленного производства поселения не прогнозируется резких изменений на расчетную перспективу. Как и в настоящее время, предпочтительно развитие сельскохозяйственного производства.

Стратегической целью промышленной политики района является создание высокотехнологичного промышленного комплекса с эффективным механизмом функционирования, обеспечивающим экономическую самостоятельность района, конкурентоспособность ее продукции на областном и российском рынках, достойный уровень качества жизни населения.

Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения должно стать совершенствование и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения.

Таким образом, перспективными направлениями в развитие экономики является восстановление агропромышленного комплекса и развитие производства.

В экономике Едровского сельского поселения на расчётную перспективу коренных преобразований в отраслевой структуре хозяйственного комплекса основного развития не прогнозируется. Агропромышленная специализация будет приоритетным направлением на данном этапе развития сельского поселения. Она будет основополагающей и на расчётную перспективу до 2034 года.

Первоочередными направлениями в развитии, как сельского хозяйства, так и промышленности поселения, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается восстановление и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями с обязательным учётом востребованности их продукции.

# 2.10. Объекты специального назначения

Кладбища.

На территории поселения имеется пять кладбищ традиционного захоронения. Все они на данный момент действующие.

Сведения о местах захоронения умерших, расположенных на территории поселения, приведены ниже:

| № п/п | Местоположение | Площадь (га) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | в 30 метрах к юговостоку от ганицы д. Селице | 1,00 | действующее |
| 2 | в восточной части от границы д. Наволок на правом берегу р. Березайка | 1,10 | действующее, но на расчетный срок закрываемое |
| 3 | в восточной части от границы д. Наволок на левом берегу р. Березайка | 0,10 | недействующее |
| 4 | примыкает к северной границе д. Бель | 0,70 | действующее |
| 5 | с. Едрово | 2,80 | действующее |

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности, размер земельного участка необходимого для организации кладбища в поселении на расчетный период составляет 0,63 га.

На расчетный срок проектом предлагается сохранить существующие кладбища в д. Селице, д. Бель, с. Едрово.

Необходимо закрыть действующее кладбище к востоку от д. Наволок, площадью 1,1 га, так как территория указанного кладбища находится в прибрежной и водоохранной зоне, что нарушает норму, установленную ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ: «В границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ…».

Предлагается разместить новое кладбище.

Территория старого кладбища:

- При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

Места захоронения (складирования) отходов

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов должен производиться в соответствии с Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года №155 и нормативными актами Администрации сельского поселения.

В процессе жизнедеятельности поселения образуются следующие виды отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

- отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

- жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Вместимость контейнера равна 0,75 м3 согласно по ТУ МПП ЖКХ.

Средняя плотность отходов 0,3 т/м3.

[Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования жидких бытовых отходов принят равным 1,5 м3/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Вывоз отходов от предприятий обслуживания, следует производить не реже одного раза в два дня.

Твердые бытовые и другие отходы необходимо вывозить на полигон ТБО, содержание, текущее техническое обслуживание которого осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения работ по утилизации, складированию, размещению, захоронению уничтожению бытовых и иных отходов (кроме радиоактивных) при заключении договора с данной организацией.

Крупногабаритные отходы складируются на специально оборудованных площадках или вывозятся на полигон ТБО.

В настоящее время твердые бытовые отходы вывозят на полигон ТБО у п. Выскодно-2. Площадь полигона – 5 га, степень заполнения – 60 %. В перспективе планируется использование этого же полигона либо иного другого на территории Валдайского МР, местоположение которого определяется на следующих стадиях проектирования. Несанкционированные свалки ТБО ликвидируются при их возникновении и наличия денежных средств.

Сбор, хранение и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Удаление твердых бытовых отходов с собственных и прилегающих территорий гаражно-строительных (гаражно-эксплуатационных) комплексов, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан осуществляется по договору со специализированной организацией.

Для осуществления санитарной очистки населенных пунктов необходимо выполнять следующие условия:

- своевременно заключать договор со специализированной организацией на вывоз и захоронение отходов;

- осуществлять сбор отходов в контейнеры-мусоросборники, установленные на специально оборудованных площадках. Запрещается закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю, засыпать их в недействующие шахтовые колодцы;

- обеспечить установку на обслуживаемой территории достаточного количества контейнеров-мусоросборников. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов и зданий, детских учреждений, детских спортивных и хозяйственных площадок, а также от мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 метров;

- на территориях, прилегающих к зданиям, не имеющим канализации, оборудовать выгребные ямы для хранения жидких отходов и стационарные мусоросборники для твердых бытовых отходов. Обеспечить их правильную эксплуатацию (выгребные ямы должны иметь надежную гидроизоляцию, исключающую загрязнение окружающей среды жидкими отходами);

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт;

- обеспечивать содержание в исправном состоянии несменяемых контейнеров и других мусоросборников для жидких и твердых бытовых отходов;

- обеспечивать свободный проход и проезд к контейнерным площадкам.

В случае срыва графика вывоза твердых отходов ликвидацию образовавшийся свалки мусора производит специализированная организация, осуществляющая сбор и транспортировку твердых отходов.

# 2.11. Территории с особым режимом использования

На территории муниципального образования находятся территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены ниже:

- водоохранные зоны и береговые защитные полосы (таблица 2.11.1.)

- Таблица 2.11.1.

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; Площадь озера, км2 | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Березайка | 7,29 | 200 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Либья | 1,126 | 200 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Водопай | 15,426 | 200 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Поперечная | 1,710 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Лютишка | 3,233 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Речка | 4,144 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Боравленка | 1,528 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Колотовка | 6,323 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Кобылка | 9,507 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Лапуша | 10,627 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Ситная | 13,528 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Чернушка | 23,517 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Едерка | 10,481 | 200 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Ливица | 7,933 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёра Пиченские | 1,106 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Светлое | 0,054 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Ситно | 1,239 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Петрово | 1,002 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Большой Лютинец | 0,371 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Старое | 0,050 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Городно | 0,967 | 200 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Ворнец | 0,174 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Стреглино | 0,837 | 200 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Залужье | 0,211 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Рожневец | 0,061 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Едровское | 2,236 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Онисимово | 0,374 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Белое | 0,073 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Тагрань | 0,527 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Сихороша | 0,141 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Сомиха | 0,054 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Холмское | 1,034 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Заробье | 0,077 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Сомино | 0,293 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Харьково | 0,154 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Шлинцо | 0,966 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Осиновское | 0,191 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Клеветецкое | 0,398 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Шлино | 10,619 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| озёро Старожил | 1,286 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |

- - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- Автономные системы водоснабжения имеют с. Едрово и д. Зелёная Роща, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

- В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

- ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (зона второго и третьего пояса требуют уточнения органами санитарно-эпидемиологической службы, эксплуатирующей организации и законодательного учреждения).

- - охранные зоны (санитарные разрывы).

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы. В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- при напряжении до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

Приняты следующие охранные зоны для объектов газоснабжения:

- ГРС – 100 м;

- магистральный газопровод – 25 м;

- газопрово высокого давления в черте населенного пункта – 2,5 м;

- межпоселковый газопровод высокого давления – 3 м;

- ГРП, ГРПШ – 10 м.

- - санитарно-защитные зоны.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера (санитарно-защитные зоны требуют уточнения размеров и границ в проекте санитарно-защитных зон):

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий:

- лесоперерабатывающее производство – 100 м;

- пилорама – 100 м;

- добыча песчано-грвийного материала - 100 м;

- санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений (КОС) - 200 м;

- санитарно-защитная зона канализационных насосных станций (КНС) – 20 м;

- санитарно-защитная зона вертолетной площадки – 300 м;

- санитарно-защитная зона кладбища - 50 м

- санитарно-защитная зона сельскохозяйственных предприятий - 100 м;

- санитарно-защитная зона коммунально-складских предприятий:

- овощехранилище – 50 м;

- АЗС – 100 м;

- комплекс автосервиса – 100 м;

- ГРС – 300 м.

- противопожарные разрывы.

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки. Расстояние от границ застройки поселений до лесных массивов должно быть не менее 50 м. В городских поселениях для районов одно-двух этажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

# 2.12. Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общая протяженность внешних дорог по территории  Едровского СП составляет – 403 км; ширина покрытия – 6 м; тип покрытия – грунтово-улучшенное.

Основные автотранспортные направления областного значения на территории Едровского СП:

- федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия»;

- Ванютино – Старово протяженностью 2,8 км, тип покрытия – грунт;

- Добывалово – Зеленая Роща протяженностью 2,4 км, тип покрытия – грунт;

- Добывалово – Красилово – Марково протяженностью 47,6 км, тип покрытия – грунт;

- Едрово – Селище протяженностью 10,0 км, тип покрытия – грунт;

- Семенова Гора – Плав протяженностью 3,4 км, тип покрытия – грунт;

- Зимогорье – а/д Добывалово – Красилово протяженностью 7,1 км, тип покрытия – грунт.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

Дорожный фонд Едровского СП представлен в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1.

| Протяженность дорог общего пользования на территории МО | 2005 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Всего, км | 116 | 133 |
| в том числе: |  |  |
| в федеральной собственности | 11 | 14 |
| в областной собственности | 47 | 47 |
| в муниципальной собственности | - | 28 |
| ведомственного подчинения | - | - |
| частные | - | - |
| бесхозяйные | 58 | 44 |
| дороги, находящиеся в областной (муниципальной) собственности, но утратившие народно – хозяйственное значение | - | - |

Постановлением Администрации Едровского сельского поселения № 20 от 16.04.2013 г. утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Едровского сельского поселения (таблица 2.12.2.).

Таблица 2.12.2.

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населенных пунктов Едровского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Село Едрово (улицы) улица Гражданская улица Станционная улица Калинина улица Сосновая улица Животноводов улица Щебзавода улица Белова улица Вокзальная улица Строителей | 5,2 2,45 3,6 3,55 2,0 1,15 1,8 0,3 1,0 |
|  | ИТОГО с. Едрово | 21,05 |
| 2 | деревня Большое Носакино | 1,0 |
| 3 | деревня Среднее Носакино | 1,0 |
| 4 | деревня Старая Ситенка | 0,5 |
| 5 | деревня Новая Ситенка | 1,5 |
| 6 | деревня Добывалово | 1,5 |
| 7 | деревня Зеленая Роща | 1,5 |
| 8 | деревня Рядчино | 1,0 |
| 9 | деревня Харитониха | 0,5 |
| 10 | деревня Гвоздки | 1,0 |
| 11 | деревня Наволок | 1,0 |
| 12 | деревня Макушино | 1,0 |
| 13 | деревня Труфаново | 1,0 |
| 14 | деревня Костелево | 1,0 |
| 15 | деревня Старина | 1,0 |
| 16 | деревня Селище | 1,5 |
| 17 | деревня Афанасово | 1,0 |
| 18 | деревня Старово | 1,0 |
| 19 | деревня Ванютино | 0,5 |
| 20 | деревня Бель | 0,5 |
| 21 | деревня Речка | 0,5 |
| 22 | деревня Новинка | 0,5 |
| 23 | деревня Красилово | 1,5 |
| 24 | деревня Семенова Гора | 0,5 |
| 25 | деревня Марково | 0,5 |
| 26 | деревня Плав | 1.0 |
|  | ВСЕГО по сельскому поселению | 44,55 |

Гаражных комплексов в Едровском СП нет.

Транспортное сообщение Едровского СП согласно паспорту МО Едровское сельское поселение 2011 года.представлено в таблице 2.12.3.

Таблица 2.12.3.

| Автобусное сообщение | № маршрута пункт отправления – пункт прибытия | Железнодорожное сообщение | № маршрута пункт отправления – пункт прибытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Территориального центра МО с областным центром | Выползово-Новгород, Тверь-Новгород. | Территориального центра МО с областным центром | - |
| Территориального центра МО с районным центром | Выползово-Валдай | Территориального центра МО с районным центром | Бологое-Дно |
| На территории МО | - | На территории МО | - |

Интенсивность автобусного движения недостаточна.

Остановки не везде оборудованы павильонами.

Речной транспорт отсутствует.

Согласно предыдущему генплану:

существующие маршруты общественного транспорта по территории поселения:

- г. Санкт-Петербург – д. Добывалово – д. Старая Ситенка – д. Новая Ситенка - с. Едрово – г. Москва;

- д. Добывалово – д. Харитониха – д. Гвоздки – д. Наволок – д. Старина – д. Ванютино – д. Бель – д. Речка – д. Новинка – д. Красилово – д. Семенова Гора – д. Марково – д. Плав;

существующие остановки общественного транспорта на территории поселения:

- д. Бель - д. Ванютино - д. Добывалово - д. Красилово - д. Старая Ситенка - д. Новая Ситенка - д. Новинка - д. Речка - д. Старая Ситенка - с. Едрово (3 шт.) - д. Старина;

- автостанция в д. Старая Ситенка.

Проектом планируется создание новых маршрутов общественного транспорта (или продление существующих маршрутов), которые позволят охватить все населнные пункты поселения:

- с. Едрово – д. Большое Носакино;

- д. Ванютино – д. Старово;

- д. Старина – д. Костелево – д. Селище – д. Афанасово;

- д. Наволок – д. Макушино – д. Труфаново;

- д. Харитониха – д. Рядчино – д. Зеленая Роща.

Проектом планируется размещение остановок общественного транспорта в населенных пунктах: д. Афанасово, д. Большое Носакино, д. Гвоздки, д. Зеленая Роща, д. Костелево, д. Макушино, д. Марково, д. Наволок, д. Плав, д. Рядчино, д. Селище, д. Семенова Гора, д. Старово, д. Труфаново, д. Харитониха. А также размещение автостанции в д. Большое Носакино.

Проектом планируется размещение вертолетной площадки в с. Едрово.

# 3. Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность населения Едровского сельского поселения в площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной обеспеченности на расчетный срок.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Едровского сельского поселения.

По данным администрации наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2014 г. составляет 59 570 м2.

| Показатели | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 64,6 | 63,6 | 63,5 | 64,7 | 65,2 | 59,57 |

Рис. 2.3.1. Общая площадь жилого фонда Едровского сельского поселения.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность Едровского СП на 01.01.2009 г. составила 29 м2/чел., в настоящее время – 34,7 м2/чел. Увеличение этого показателя в последние годы определяется уменьшением численности населения в сельском поселении.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

На основании схемы территориального планирования Новгородской области, рассматривая перспективу жилищной обеспеченности – 48 м2 на человека в 2034 году – жилищный фонд в поселении должен увеличиться и составить: 228336 м2 общей площади, а значит необходимо будет построить 168 766 м2 нового жилья.

Следовательно, для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1715 | 4757 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 48 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 59570 | 228336 |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | 168766 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 34,7 | - |

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Произвелось уточнение данных на расчетный срок, т.к. произошло изменение количества жителей.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчетный срок.

| № п/п |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | 4757 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | норма |  | емкость |
| I Учреждения образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детские дошкольные учреждения |  | мест |  | 60 на 1000 чел. |  | 285 |
| 2 |  | Общеобразовательные школы |  | мест |  | 100 на 1000 чел |  | 446* |
| 3 |  | Учреждения внешкольного образования |  | мест |  | 32% от числа школьников |  | 143 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями |  | койко-место |  | 13,5 на 1000 чел. |  | 64 |
| 2 |  | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) |  | пос./см. |  | 18,2 на 1000 чел. |  | 87 |
| 3 | Станция скорой медицинской помощи |  | кол. спец. автомашин |  | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минут. доступности |  | 1 |  |
| 4 |  | Аптеки |  | объект/ м2 |  | 1 на 6,2 тыс. чел./10 м2 на 1000 чел |  | 1/48 |
| 5 |  | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов |  | мест |  | 30 мест на 10000 чел. |  | 14 |
| 6 |  | Детский дом-интернат (4-17 лет) |  | мест |  | 3 мест на 1000 чел. |  | 14 |
| 7 |  | Психоневрологический интернат |  | мест |  | 3 мест на 1000 чел. |  | 14 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Помещения для организации досуга населения (в застройке) |  | мест |  | 50-60 мест на 1000 чел. |  | 285 |
| 2 |  | Клубы, дома культуры |  | мест |  | 100 мест на 1000 чел. |  | 476 |
| 3 |  | Танцевальные залы, дискотеки |  | мест. |  | 6 мест на 1000. чел. |  | 29 |
| 4 |  | Библиотеки |  | кол-во объектов или кол-во ед. хранения/кол-во чит. мест на 1 тыс. чел. |  | 1 на 1 тыс. чел. 5000-6000/4-5 |  | 4-5/28542/24 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Спортивные залы общего пользования |  | м2 |  | 350 м2 на 1000 чел |  | 1560* |
| 2 |  | Крытые бассейны общего пользования |  | м2 зеркала воды |  | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. |  | 111* |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Магазины продовольственных и промышленных товаров |  | м2 торговой площади |  | 400 м2 торговой площади на 1000 чел. |  | 1903 |
| 2 |  | Рыночные комплексы |  | м2 торговой площади |  | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. |  | 190 |
| 3 |  | Предприятия общественного питания |  | мест |  | 40 на 1000 чел. |  | 190 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Предприятия бытового обслуживания |  | рабочих мест |  | 4 рабочих мест на 1 тыс. чел |  | 19 |
| 2 |  | Прачечные |  | кг. белья в смену |  | 20 кг белья в смену на 1000 чел. |  | 95 |
| 3 |  | Химчистки |  | кг/см. |  | 1,2 кг вещей в смену на 1000 чел. |  | 5,7 |
| 4 |  | Бани |  | мест |  | 5 кол. мест на 1000 чел. |  | 22* |
| 5 |  | Гостиницы |  | мест |  | 6 мест на 1000 чел. |  | 27* |
| 6 |  | Пункты приема вторичного сырья |  | объектов |  | 1 объект на 20 тыс. чел. |  | - |
| 7 |  | Пожарные депо |  | автомашин |  | 1 машина на 1000 тыс. жит. в пределах 20 минут доступности |  | 4 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организации и учреждения управления |  | объект |  | В соответствии с техническими регламентами |  | - |
| 2 |  | Жилищно-эксплуатационные организации |  | объект |  | 1 объект на 20 тыс. чел. |  | - |
| 3 |  | Отделения банков, операционная касса |  | операц. окно |  | 1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. чел. |  | 1 |
| 4 |  | Отделения связи |  | объект |  | 1 объект на 1-10 тыс. чел. |  | 1 |

*- без учета потребности кадетского училища на 300 мест.

Так как увеличение численности населения в поселении предполагается за счет д. Большое Носакино, то расчет учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок произведено для населенного пункта д. Большое Носакино.

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок для д. Большое Носакино.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2626 человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 на 1000 чел. | 158 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 на 1000 чел | 233* |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 32% от числа школьников | 75 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 13,5 на 1000 чел. | 35 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 18,2 на 1000 чел. | 48 |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минут. доступности | 1- |
| 4 | Аптеки | объект/ м2 | 1 на 6,2 тыс. чел./10 м2 на 1000 чел | 1/26- |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 30 мест на 10000 чел. | 8 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 8 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 8 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 50-60 мест на 1000 чел. | 158 |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 100 мест на 1000 чел. | 263 |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000. чел. | 16 |
| 4 | Библиотеки | кол-во объектов или кол-во ед. хранения/кол-во чит. мест на 1 тыс.чел. | 1 на 1 тыс. чел. 5000-6000/4-5 | 2-3/15756/13 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 350 м2 на 1000 чел | 814* |
| 2 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 58* |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 400 м2 торговой площади на 1000 чел. | 1050 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. | 105 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 на 1000 чел. | 105 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1 тыс. чел | 11 |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 20 кг белья в смену на 1000 чел. | 53 |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 1,2 кг вещей в смену на 1000 чел. | 3,2 |
| 4 | Бани | мест | 5 кол. мест на 1000 чел. | 12* |
| 5 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 14* |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 объект на 20 тыс. чел. | - |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 1 машина на 1000 тыс. жит. в пределах 20 минут доступности | 2 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | - |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц. окно | 1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 1 |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | 1 |

*- без учета потребности кадетского училища на 300 мест.

Проектом на расчетный срок предполагается размещение следующих объектов:

  - д. Большое Носакино:

- центр боевых искусств на 450 мест;

- концертно-выставочного центра на 200 мест;

- административно-офисные объекты

- объеты торговли;

- торгово-развлекательного центра с кинотеатром общей вместимостью на 500 мест

- общеобразовательная школа на 560 мест и детский сад на 155 мест;

- 10-ти этажный административно-офисный центр с гостиницей на 50 мест;

- плоскостные спортивные сооружения;

- СОК с бассейном;

- открытая детская площадка;

- автостанция;

- гостиница на 80 мест;

- лодочная станция;

- поликлиника;

- кафе на 50 мест;

- охотничья база отдыха на 40 мест;

- военно-учебное заведение (кадетский корпус) на 300 мест.

  - д. Анютино:

- плоскостное спортивное сооружение

- сельскохозяйственное предприятие

  - д. Гвоздки:

- спортивное сооружение

  - д. Добывалово:

- плоскостное спортивное сооружение

  - д. Красилово:

- спортивное сооружение

  - д. Марково:

- плоскостное спортивное сооружение

- сельскохозяйственное предприятие

- отделение банка

  - д. Наволок:

- плоскостное спортивное сооружение

- сельскохозяйственное предприятие

  - д. Новая Ситенка:

- спортивное сооружение

  - д. Селище:

- плоскостное спортивное сооружение

  - д. Старая Ситенка:

- общественная баня

  - д. Старина:

- плоскостное спортивное сооружение

- сельскохозяйственное предприятие

  - д. Старово:

- плоскостное спортивное сооружение

- сельскохозяйственное предприятие

  - д. Харитониха:

- плоскостное спортивное сооружение

  - д. Труфаново:

- плоскостное спортивное сооружение

  - с. Едрово:

- производственное предприятие (деревообработка)

- тепличное хозяйство

- придорожный комплекс

- пожарное депо на 2 автомашины

- опорный пункт охраны порядка

- отделение банка

Потребность в объектах специального назначения.

Кладбища.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности, размер земельного участка необходимого для организации кладбища в поселении на расчетный период составляет 0,63 га.

Предлагается разместить новое кладбище.

Полигоны твердых бытовых отходов.

Количество образующихся отходов за расчетный срок на территории Едровского сельского поселения составит 34699 тонн.

В настоящее время твердые бытовые отходы вывозят на полигон ТБО у п. Выскодно-2. Площадь полигона – 5 га, степень заполнения – 60 %. В перспективе планируется использование этого же полигона либо иного другого на территории Валдайского МР, местоположение которого определяется на следующих стадиях проектирования. На расчетный срок строительства полигонов ТБО на территории поселения не требуется.

# 4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения осуществлена:

- с учетом существующего состояния муниципального образования (наличия свободных территорий, мощности инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.);

- планируемого сценария развития поселения на расчетный срок;

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.

Выводы

Едровское сельское поселение располагает необходимыми свободными территориями и элементами инженерно-технической инфраструктурой для размещения объектов местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования Едровское сельское поселение. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменениям сложившегося строения населенных пунктов поселения, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию может быть осуществлено в рамках развития муниципального образования. Более того размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории, так как основная часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения (местного значения).

# 4.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования, объектов федерального и регионального значения, их основные характеристики и местоположение приведены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

Перечень объектов федерального и регионального значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования.

| № п/п | Мероприятия | Месторасположение | Функциональная зона | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство пожарного депо на 2 автомашины | с. Едрово | зона коммунально-складского использования | Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Обеспечение пожарной безопасности |

# 4.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проекта генерального плана с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования.

Объемы нового строительства объектов социально-бытового назначения при принятии проектных решений определялись нормативной потребностью и необходимостью обеспечения доступности объектов для населения.

Настоящими изменениями генплана предусматривается строительство новых объектов местного значения (с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования):

- проектируемые артезианские скважины;

- проектируемые резервуары чистой воды;

- проектируемые противопожарные резервуары;

- строительство единой централизованной системы хозяйственно - бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой (БОС);

- строительство межпоселковых сетей природного газа;

В д. Большое Носакино: административно-офисный объект, детское дошкольное и общеобразовательное учреждения, военно-учебное заведение (кадетский корпус), культурно-развлекательный центр, объект здравоохранения, аптека, отделение банка, гостиница, база отдыха, спортивное сооружение (закрытое), плоскостное спортивное сооружение, объет торговли, объект общественного питания.

В д. Анютино: плоскостное спортивное сооружение, сельскохозяйственное предприятие.

В д. Гвоздки: спортивное сооружение.

В д. Добывалово: плоскостное спортивное сооружение.

В д. Красилово: спортивное сооружение.

В д. Марково: плоскостное спортивное сооружение, сельскохозяйственное предприятие, отделение банка.

В д. Наволок: плоскостное спортивное сооружение, сельскохозяйственное предприятие.

В д. Новая Ситенка: спортивное сооружение.

В д. Селище: плоскостное спортивное сооружение.

В д. Старая Ситенка: общественная баня.

В д. Старина: плоскостное спортивное сооружение, сельскохозяйственное предприятие.

В д. Старово: плоскостное спортивное сооружение, сельскохозяйственное предприятие.

В д. Харитониха: плоскостное спортивное сооружение.

В д. Труфаново: плоскостное спортивное сооружение.

В с. Едрово: производственное предприятие (деревообработка), тепличное хозяйство, придорожный комплекс, пожарное депо на 2 автомашины, опорный пункт охраны порядка, отделение банка.

# 4.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1.

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны, м | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационные очистные сооружения | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 200 | зона производственного использования |
| Кладбище | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 50 | зона специального назначения |
| ГРС | Санитарно-защитная зона |  | зона коммунально-складского использования |
| Лесопереработка | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 100 | зона производственного использования |
| Пилорама | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 100 | зона производственного использования |
| Добыча песка | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 100 | зона производственного использования |
| Добыча песчано-гравийного материала | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 100 | зона производственного использования |
| Овощехранилище | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 50 | зона коммунально-складского использования |
| АЗС | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 100 | зона инженерно-транспортной инфраструктуры |
| Планируемая вертолетная площадка | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 300 | зона коммунально-складского использования |
| Деревообработка | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 100 | зона производственного использования |
| Комплекс автосервиса | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 100 | зона инженерно-транспортной инфраструктуры |
| Сельскохозяйственное предприятие | Санитарно-защитная зона | Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 100 | зона производственного использования |

# 5. Развитие планировочной структуры некоторых населенных пунктов Едровского сельского поселения.

# 5.1. Развитие планировочной структуры населенного пункта с. Едрово.

В состав Едровского сельского поселения входит 26 населенных пунктов.

Границы данного населенного пункта были установлены в генеральном плане Едровского сельского поселения 2010 года.

Данными изменениями в генеральный план предусматривает интенсивное развитие села Едрово. Развитие территории населенного пункта предлагается вести в основном на свободных от застройки территориях.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Для размещения индивидуальной жилой застройки предложено использование 6 кварталов ИЖС (1-6), которые располагаются в центральной части населенного пункта.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством.

Плотность застройки составит: - 960 м2/га, что позволит выделять под застройку участки площадью по 0,15 га.

Коэффициент семейственности равен – 3.

Норматив жилищной обеспеченности на расчетный срок – 48 м2/чел. (схема терпланирования Новгородской области).

Общая площадь территорий, отводимых под индивидуальную жилую застройку составит 12,8 га. Предусматривается построить на этой территории застройки около 12,288 тысяч м2 общей площади жилых помещений, в которых будет проживать 256 человек.

Кварталы:

- под общественно-деловую застройку ОД – 7 предполагается использовать под торговые объекты, опорный пункт охраны порядка и отделение банка;

- под зону коммунально-складского использования (П1) – 8 (для размещения пожарного депо на 2 машины);

- под зону производственного использования (П2) – 9 (для размещения производственного предприятия (деревообработка));

- под зону инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТР) – 10 (для размещения придорожного комплекса), 11 (для размещения вертолетной площадки).

Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| Кварталы | Территории кварталов, га | Население, тыс. чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: | Площадь ОД помещений, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | индивидуальная застройка домами с земельным участком |  |
| 1 ИЖС | 1,0 | 0,020 | 0,96 | 0,96 |  |
| 2 ИЖС | 2,6 | 0,052 | 2,496 | 2,496 |  |
| 3 ИЖС | 3,0 | 0,060 | 2,88 | 2,88 |  |
| 4 ИЖС | 0,7 | 0,014 | 0,672 | 0,672 |  |
| 5 ИЖС | 2,4 | 0,048 | 2,304 | 2,304 |  |
| 6 ИЖС | 3,1 | 0,062 | 2,976 | 2,976 |  |
| Итого ИЖС: | 12,8 | 0,256 | 12,288 | 12,288 |  |
| 7 ОД | 1,0 | - | - | - | 0,71 |
| 8 П1 | 0,57 |  |  |  |  |
| 9 П2 | 20,33 |  |  |  |  |
| 10 ИТР | 2,37 |  |  |  |  |
| 11 ИТР | 3,83 |  |  |  |  |
| ИТР (проезды в ИЖС) | 3,49 |  |  |  |  |
| Всего: | 44,39 | 0,256 | 12,288 | 12,288 | 0,71 |

В северной части населенного пункта располагается планируемая зона застройки индивидуальными жилыми домами (106,89 га), которая предполагается к застройке за расчетным сроком.

Также в северной части населенного пункта планируется размещение тепличного хозяйства.

Расположение планируемых кварталов представлено на рисунках 5.1. и 5.2.

Рис. 5.1.1. Расположение планируемых кварталов ИЖС в с. Едрово.

Рис. 5.1.2. Расположение планируемых кварталов в с. Едрово.

Определения приоритетов развития территорий поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.

На основе комплексного анализа развития территорий поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в утвержденном генеральном плане были предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

- Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

- Упорядочение производственных зон поселения - проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от производственных объектов;

- Организация коммунальных зон:- отведение выделенных территорий под размещение коммунально-складской зоны;

- Усовершенствование дорожно-транспортного комплекса:

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием, совершенствование системы магистралей;

- развитие системы общественного транспорта:

- Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания.

- Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электроснабжения;

- Строительство сетей канализации;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок.

# 5.2. Развитие планировочной структуры населенного пункта д. Большое Носакино.

Современное состояние территории д. Носкино приведено на рисунке 5.2.1.

Данный населенный пункт является инвестиционной площадкой Едровского сельского поселения.

Данными изменениями в генеральный план предусматривает интенсивное развитие д. Большое Носакино. Развитие территории деревни предлагается вести в основном на свободных от застройки территориях.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении: одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками, блокированными жилыми домами на две семьи (Таунхаус), таунхаусами-дуплексами (на 2 семьи в каждом блоке).

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством.

Коэффициент семейственности равен – 3.

Норматив жилищной обеспеченности на расчетный срок – 48 м2/чел. (схема терпланирования Новгородской области).

Изменениями в генеральный план на расчетный срок предполагается что в данном населенном пункте будет проживать 2 626 человек.

Проектом предполагается увеличение границы населенного пункта за счет земель сельскохозяйственного назначения на 31,22 га.

Общая площадь территорий, отводимых под индивидуальную жилую застройку составит 69,93 га. Предусматривается построить на этой территории застройки около 126,750 тысяч м2 общей площади жилых помещений, в которых будет проживать 2626 человек.

Рис. 5.2.1. Современное состояние территории населенного пункта д. Большое Носакино.

Рис. 5.2.2. Расположение планируемых кварталов в д. Большое Носакино.

В центральной части населенного пункта расположена существующая застройка, представленная 12 индивидуальными жилыми домами.

На первую очередь к застройке планируются западная, юго-западная, восточная и юговосточная части населнного пункта.

В западной части населенного пункта планируется размещение центра боевых искусств на 450 мест (квартал 35) и 7 кварталов ИЖС (35, 36, 41, 42, 43, 44, 45), лесопарковой зоны.

В восточной части планируется разместить 1 квартал таунхаусов (46), 3 квартала ИЖС (47, 50, 52) и единый общественно-деловой центр с размещением в нем концертно-выставочного центра на 200 мест (40), административно-офисных объектов (47), объектов торговли (48), торгово-развлекательного центра с кинотеатром общей вместимостью на 500 мест (50), общеобразовательной школы на 560 мест и детского сада на 155 мест (51), 10-ти этажного административно-офисного центра с гостиницей на 50 мест (52), открытые спортивные сооружения (корты и т.п.) (53), административно-офисных объектов и СОКа с бассейном (54), открытой детской площадки (55), автостанции (56), гостиницы на 80 мест, лодочной станции (84), поликлиники (32), вышки сотовой связи (83) и 4-х кварталов ИЖС (79, 80, 81, 82). Также планируется размещение основной рекреационной зоны (48, 49, 51, 87).

Юго-западная часть населенного пункта планируется для размещения 15 кварталов ИЖС (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 22, 31, 38, 39) и 10 кварталов таунхаусов-дуплексов (на 2 семьи в каждом блоке) (18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29), кафе на 50 мест (53) и охотничьей базы отдыха на 40 мест (12), а также кадетского корпуса на 300 мест (2).

Юго-восточная часть населенного пункта планируется для размещения 8 кварталов ИЖС (9, 10, 11, 16, 30, 33, 34, 52).

На вторую очередь к застройке планируется северная часть населенного пункта.

Для размещения 14 кварталов индивидуальной жилой застройки (58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77), а так же 6 кварталов таунхаусов (64, 65, 68, 69, 70, 71). Кроме того планируется размещение 2-х гостиничных комплексов на 100 и 200 мест неподалеку от озера Хубларово. Планируется 2 рекреационных зоны (85 и 86) с размещением пруда.

Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 5.2.1

Таблица 5.2.1.

| № квартала | Назначение квартала | Численность/мощность, тыс. чел. | Площадь квартала, га | Всего (тыс. м2 общей площади) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,012 | 0,39 | 0,600 |
| 2 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,021 | 0,56 | 1,050 |
|  | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,018 | 0,51 | 0,900 |
|  | зона планируемого размещения начального военно-учебного заведения (кадетский корпус) | 0,300 | 2,1 | - |
| 3 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,015 | 0,63 | 0,750 |
| 4 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,036 | 1,05 | 1,800 |
| 5 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,027 | 0,7 | 1,350 |
|  | зона планируемого размещения инженерных объектов | - | 0,07 | - |
| 6 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,018 | 1,13 | 0,900 |
| 7 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,081 | 3,45 | 4,050 |
|  | зона планируемого размещения инженерных объектов | - | 0,16 | - |
| 8 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,039 | 1,92 | 1,950 |
| 9 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,003 | 0,21 | 0,150 |
| 10 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,024 | 1,44 | 1,200 |
|  | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,018 | 1,97 | 0,900 |
| 11 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,003 | 1,77 | 0,150 |
| 12 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,012 | 0,26 | 0,600 |
|  | зона планируемого размещения охотничьей базы отдыха | 0,040 | 0,33 | - |
|  | зона планируемого размещения лесопарков | - | 0,24 | - |
| 13 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,027 | 0,77 | 1,350 |
| 14 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,090 | 3,49 | 4,500 |
| 15 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,036 | 2,23 | 1,800 |
| 16 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,018 | 1,21 | 0,900 |
| 17 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,012 | 0,31 | 0,600 |
| 18 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на две семьи (Таунхаус) | 0,060 | 0,32 | 3,000 |
| 19 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на две семьи (Таунхаус) | 0,060 | 0,32 | 3,000 |
| 20 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на две семьи (Таунхаус) | 0,060 | 0,32 | 3,000 |
| 21 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на две семьи (Таунхаус) | 0,060 | 0,32 | 3,000 |
| 22 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,012 | 0,51 | 0,600 |
| 23 | зона планируемого размещения объектво общественного питания (кафе) | 0,050 | 0,22 | - |
| 24 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на две семьи (Таунхаус) | 0,060 | 0,32 | 3,000 |
| 25 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на две семьи (Таунхаус) | 0,060 | 0,32 | 3,000 |
| 26 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на две семьи (Таунхаус) | 0,060 | 0,32 | 3,000 |
| 27 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на две семьи (Таунхаус) | 0,060 | 0,32 | 3,000 |
| 28 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на две семьи (Таунхаус) | 0,060 | 0,32 | 3,000 |
|  | зона планируемого размещения парков, скверов, детских площадок | - | 0,1 | - |
| 29 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на две семьи (Таунхаус) | 0,060 | 0,32 | 3,000 |
| 30 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,033 | 2,11 | 1,650 |
| 31 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,033 | 1,53 | 1,650 |
| 32 | зона планируемого размещения объекта здравоохранения: | - | 1,03 | - |
|  | - поликлинника (койко-мест) | 0,035 | - | - |
|  | - поликлиника (пос. /см.) | 0,047 | - | - |
| 33 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,006 | 0,73 | 0,300 |
| 34 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,003 | 0,39 | 0,150 |
| 35 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,018 | 0,81 | 0,900 |
|  | зона планируемого размещения спортивно-оздоровительного комплекса (Центр боевых искусств) | 0,450 | 1,2 | - |
|  | зона планируемого размещения лесопарков | - | 1,23 | - |
| 36 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,027 | 0,9 | 1,350 |
| 37 | зона существующей индивидуальной жилой застройки | 0,006 | 0,26 | 0,300 |
|  | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,015 | 0,85 | 0,750 |
|  | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,009 | 0,35 | 0,450 |
| 38 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,018 | 0,68 | 0,900 |
| 39 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,015 | 0,5 | 0,750 |
| 40 | зона планируемого размещения концертно-выставочного центра, мест | 0,200 | 1 | - |
| 41 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,003 | 0,15 | 0,150 |
| 42 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,018 | 0,76 | 0,900 |
| 43 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,018 | 0,64 | 0,900 |
| 44 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,117 | 4,56 | 5,850 |
| 45 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,057 | 2,1 | 2,850 |
| 46 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами н аодну семью (Таунхаус) | 0,060 | 0,68 | 3,000 |
| 47 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,021 | 0,7 | 1,050 |
|  | зона планируемого размещения административно-офисных объектов (1 этаж) | 0,040 | 0,12 | - |
| 48 | зона планируемого размещения объектов торговли (торговая площадь) | 0,750 | 0,66 | - |
|  | зона планируемого размещения парков, скверов, детских площадок | - | 1,23 | - |
| 49 | зона планируемого размещения административно-офисных объектов (1 этаж) | 0,010 | 0,05 | - |
|  | зона планируемого размещения парков, скверов, детских площадок | - | 0,62 | - |
| 50 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,064 | 1,88 | 3,150 |
|  | зона планируемого размещения торгово-развлекательного центра с кинотеатром: | - | 0,66 | - |
|  | - объект торговли (торговая площадь) | 0,300 |  | - |
|  | - помещение для досуга населения | 0,100 |  | - |
|  | - кинотеатр | 0,100 |  | - |
|  | зона планируемого размещения парков, скверов, детских площадок | - | 0,65 | - |
| 51 | зона планируемого размещения объектво общественного питания (ресторан) | 0,150 | 1,41 | - |
|  | зона планируемого размещения детских дошкольных и общеобразовательных учреждений: | - | 1,88 | - |
|  | - детское дошкольное учреждение | 0,154 |  | - |
|  | - общеобразовательная школа | 0,257 |  | - |
|  | зона планируемого размещения парков, скверов, детских площадок |  | 1,16 | - |
| 52 | зона планируемого размещения административно-офисных объектов, гостиниц |  | 1,58 | - |
|  | - офисы | 0,060 |  | - |
|  | - гостиница | 0,050 |  | - |
|  | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,009 | 0,51 | 0,450 |
| 53 | зона планируемого размещения открытых спортивных сооружений | - | 1,7 | - |
| 54 | зона планируемого размещения административно-офисных объектов (1 этаж) | 0,130 | 0,39 | - |
|  | зона планируемого размещения спортивно-оздоровительного комплекса: | - | 1,3 | - |
|  | - спортзалы м2/чел | 450/90 |  | - |
|  | - бассейн (зеркало бас., м2) | 375 |  | - |
| 55 | зона планируемого размещения парков, скверов, детских площадок | - | 0,05 | - |
| 56 | зона планируемого размещения автостанции | - | 0,2 | - |
| 57 | зона планируемого размещения гостиницы (2 этажа) | 0,080 | 0,53 | - |
| 58 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,075 | 1,29 | 3,750 |
| 59 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,063 | 1,11 | 3,150 |
| 60 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,027 | 0,64 | 1,350 |
| 61 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,027 | 0,01 | 1,350 |
| 62 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,009 | 0,3 | 0,450 |
| 63 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,027 | 0,92 | 1,350 |
| 64 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на одну семью (Таунхаус) | 0,084 | 0,93 | 4,200 |
| 65 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на две семьи (Таунхаус) | 0,066 | 0,38 | 3,300 |
| 66 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,006 | 0,25 | 0,300 |
| 67 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,009 | 0,55 | 0,450 |
| 68 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на одну семью (Таунхаус) | 0,084 | 0,94 | 4,200 |
| 69 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на одну семью (Таунхаус) | 0,072 | 0,8 | 3,600 |
| 70 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на одну семью (Таунхаус) | 0,072 | 0,8 | 3,600 |
| 71 | зона планируемой застройки блокированными жилыми домами на одну семью (Таунхаус) | 0,084 | 0,93 | 4,200 |
| 72 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,006 | 0,26 | 0,300 |
| 73 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,003 | 0,17 | 0,150 |
| 74 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,030 | 1 | 1,500 |
| 75 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,039 | 1,55 | 1,950 |
| 76 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,030 | 1,25 | 1,500 |
| 77 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,015 | 0,78 | 0,750 |
| 78 | зона планируемого размещения гостиницы (2 этажа) | 0,200 | 1,12 | - |
|  | зона существующей индивидуальной жилой застройки | 0,003 | 0,05 | 0,150 |
|  | зона планируемого размещения гостиницы (2 этажа) | 0,100 | 0,63 | - |
| 79 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,003 | 0,78 | 0,150 |
| 80 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,003 | 0,14 | 0,150 |
| 81 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,003 | 0,11 | 0,150 |
| 82 | зона планируемой индивидуальной жилой застройки | 0,024 | 0,93 | 1,200 |
| 83 | зона планируемого размещения вышки сотовой связи |  | 0,09 |  |
| 84 | зона планируемого размещения лодочной станции |  | 0,47 |  |
| 85 | планируемая зона рекреации |  | 2,85 |  |
| 86 | планируемая зона рекреации |  | 0,17 |  |
| 87 | планируемая зона рекреации |  | 0,59 |  |
| 88 | планируемая зона рекреации |  | 0,09 |  |
| Итого ИЖС: |  | 2,626 | 69,930 | 126,750 |

# 6. Функциональное зонирование территории.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002г. №73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон Генерального плана Едровского сельского поселения:

- функциональные зоны за пределами населенного пункта:

- зона градостроительного использования (существующая и планируемая);

- зона производственного использования (существующая и планируемая);

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры (существующая и планируемая);

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения (существующая и планируемая).

- функциональные зоны в населенном пункте:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (существующая и планируемая);

- зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- зона общественно-делового назначения (существующая и планируемая;

- зона производственного использования (существующая и планируемая);

- зона коммунально-складского использования (существующая и планируемая);

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры (существующая и планируемая);

- зона рекреационного назначения (существующая и планируемая);

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона специального назначения.

# 7. Баланс территории.

- Настоящий баланс составлен в границах территории Едровского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

Баланс территории Едровского сельского поселения на расчетный срок после корректировки границы населенного пункта выглядит следующим образом.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 3788,68 | 7,06 | 3756,31 | 7,00 |
| II | Земли населенных пунктов | 2967,53 | 5,53 | 2998,75 | 5,59 |
| III | Земли промышленности | 1481,83 | 2,76 | 1482,98 | 2,76 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | 2,82 | 0,01 | 2,82 | 0,01 |
| VII | Земли лесного фонда | 42952,55 | 80,06 | 42952,55 | 80,06 |
| VI | Земли водного фонда | 2457,42 | 4,58 | 2457,42 | 4,58 |
| VII | Земли запаса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: |  | 53650,83 | 100,00 | 53650,83 | 100,00 |
| 1. | д. Афонасово |  |  |  |  |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9,04 | 26,83 | 9,04 | 26,83 |
| 1.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,33 | 3,95 | 1,33 | 3,95 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения | 2,30 | 6,83 | 2,30 | 6,83 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 21,02 | 62,39 | 21,02 | 62,39 |
| Итого: |  | 33,69 | 100,00 | 33,69 | 100,00 |
| 2. | д. Бель |  |  |  |  |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,74 | 24,53 | 8,74 | 24,53 |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,32 | 3,70 | 1,32 | 3,70 |
| 2.3 | Зона рекреационного назначения | 25,57 | 71,77 | 25,57 | 71,77 |
| Итого: |  | 35,63 | 100,00 | 35,63 | 100,00 |
| 3. | д. Большое Носакино |  |  |  |  |
| 3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47,25 | 41,85 | 111,78 | 77,56 |
| 3.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,91 | 2,58 | 5,47 | 3,80 |
| 3.3 | Зона рекреационного назначения | 9,42 | 8,34 | 11,99 | 8,32 |
| 3.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 53,32 | 47,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Зона общественно-делового назначения | 0,00 | 0,00 | 14,88 | 10,32 |
| Итого: |  | 112,90 | 100,00 | 144,12 | 100,00 |
| 4. | д. Ванютино |  |  |  |  |
| 4.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,81 | 12,93 | 2,81 | 12,93 |
| 4.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,71 | 7,87 | 1,71 | 7,87 |
| 4.3 | Зона рекреационного назначения | 17,22 | 79,21 | 16,05 | 73,83 |
| 4.4 | Зона производственного использования | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 5,38 |
| Итого: |  | 21,74 | 100,00 | 21,74 | 100,00 |
| 5. | д. Гвоздки |  |  |  |  |
| 5.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 29,42 | 31,23 | 29,42 | 31,23 |
| 5.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 5,31 | 5,64 | 5,31 | 5,64 |
| 5.3 | Зона рекреационного назначения | 9,91 | 10,52 | 9,91 | 10,52 |
| 5.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 49,57 | 52,62 | 49,57 | 52,62 |
| Итого: |  | 94,21 | 100,00 | 94,21 | 100,00 |
| 6. | д. Добывалово |  |  |  |  |
| 6.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,30 | 50,11 | 26,30 | 50,11 |
| 6.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 1,86 | 3,54 | 1,86 | 3,54 |
| 6.3 | Зона общественно-делового назначения | 0,47 | 0,90 | 0,47 | 0,90 |
| 6.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,15 | 7,91 | 4,15 | 7,91 |
| 6.5 | Зона рекреационного назначения | 19,70 | 37,54 | 19,70 | 37,54 |
| Итого: |  | 52,48 | 100,00 | 52,48 | 100,00 |
| 7. | д. Зелёная Роща |  |  |  |  |
| 7.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4,92 | 7,58 | 4,92 | 7,58 |
| 7.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,32 | 0,49 | 0,32 | 0,49 |
| 7.3 | Зона общественно-делового назначения | 1,67 | 2,57 | 1,67 | 2,57 |
| 7.4 | Зона коммунально-складского использования | 0,92 | 1,42 | 0,92 | 1,42 |
| 7.5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,00 | 4,62 | 3,00 | 4,62 |
| 7.6 | Зона рекреационного назначения | 54,10 | 83,32 | 54,10 | 83,32 |
| Итого: |  | 64,93 | 100,00 | 64,93 | 100,00 |
| 8. | д. Костелёво |  |  |  |  |
| 8.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,51 | 43,24 | 14,51 | 43,24 |
| 8.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,60 | 4,77 | 1,60 | 4,77 |
| 8.3 | Зона рекреационного назначения | 8,95 | 26,67 | 8,95 | 26,67 |
| 8.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 8,50 | 25,33 | 8,50 | 25,33 |
| Итого: |  | 33,56 | 100,00 | 33,56 | 100,00 |
| 9. | д. Красилово |  |  |  |  |
| 9.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 72,42 | 46,32 | 72,42 | 46,32 |
| 9.2 | Зона общественно-делового назначения | 0,33 | 0,21 | 0,33 | 0,21 |
| 9.3 | Зона производственного использования | 1,40 | 0,90 | 1,40 | 0,90 |
| 9.4 | Зона коммунально-складского использования | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 9.5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,26 | 4,00 | 6,26 | 4,00 |
| 9.6 | Зона рекреационного назначения | 52,11 | 33,33 | 52,11 | 33,33 |
| 9.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | 23,79 | 15,22 | 23,79 | 15,22 |
| Итого: |  | 156,34 | 100,00 | 156,34 | 100,00 |
| 10 | д. Макушино |  |  |  |  |
| 10.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,22 | 17,35 | 15,22 | 17,35 |
| 10.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,80 | 4,33 | 3,80 | 4,33 |
| 10.3 | Зона рекреационного назначения | 24,27 | 27,67 | 24,27 | 27,67 |
| 10.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 44,43 | 50,65 | 44,43 | 50,65 |
| Итого: |  | 87,72 | 100,00 | 87,72 | 100,00 |
| 11. | д. Марково |  |  |  |  |
| 11.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,85 | 26,35 | 7,85 | 26,35 |
| 11.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,25 | 4,20 | 1,25 | 4,20 |
| 11.3 | Зона рекреационного назначения | 9,22 | 30,95 | 9,22 | 30,95 |
| 11.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 11,47 | 38,50 | 8,97 | 30,11 |
| 11.5 | Зона производственного использования | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 8,39 |
| Итого: |  | 29,79 | 100,00 | 29,79 | 100,00 |
| 12. | д. Наволок |  |  |  |  |
| 12.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 29,38 | 41,73 | 29,38 | 41,73 |
| 12.2 | Зона общественно-делового назначения | 1,24 | 1,76 | 1,24 | 1,76 |
| 12.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,35 | 4,76 | 3,35 | 4,76 |
| 12.4 | Зона рекреационного назначения | 7,73 | 10,98 | 7,73 | 10,98 |
| 12.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 28,70 | 40,77 | 18,00 | 25,57 |
| 12.6 | Зона производственного использования | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 15,20 |
| Итого: |  | 70,40 | 100,00 | 70,40 | 100,00 |
| 13. | д. Новая Ситенка |  |  |  |  |
| 13.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 52,51 | 31,70 | 52,51 | 31,70 |
| 13.2 | Зона общественно-делового назначения | 0,34 | 0,21 | 0,34 | 0,21 |
| 13.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 9,66 | 5,83 | 9,66 | 5,83 |
| 13.4 | Зона рекреационного назначения | 55,51 | 33,51 | 55,51 | 33,51 |
| 13.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 47,61 | 28,74 | 47,61 | 28,74 |
| Итого: |  | 165,63 | 100,00 | 165,63 | 100,00 |
| 14. | д. Новинка |  |  |  |  |
| 14.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,98 | 18,50 | 14,98 | 18,50 |
| 14.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,74 | 5,85 | 4,74 | 5,85 |
| 14.3 | Зона рекреационного назначения | 23,34 | 28,82 | 23,34 | 28,82 |
| 14.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 37,92 | 46,83 | 37,92 | 46,83 |
| Итого: |  | 80,98 | 100,00 | 80,98 | 100,00 |
| 15. | д. Плав |  |  |  |  |
| 15.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36,18 | 28,00 | 36,18 | 28,00 |
| 15.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,63 | 2,04 | 2,63 | 2,04 |
| 15.3 | Зона рекреационного назначения | 9,34 | 7,23 | 9,34 | 7,23 |
| 15.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 81,05 | 62,73 | 81,05 | 62,73 |
| Итого: |  | 129,20 | 100,00 | 129,20 | 100,00 |
| 16. | д. Речка |  |  |  |  |
| 16.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,24 | 72,08 | 5,24 | 72,08 |
| 16.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,26 | 3,58 | 0,26 | 3,58 |
| 16.3 | Зона рекреационного назначения | 1,77 | 24,35 | 1,77 | 24,35 |
| Итого: |  | 7,27 | 100,00 | 7,27 | 100,00 |
| 17. | д. Рядчино |  |  |  |  |
| 17.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,12 | 44,69 | 22,12 | 44,69 |
| 17.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,42 | 4,89 | 2,42 | 4,89 |
| 17.3 | Зона рекреационного назначения | 1,91 | 3,86 | 1,91 | 3,86 |
| 17.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 23,05 | 46,57 | 23,05 | 46,57 |
| Итого: |  | 49,50 | 100,00 | 49,50 | 100,00 |
| 18. | д. Селище |  |  |  |  |
| 18.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 56,85 | 30,06 | 56,85 | 30,06 |
| 18.2 | Зона производственного использования | 3,15 | 1,67 | 3,15 | 1,67 |
| 18.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 8,67 | 4,58 | 8,67 | 4,58 |
| 18.4 | Зона рекреационного назначения | 114,70 | 60,65 | 114,70 | 60,65 |
| 18.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 5,75 | 3,04 | 5,75 | 3,04 |
| Итого: |  | 189,12 | 100,00 | 189,12 | 100,00 |
| 19. | д. Семёнова Гора |  |  |  |  |
| 19.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,95 | 43,89 | 17,95 | 43,89 |
| 19.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,45 | 5,99 | 2,45 | 5,99 |
| 19.3 | Зона рекреационного назначения | 20,50 | 50,12 | 20,50 | 50,12 |
| Итого: |  | 40,90 | 100,00 | 40,90 | 100,00 |
| 20 | д. Среднее Носакино |  |  |  |  |
| 20.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,66 | 47,74 | 8,66 | 47,74 |
| 20.2 | Зона коммунально-складского использования | 0,12 | 0,66 | 0,12 | 0,66 |
| 20.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,11 | 6,12 | 1,11 | 6,12 |
| 20.4 | Зона рекреационного назначения | 8,25 | 45,48 | 8,25 | 45,48 |
| Итого: |  | 18,14 | 100,00 | 18,14 | 100,00 |
| 21 | д. Старая Ситенка |  |  |  |  |
| 21.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,64 | 13,23 | 8,64 | 13,23 |
| 21.2 | Зона общественно-делового назначения | 0,59 | 0,90 | 0,59 | 0,90 |
| 21.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 10,75 | 16,47 | 10,75 | 16,47 |
| 21.4 | Зона рекреационного назначения | 38,31 | 58,68 | 38,31 | 58,68 |
| 21.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 7,00 | 10,72 | 7,00 | 10,72 |
| Итого: |  | 65,29 | 100,00 | 65,29 | 100,00 |
| 22. | д. Старина |  |  |  |  |
| 22.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,77 | 25,98 | 15,77 | 25,98 |
| 22.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,67 | 4,40 | 2,67 | 4,40 |
| 22.3 | Зона рекреационного назначения | 42,27 | 69,63 | 39,27 | 64,68 |
| 22.4 | Зона производственного использования | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,94 |
| Итого: |  | 60,71 | 100,00 | 60,71 | 100,00 |
| 23 | д. Старово |  |  |  |  |
| 23.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,43 | 45,87 | 10,43 | 45,87 |
| 23.2 | Зона общественно-делового назначения | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,09 |
| 23.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,29 | 10,07 | 2,29 | 10,07 |
| 23.4 | Зона рекреационного назначения | 8,58 | 37,73 | 8,04 | 35,36 |
| 23.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,42 | 6,24 | 1,42 | 6,24 |
| 23.6 | Зона производственного использования | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 2,37 |
| Итого: |  | 22,74 | 100,00 | 22,74 | 100,00 |
| 24 | д. Труфаново |  |  |  |  |
| 24.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9,70 | 10,77 | 9,70 | 10,77 |
| 24.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,94 | 4,37 | 3,94 | 4,37 |
| 24.3 | Зона рекреационного назначения | 41,39 | 45,94 | 41,39 | 45,94 |
| 24.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 35,07 | 38,92 | 35,07 | 38,92 |
| Итого: |  | 90,10 | 100,00 | 90,10 | 100,00 |
| 25 | д. Харитониха |  |  |  |  |
| 25.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,89 | 16,23 | 15,89 | 16,23 |
| 25.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,14 | 2,19 | 2,14 | 2,19 |
| 25.3 | Зона рекреационного назначения | 48,93 | 49,98 | 48,93 | 49,98 |
| 25.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 30,94 | 31,60 | 30,94 | 31,60 |
| Итого: |  | 97,90 | 100,00 | 97,90 | 100,00 |
| 26 | с. Едрово |  |  |  |  |
| 26.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 164,03 | 14,18 | 283,89 | 24,54 |
| 26.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,86 | 0,07 | 0,86 | 0,07 |
| 26.3 | Зона общественно-делового назначения | 7,52 | 0,65 | 8,63 | 0,75 |
| 26.4 | Зона производственного использования | 39,93 | 3,45 | 60,26 | 5,21 |
| 26.5 | Зона коммунально-складского использования | 2,15 | 0,19 | 2,72 | 0,24 |
| 26.6 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 139,82 | 12,09 | 149,51 | 12,93 |
| 2.7 | Зона рекреационного назначения | 461,72 | 39,92 | 437,37 | 37,81 |
| 2.8 | Зона сельскохозяйственных угодий | 337,86 | 29,21 | 210,65 | 18,21 |
| 2.9 | Зона специального назначения | 2,77 | 0,24 | 2,77 | 0,24 |
| Итого: |  | 1156,66 | 100,00 | 1156,66 | 100,00 |

# 8. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

# 8.1 Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Существующее положение.

- В состав Едровского сельского поселения входят 26 населённых пунктов. Автономные системы водоснабжения имеют с. Едрово и д. Зелёная Роща, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

- с. Едрово.

- В настоящее время на территории с. Едрово действуют 5 автономных тупиковых сетей водопровода:

- - ул. Щебзавода.

- Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб Ø 50 мм. В качестве источника водоснабжения используется действующая артезианская скважина дебитом 2 л/с.

- - ул. Строителей.

- Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб Ø 50 мм. В качестве источника водоснабжения используется действующая артезианская скважина дебитом 2 л/с.

- - ул. Стационарная.

- Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб Ø 50 мм. В качестве источника водоснабжения используется действующая артезианская скважина дебитом 2 л/с. Рядом находится не действующая артезианская скважина. На сети в непосредственной близости от скважин установлены водонапорные башни с баком ёмкостью 25 м3 и высотой 15 м каждая.

- - пос. Животноводов.

- Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб Ø 50 мм. В качестве источника водоснабжения используется действующая артезианская скважина дебитом 2 л/с. На сети, в непосредственной близости от скважины, установлена водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3 и высотой 15 м.

- - ул. Сосновая.

- Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб Ø 50 мм. В качестве источника водоснабжения используется действующая артезианская скважина дебитом 2 л/с. На сети установлена стальная водонапорная башня с баком ёмкостью 25 м3 и высотой 15 м.

- Часть жилой застройки снабжается водой от водоразборных колонок, установленных на сетях, часть от индивидуальных шахтных колодцев.

- д. Зелёная Роща

- В настоящее время на территории д. Зелёная Роща действует тупиковая сеть водопровода, снабжающая водой ПНИ «Добывалово» и часть жилых зданий деревни. Часть жилой застройки снабжается водой от водоразборных колонок, установленных на сети, часть от индивидуальных шахтных колодцев.

- В качестве источника водоснабжения используются две действующие артезианские скважины, работающие в режиме одна рабочая, а другая - резервная. На сети установлена водонапорная башня с баком ёмкостью 16 м3 и высотой 18 м.

Проектное предложение.

- В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- - 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- - 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- - 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

- Водопотребление Едровского сельского поселения на расчётный период составляет - 1099,74 м³/сут (см. таблицу 8.1.1).

- Таблица 8.1.1.

| Потребитель |  | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| д. Афанасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,29 | 0,06 |  |
| д. Бель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 50/25 | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,27 | 0,10 | 0,50 | 0,07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 |  |
| д. Большое Носакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2626 | 160 | 420,16 | 153,36 | 546,21 | 47,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 84,03 | 30,67 | 84,03 | 7,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2626 | 50 | 21,58 | 7,88 | 131,30 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 525,78 | 191,91 | 761,54 | 54,28 |  |
|  | Кадетский корпус | чел | 300 |  | 97,60 | 35,62 | 126,88 | 20,62 | 5 |
|  | Итого: |  |  |  | 623,38 | 227,53 | 888,42 | 74,90 |  |
| д. Ванютино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Гвоздки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,29 | 0,06 |  |
| д. Добывалово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 98 | 50/25 | 4,90 | 1,79 | 6,37 | 1,55 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,98 | 0,36 | 0,98 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 98 | 50 | 0,81 | 0,29 | 4,90 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,69 | 2,44 | 12,25 | 1,79 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 103 | 160 | 16,48 | 6,02 | 21,42 | 5,19 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 3,30 | 1,20 | 3,30 | 0,80 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 103 | 50 | 0,85 | 0,31 | 5,15 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20,62 | 7,53 | 29,87 | 5,99 |  |
| с. Едрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 1266 | 160/25 | 202,56 | 73,93 | 263,33 | 26,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 40,51 | 14,79 | 40,51 | 4,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1266 | 50 | 10,41 | 3,80 | 63,30 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 253,48 | 92,52 | 367,14 | 31,11 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1581 | 160 | 252,96 | 92,33 | 328,85 | 31,71 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 50,59 | 18,47 | 50,59 | 4,88 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1581 | 50 | 12,99 | 4,74 | 79,05 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 316,55 | 115,54 | 458,49 | 36,58 |  |
| д. Зелёная Роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 106 | 50/25 | 5,30 | 1,93 | 6,89 | 1,66 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,06 | 0,39 | 1,06 | 0,25 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 106 | 50 | 0,87 | 0,32 | 5,30 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,23 | 2,64 | 13,25 | 1,91 |  |
|  | ПНИ "Добывалово" | чел | 169 |  | 42,00 | 15,33 | 54,60 | 11,27 | 5 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 49,23 | 17,97 | 67,85 | 13,18 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 111 | 160 | 17,76 | 6,48 | 23,09 | 5,49 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 3,55 | 1,30 | 3,55 | 0,84 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 111 | 50 | 0,91 | 0,33 | 5,55 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 22,22 | 8,11 | 32,19 | 6,33 |  |
|  | ПНИ "Добывалово" | чел | 200 |  | 49,70 | 18,14 | 64,61 | 12,25 | 5 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 71,92 | 26,25 | 96,80 | 18,58 |  |
| д. Костелёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 50/25 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,14 | 0,05 | 0,25 | 0,04 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 |  |
| д. Красилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 24 | 50/25 | 1,20 | 0,44 | 1,56 | 0,38 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,24 | 0,09 | 0,24 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 24 | 50 | 0,20 | 0,07 | 1,20 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,64 | 0,60 | 3,00 | 0,44 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,80 | 0,29 | 0,80 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,25 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,01 | 1,83 | 7,25 | 1,46 |  |
| д. Макушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 50/25 | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,27 | 0,10 | 0,50 | 0,07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 |  |
| д. Марково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,29 | 0,06 |  |
| д. Наволок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 58 | 50/25 | 2,90 | 1,06 | 3,77 | 0,92 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 58 | 50 | 0,48 | 0,17 | 2,90 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,96 | 1,44 | 7,25 | 1,06 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 61 | 160 | 9,76 | 3,56 | 12,69 | 3,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,95 | 0,71 | 1,95 | 0,48 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 61 | 50 | 0,50 | 0,18 | 3,05 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,21 | 4,46 | 17,69 | 3,57 |  |
| д. Новая Ситенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 50 | 50/25 | 2,50 | 0,91 | 3,25 | 0,79 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,50 | 0,18 | 0,50 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 50 | 50 | 0,41 | 0,15 | 2,50 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,41 | 1,25 | 6,25 | 0,91 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 160/25 | 8,32 | 3,04 | 10,82 | 2,64 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 1,66 | 0,61 | 1,66 | 0,41 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | 0,43 | 0,16 | 2,60 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,41 | 3,80 | 15,08 | 3,04 |  |
| д. Новинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50/25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,18 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 160 | 1,76 | 0,64 | 2,29 | 0,56 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0,09 | 0,03 | 0,55 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,20 | 0,80 | 3,19 | 0,64 |  |
| д. Плав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 50/25 | 0,90 | 0,33 | 1,17 | 0,29 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,18 | 0,07 | 0,18 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,90 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,23 | 0,45 | 2,25 | 0,33 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,80 | 1,39 | 5,51 | 1,11 |  |
| д. Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Рядчино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Селище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 41 | 50/25 | 2,05 | 0,75 | 2,67 | 0,65 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,41 | 0,15 | 0,41 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 41 | 50 | 0,34 | 0,12 | 2,05 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,80 | 1,02 | 5,13 | 0,75 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 43 | 160 | 6,88 | 2,51 | 8,94 | 2,18 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 1,38 | 0,50 | 1,38 | 0,34 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 43 | 50 | 0,35 | 0,13 | 2,15 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,61 | 3,14 | 12,47 | 2,52 |  |
| д. Семёнова Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50/25 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,41 | 0,15 | 0,75 | 0,11 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,40 | 0,51 | 2,03 | 0,41 |  |
| д. Среднее Носакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,29 | 0,06 |  |
| д. Старая Ситенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50/25 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,41 | 0,15 | 0,75 | 0,11 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,40 | 0,51 | 2,03 | 0,41 |  |
| д. Старина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 44 | 50/25 | 2,20 | 0,80 | 2,86 | 0,70 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,44 | 0,16 | 0,44 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 44 | 50 | 0,36 | 0,13 | 2,20 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,00 | 1,10 | 5,50 | 0,80 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 48 | 160 | 7,68 | 2,80 | 9,98 | 2,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 1,54 | 0,56 | 1,54 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 48 | 50 | 0,39 | 0,14 | 2,40 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,61 | 3,51 | 13,92 | 2,81 |  |
| д. Старово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 50/25 | 1,30 | 0,47 | 1,69 | 0,41 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,26 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,30 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,77 | 0,65 | 3,25 | 0,48 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,96 | 0,35 | 0,96 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0,25 | 0,09 | 1,50 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,01 | 2,19 | 8,70 | 1,76 |  |
| д. Труфаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 50/25 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,14 | 0,05 | 0,25 | 0,04 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 |  |
| д. Харитониха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положениее | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 50/25 | 0,75 | 0,27 | 0,98 | 0,24 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | 0,12 | 0,05 | 0,75 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,02 | 0,37 | 1,88 | 0,27 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 160 | 2,40 | 0,88 | 3,12 | 0,76 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,48 | 0,18 | 0,48 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | 0,12 | 0,05 | 0,75 |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,00 | 1,10 | 4,35 | 0,88 |  |
| Всего существующее: |  | чел | 1954 |  | 323,65 | 120,77 | 486,62 | 32,24 |  |
| Всего перспективное: |  | чел | 4646 |  | 1099,74 | 401,41 | 1571,02 | 104,71 |  |

1. Количество расчётных дней в году: 365 - для населения; 120 - для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 5.1, табл. 1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

5. 42 м3/сут - среднесуточное водопотребление, принято в соответствии с табл. 3 стр. 16 НМ-37-81, Москва 1981г

- с. Едрово.

- Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- - на наружное – 10 л/с (застройка зданиями 3 этажа и выше, независимо от их степени огнестойкости, при числе жителей в населённом пункте не более 5000 чел);

- - на внутреннее – 2 х 2,5 + 2 х 5 = 15 л/с (действующий дом культуры).

- Время тушения пожара – в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

- Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- - в качестве источника водоснабжения использовать все пять артезианских скважин в режиме 4 рабочие и одна резервная;

- - устройство единой кольцевой водопроводной сети Ø 160 ÷ 110 мм;

- - дальнейшее использование четырёх водонапорных башен Рожновского;

- - устройство на сети новой водонапорной башни Рожновского с объёмом бака 50 м3 и высотой ствола 15 м.

- Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Водопроводная сеть планируется Ø 160 ÷ 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

- На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100 ÷ 150 м и отключающей арматуры.

- Для жилой застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых участков водопроводной сети, проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12 х 12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

- Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100 ÷ 150 м.

- Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

- Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

- Водомерным узлом планируется также оснастить действующие артезианские скважины.

- Расчетные расходы воды приведены в таблицах 8.1.1, 8.1.2.

- Схема водоснабжения с. Едрово приведена на карте «Карта планируемого размещения объектов местного значения Едровского сельского поселения М 1:25 000. Фрагмент 5».

- Таблица 8.1.2.

| Потребитель |  | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квартала | Наименование расхода |  |  |  | Ср.сут м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 160 | 3,20 | 1,17 | 4,16 | 1,01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,64 | 0,23 | 0,64 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 20 | 50 | 0,16 | 0,06 | 1,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,00 | 1,46 | 5,80 | 1,17 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 160 | 8,32 | 3,04 | 10,82 | 2,64 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,66 | 0,61 | 1,66 | 0,41 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | 0,43 | 0,16 | 2,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,41 | 3,80 | 15,08 | 3,04 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | 0,49 | 0,18 | 3,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,01 | 4,38 | 17,40 | 3,51 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160 | 2,24 | 0,82 | 2,91 | 0,71 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,45 | 0,16 | 0,45 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0,12 | 0,04 | 0,70 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,80 | 1,02 | 4,06 | 0,82 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 48 | 160 | 7,68 | 2,80 | 9,98 | 2,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,54 | 0,56 | 1,54 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 48 | 50 | 0,39 | 0,14 | 2,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,61 | 3,51 | 13,92 | 2,81 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 62 | 160 | 9,92 | 3,62 | 12,90 | 3,14 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,98 | 0,72 | 1,98 | 0,48 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 62 | 50 | 0,51 | 0,19 | 3,10 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,41 | 4,53 | 17,98 | 3,63 |  |
| ВСЕГО: |  | чел | 256 |  | 51,26 | 18,71 | 74,24 | 10,72 |  |

- д. Большое Носакино.

- Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- - на наружное – 10 л/с (застройка зданиями 3 этажа и выше, независимо от их степени огнестойкости, при числе жителей в населённом пункте не более 5000 чел);

- - на внутреннее – 2 х 2,5 + 2 х 5 = 15 л/с.

- Время тушения пожара – в течение трёх часов, количество пожаров 1.

- Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- - устройство семи скважин с ожидаемым дебитом 2,0 л/с и глубиной до 80 м, пять из которых будет рабочими, а две - резервными;

- - устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней трёх резервуаров чистой воды объёмом 200 м3 каждый и насосной станции второго подъёма (q = 150 м3/час, Н = 45 м);

- - устройство водонапорной башни Рожновского (V = 15 м3, Н = 12 м) для снятия пиковых нагрузок в течение суток;

- - устройство кольцевой водопроводной сети Ø 160 ÷ 110 мм.

- Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø 160 ÷ 110 мм согласно ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки отключающей арматуры и пожарных гидрантов.

- Для жилой застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых участков водопроводной сети, проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от оз. Стреглино. Местоположение разворотных площадок принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100 ÷ 150 м.

- Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

- Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

- Водомерными узлами планируется также оснастить планируемые артезианские скважины и насосную станцию второго подъёма.

- Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определяются его границы.

- Расчетные расходы воды приведены в таблицах 8.1.1, 8.1.3.

- Схема водоснабжения д. Большое Носакино приведена на карте «Карта планируемого размещения объектов местного значения Едровского сельского поселения М 1:25 000».

Таблица 8.1.3.

| Потребитель |  | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квартала | Наименование расхода |  |  |  | Ср.сут м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160 | 1,92 | 0,70 | 2,50 | 0,61 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,40 | 0,88 | 3,48 | 0,70 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | 1,2 |
|  | Кадетский корпус на 300 чел. |  |  |  | 97,60 | 35,62 | 126,88 | 20,62 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 105,41 | 38,47 | 138,19 | 22,90 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 160 | 2,40 | 0,88 | 3,12 | 0,76 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,48 | 0,18 | 0,48 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | 0,12 | 0,05 | 0,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,00 | 1,10 | 4,35 | 0,88 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 36 | 160 | 5,76 | 2,10 | 7,49 | 1,83 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,15 | 0,28 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 36 | 50 | 0,30 | 0,11 | 1,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,21 | 2,63 | 10,44 | 2,11 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,86 | 0,32 | 0,86 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | 0,22 | 0,08 | 1,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,41 | 1,97 | 7,83 | 1,58 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,60 | 1,32 | 5,22 | 1,05 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 81 | 160 | 12,96 | 4,73 | 16,85 | 4,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,59 | 0,95 | 2,59 | 0,63 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 81 | 50 | 0,67 | 0,24 | 4,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,22 | 5,92 | 23,49 | 4,74 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,81 | 2,85 | 11,31 | 2,28 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 48 | 160 | 7,68 | 2,80 | 9,98 | 2,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,54 | 0,56 | 1,54 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 48 | 50 | 0,39 | 0,14 | 2,40 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,61 | 3,51 | 13,92 | 2,81 |  |
| 11 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 |  |
| 12 | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160 | 1,92 | 0,70 | 2,50 | 0,61 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | 1,2 |
|  | База отдыха на 40 чел. |  |  |  | 10,50 | 3,83 | 13,65 | 2,22 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 12,90 | 4,71 | 17,13 | 2,92 |  |
| 13 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,86 | 0,32 | 0,86 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | 0,22 | 0,08 | 1,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,41 | 1,97 | 7,83 | 1,58 |  |
| 14 | Хоз-питьевые нужды | чел | 90 | 160 | 14,40 | 5,26 | 18,72 | 4,56 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,88 | 1,05 | 2,88 | 0,70 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 90 | 50 | 0,74 | 0,27 | 4,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,02 | 6,58 | 26,10 | 5,27 |  |
| 15 | Хоз-питьевые нужды | чел | 36 | 160 | 5,76 | 2,10 | 7,49 | 1,83 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,15 | 0,28 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 36 | 50 | 0,30 | 0,11 | 1,80 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,21 | 2,63 | 10,44 | 2,11 |  |
| 16 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,60 | 1,32 | 5,22 | 1,05 |  |
| 17 | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160 | 1,92 | 0,70 | 2,50 | 0,61 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,40 | 0,88 | 3,48 | 0,70 |  |
| 18 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | 0,49 | 0,18 | 3,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,01 | 4,38 | 17,40 | 3,51 |  |
| 19 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | 0,49 | 0,18 | 3,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,01 | 4,38 | 17,40 | 3,51 |  |
| 20 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | 0,49 | 0,18 | 3,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,01 | 4,38 | 17,40 | 3,51 |  |
| 21 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | 0,49 | 0,18 | 3,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,01 | 4,38 | 17,40 | 3,51 |  |
| 22 | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160 | 1,92 | 0,70 | 2,50 | 0,61 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,40 | 0,88 | 3,48 | 0,70 |  |
| 24 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | 0,49 | 0,18 | 3,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,01 | 4,38 | 17,40 | 3,51 |  |
| 25 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | 0,49 | 0,18 | 3,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,01 | 4,38 | 17,40 | 3,51 |  |
| 26 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | 0,49 | 0,18 | 3,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,01 | 4,38 | 17,40 | 3,51 |  |
| 27 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | 0,49 | 0,18 | 3,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,01 | 4,38 | 17,40 | 3,51 |  |
| 28 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | 0,49 | 0,18 | 3,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,01 | 4,38 | 17,40 | 3,51 |  |
| 29 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,92 | 0,70 | 1,92 | 0,47 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | 0,49 | 0,18 | 3,00 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,01 | 4,38 | 17,40 | 3,51 |  |
| 30 | Хоз-питьевые нужды | чел | 33 | 160 | 5,28 | 1,93 | 6,86 | 1,67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,06 | 0,39 | 1,06 | 0,26 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 33 | 50 | 0,27 | 0,10 | 1,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,61 | 2,41 | 9,57 | 1,93 |  |
| 31 | Хоз-питьевые нужды | чел | 33 | 160 | 5,28 | 1,93 | 6,86 | 1,67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,06 | 0,39 | 1,06 | 0,26 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 33 | 50 | 0,27 | 0,10 | 1,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,61 | 2,41 | 9,57 | 1,93 |  |
| 33 | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 |  |
| 34 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 |  |
| 35 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,60 | 1,32 | 5,22 | 1,05 |  |
| 36 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,86 | 0,32 | 0,86 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | 0,22 | 0,08 | 1,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,41 | 1,97 | 7,83 | 1,58 |  |
| 37 | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,96 | 0,35 | 0,96 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0,25 | 0,09 | 1,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,01 | 2,19 | 8,70 | 1,76 |  |
| 38 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,60 | 1,32 | 5,22 | 1,05 |  |
| 39 | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 160 | 2,40 | 0,88 | 3,12 | 0,76 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,48 | 0,18 | 0,48 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | 0,12 | 0,05 | 0,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,00 | 1,10 | 4,35 | 0,88 |  |
| 41 | Хоз-питьевые нужды | чел | 33 | 160 | 5,28 | 1,93 | 6,86 | 1,67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,06 | 0,39 | 1,06 | 0,26 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 33 | 50 | 0,27 | 0,10 | 1,65 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,61 | 2,41 | 9,57 | 1,93 |  |
| 42 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,60 | 1,32 | 5,22 | 1,05 |  |
| 43 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,90 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,60 | 1,32 | 5,22 | 1,05 |  |
| 44 | Хоз-питьевые нужды | чел | 117 | 160 | 18,72 | 6,83 | 24,34 | 5,71 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 3,74 | 1,37 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 117 | 50 | 0,96 | 0,35 | 5,85 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 23,43 | 8,55 | 33,93 | 6,59 |  |
| 45 | Хоз-питьевые нужды | чел | 102 | 160 | 16,32 | 5,96 | 21,22 | 5,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 3,26 | 1,19 | 3,26 | 0,79 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 102 | 50 | 0,84 | 0,31 | 5,10 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20,42 | 7,45 | 29,58 | 5,94 |  |
| 46 | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,21 | 0,81 | 2,21 | 0,54 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | 0,57 | 0,21 | 3,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,82 | 5,04 | 20,01 | 4,04 |  |
| 47 | Хоз-питьевые нужды | чел | 21 | 160 | 3,36 | 1,23 | 4,37 | 1,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,67 | 0,25 | 0,67 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 21 | 50 | 0,17 | 0,06 | 1,05 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,20 | 1,53 | 6,09 | 1,23 |  |
| 50 | Хоз-питьевые нужды | чел | 64 | 160 | 10,24 | 3,74 | 13,31 | 3,24 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,05 | 0,75 | 2,05 | 0,50 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 64 | 50 | 0,53 | 0,19 | 3,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,81 | 4,68 | 18,56 | 3,74 |  |
| 52 | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,80 | 0,66 | 2,61 | 0,53 |  |
| 58 | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 160 | 12,00 | 4,38 | 15,60 | 3,80 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,40 | 0,88 | 2,40 | 0,59 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 75 | 50 | 0,62 | 0,23 | 3,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,02 | 5,48 | 21,75 | 4,39 |  |
| 59 | Хоз-питьевые нужды | чел | 63 | 160 | 10,08 | 3,68 | 13,10 | 3,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,02 | 0,74 | 2,02 | 0,49 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 63 | 50 | 0,52 | 0,19 | 3,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,61 | 4,60 | 18,27 | 3,69 |  |
| 60 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,86 | 0,32 | 0,86 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | 0,22 | 0,08 | 1,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,41 | 1,97 | 7,83 | 1,58 |  |
| 61 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,86 | 0,32 | 0,86 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | 0,22 | 0,08 | 1,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,41 | 1,97 | 7,83 | 1,58 |  |
| 62 | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,80 | 0,66 | 2,61 | 0,53 |  |
| 63 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,86 | 0,32 | 0,86 | 0,21 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | 0,22 | 0,08 | 1,35 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,41 | 1,97 | 7,83 | 1,58 |  |
| 64 | Хоз-питьевые нужды | чел | 84 | 160 | 13,44 | 4,91 | 17,47 | 4,26 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,69 | 0,98 | 2,69 | 0,66 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 84 | 50 | 0,69 | 0,25 | 4,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,82 | 6,14 | 24,36 | 4,91 |  |
| 65 | Хоз-питьевые нужды | чел | 66 | 160 | 10,56 | 3,85 | 13,73 | 3,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,11 | 0,77 | 2,11 | 0,51 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 66 | 50 | 0,54 | 0,20 | 3,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,21 | 4,82 | 19,14 | 3,86 |  |
| 66 | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 |  |
| 67 | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,80 | 0,66 | 2,61 | 0,53 |  |
| 68 | Хоз-питьевые нужды | чел | 84 | 160 | 13,44 | 4,91 | 17,47 | 4,26 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,69 | 0,98 | 2,69 | 0,66 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 84 | 50 | 0,69 | 0,25 | 4,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,82 | 6,14 | 24,36 | 4,91 |  |
| 69 | Хоз-питьевые нужды | чел | 72 | 160 | 11,52 | 4,20 | 14,98 | 3,65 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,30 | 0,84 | 2,30 | 0,56 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 72 | 50 | 0,59 | 0,22 | 3,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 14,42 | 5,26 | 20,88 | 4,21 |  |
| 70 | Хоз-питьевые нужды | чел | 72 | 160 | 11,52 | 4,20 | 14,98 | 3,65 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,30 | 0,84 | 2,30 | 0,56 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 72 | 50 | 0,59 | 0,22 | 3,60 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 14,42 | 5,26 | 20,88 | 4,21 |  |
| 71 | Хоз-питьевые нужды | чел | 84 | 160 | 13,44 | 4,91 | 17,47 | 4,26 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,69 | 0,98 | 2,69 | 0,66 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 84 | 50 | 0,69 | 0,25 | 4,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,82 | 6,14 | 24,36 | 4,91 |  |
| 72 | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 |  |
| 73 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 |  |
| 74 | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,96 | 0,35 | 0,96 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0,25 | 0,09 | 1,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,01 | 2,19 | 8,70 | 1,76 |  |
| 75 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,81 | 2,85 | 11,31 | 2,28 |  |
| 76 | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,96 | 0,35 | 0,96 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0,25 | 0,09 | 1,50 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,01 | 2,19 | 8,70 | 1,76 |  |
| 77 | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 160 | 2,40 | 0,88 | 3,12 | 0,76 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,48 | 0,18 | 0,48 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | 0,12 | 0,05 | 0,75 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,00 | 1,10 | 4,35 | 0,88 |  |
| 78 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 |  |
| 79 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 |  |
| 80 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 |  |
| 81 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 |  |
| 82 | Хоз-питьевые нужды | чел | 24 | 160 | 3,84 | 1,40 | 4,99 | 1,22 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,77 | 0,28 | 0,77 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 24 | 50 | 0,20 | 0,07 | 1,20 | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,81 | 1,75 | 6,96 | 1,40 |  |
| ВСЕГО: |  | чел | 2626 |  | 633,88 | 231,36 | 902,07 | 66,38 |  |

- д. Новая Ситенка.

- Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009 и составляют 10 л/с.

- Время тушения пожара – в течение трёх часов, количество пожаров 1.

- Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- - устройство двух скважин с ожидаемым дебитом 2,0 л/с и глубиной до 80 м, одна из которых будет рабочей, а другая резервной (ожидаемая водоотдача и глубина скважин приняты по аналогии с действующими скважинами с. Едрово);

- - устройство водонапорной башни (V = 15 м3, Н = 12 м) для снятия пиковых нагрузок в течение суток;

- - устройство тупиковой водопроводной сети Ø 90÷63 мм.

- Проектируемую тупиковую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø 90 ÷ 63 мм, согласно ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки отключающей арматуры.

- Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

- Водомерным узлом планируется также оснастить проектируемые артезианские скважины.

- Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12 х 12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

- Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 200 ÷ 150 м.

- Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

- Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определены его границы.

- Расчетные расходы воды приведены в таблице 8.1.1.

- Схема водоснабжения д. Новая Ситенка приведена на карте «Карта планируемого размещения объектов местного значения Едровского сельского поселения М 1:25 000. Фрагмент 2».

- Д. Афанасово, д. Бель, д. Ванютино, д. Гвоздки, д. Добывалово, д. Зелёная Роща, д. Костелёво, д. Красилово, д. Макушино, д. Марково, д. Наволок, д. Новинка, д. Плав, д. Речка, д. Рядчино, д. Селище, д. Семёнова Гора, д. Среднее Носакино, д. Старая Ситенка, д. Старина, д. Старово, д. Труфаново, д. Харитониха.

- Водоснабжение д. Зелёная Роща остаётся без изменений.

- Проектом предусматривается водоснабжение жилой застройки остальных населённых пунктов от индивидуальных шахтных колодцев, оснащенных насосными установками погружного или всасывающего типа, рассчитываемых от количества человек, населяющего каждый конкретный дом.

- Для обеспечения населения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

- Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009 и составляют 1 л/с.

- Время тушения пожара – в течение трёх часов, количество пожаров 1.

- Проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12 х 12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

- Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100 ÷ 150 м.

- Расчетные расходы воды приведены в таблице 8.1.1.

Водоотведение.

Существующее положение.

- В настоящее время централизованные сети канализации имеются только в с. Едрово и ПНИ «Добывалово». Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

- с. Едрово.

- В настоящее время в районе ул. Сосновой действует централизованная система канализации. Бытовые сточные воды от многоквартирных жилых домов и зданий общественного и коммунального назначения системой самотечных коллекторов поступают в канализационную насосную станцию, которая имеет большую степень износа, и далее двумя напорными коллекторами диаметром 150 мм на общегородские канализационные очистные сооружения.

- В с. Едрово были построены биологические очистные сооружения производительностью 200 м3/сут, с доочисткой на биологических прудах. В настоящее время очистные сооружения не эксплуатируются, т. к. полностью пришли в негодность. В качестве полей фильтрации используются биологические пруды. Распределительной системы трубопроводов нет, сточные воды просто сливаются в пруды, что приводит к подтоплению и загрязнению площадки очистных. Далее сточные воды поступают в р. Едерка.

- Население, проживающее в неканализованных районах города, пользуется надворными уборными с выгребами, с вывозом жидких нечистот на свалки в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

- ПНИ «Добывалово»

- Сточные воды от ПНИ «Добывалово» отводятся в септик, откуда периодически вывозятся в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

- с. Едрово.

- Проектом предусматривается устройство двух автономных систем водоотведения с. Едрово для северной и южной его частей.

- В обеих системах сточные воды самотечными и напорными коллекторами отводятся на общепоселковые КОС, состоящие из двух блоков сооружений полной биологической очистки с доочисткой контейнерного типа марки Е-100М1БПФ фирмы «ЕКОС» производительностью 100 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотечными коллекторами диаметром 200 мм на пониженные участки рельефа.

- При размещении элементов систем водоотведения в водоохранной зоне проектом предусматривается:

  - "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

  - люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

  - оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

  - использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

  - нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной по технологии "Пенетрон".

- Расчетные расходы водопотребления и водоотведения приведены в таблицах 8.1.4, 8.1.5.

- Схема водоотведения с. Едрово приведена на карте «Карта планируемого размещения объектов местного значения Едровского сельского поселения М 1:25 000. Фрагмент 5».

- Таблица 8.1.4.

| Потребитель |  | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| д. Афанасово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/25 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/25 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |  |
| д. Бель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 50/25 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 0,03 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,90 | 0,33 | 1,14 | 0,28 |  |
| д. Большое Носакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2626 | 160 | 420,16 | 153,36 | 546,21 | 47,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 50,42 | 18,40 | 50,42 | 4,34 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2626 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 470,58 | 171,76 | 596,63 | 51,38 |  |
|  | Кадетский корпус | чел | 300 |  | 97,60 | 35,62 | 126,88 | 20,62 | 5 |
|  | Итого: |  |  |  | 568,18 | 207,39 | 723,51 | 51,38 |  |
| д. Ванютино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Гвоздки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/25 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,18 | 0,07 | 0,23 | 0,06 |  |
| д. Добывалово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 98 | 50/25 | 2,45 | 0,89 | 3,19 | 0,78 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 98 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,74 | 1,00 | 3,48 | 0,85 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 103 | 160 | 16,48 | 6,02 | 21,42 | 5,19 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,98 | 0,72 | 1,98 | 0,48 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 103 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,46 | 6,74 | 23,40 | 5,67 |  |
| с. Едрово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1266 | 160/25 | 31,65 | 11,55 | 41,15 | 4,21 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 3,80 | 1,39 | 3,80 | 0,39 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1266 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 35,45 | 12,94 | 44,94 | 4,60 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1581 | 160 | 252,96 | 92,33 | 328,85 | 31,71 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 30,36 | 11,08 | 30,36 | 2,93 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1581 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 283,32 | 103,41 | 359,20 | 34,63 |  |
| д. Зелёная Роща |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 106 | 50/25 | 2,65 | 0,97 | 3,45 | 0,83 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 106 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,97 | 1,08 | 3,76 | 0,91 |  |
|  | ПНИ "Добывалово" | чел | 169 |  | 42,00 | 15,33 | 54,60 | 11,27 | 5 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 44,97 | 16,41 | 58,36 | 12,17 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 111 | 160 | 17,76 | 6,48 | 23,09 | 5,49 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,13 | 0,78 | 2,13 | 0,51 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 111 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,89 | 7,26 | 25,22 | 6,00 |  |
|  | ПНИ "Добывалово" | чел | 200 |  | 49,70 | 18,14 | 64,61 | 12,25 | 5 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 69,59 | 25,40 | 89,83 | 16,31 |  |
| д. Костелёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 50/25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,36 | 0,13 | 0,45 | 0,11 |  |
| д. Красилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 24 | 50/25 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 24 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,67 | 0,25 | 0,85 | 0,21 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 160 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,48 | 0,18 | 0,48 | 0,12 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,48 | 1,64 | 5,68 | 1,38 |  |
| д. Макушино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 50/25 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 0,03 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,90 | 0,33 | 1,14 | 0,28 |  |
| д. Марково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/25 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,18 | 0,07 | 0,23 | 0,06 |  |
| д. Наволок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 58 | 50/25 | 1,45 | 0,53 | 1,89 | 0,46 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 58 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,62 | 0,59 | 2,06 | 0,50 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 61 | 160 | 9,76 | 3,56 | 12,69 | 3,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,17 | 0,43 | 1,17 | 0,29 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 61 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,93 | 3,99 | 13,86 | 3,38 |  |
| д. Новая Ситенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 50 | 50/25 | 1,25 | 0,46 | 1,63 | 0,40 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,15 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 50 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,40 | 0,48 | 1,69 | 0,41 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 160/25 | 1,30 | 0,47 | 1,69 | 0,41 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,16 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,46 | 0,50 | 1,76 | 0,43 |  |
| д. Новинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50/25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,56 | 0,20 | 0,71 | 0,17 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 160 | 1,76 | 0,64 | 2,29 | 0,56 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,97 | 0,72 | 2,50 | 0,61 |  |
| д. Плав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 50/25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,50 | 0,17 | 0,61 | 0,15 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,36 | 0,06 | 0,15 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,40 | 1,17 | 4,10 | 1,00 |  |
| д. Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Рядчино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/25 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Селище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 41 | 50/25 | 1,03 | 0,37 | 1,33 | 0,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 41 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,15 | 0,39 | 1,38 | 0,34 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 43 | 160 | 6,88 | 2,51 | 8,94 | 2,18 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,83 | 0,13 | 0,34 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 43 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,71 | 2,64 | 9,29 | 2,26 |  |
| д. Семёнова Гора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50/25 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,17 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,25 | 0,43 | 1,51 | 0,37 |  |
| д. Среднее Носакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/25 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,18 | 0,06 | 0,22 | 0,05 |  |
| д. Старая Ситенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50/25 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,17 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,25 | 0,43 | 1,51 | 0,37 |  |
| д. Старина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 44 | 50/25 | 1,10 | 0,40 | 1,43 | 0,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,13 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 44 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,23 | 0,42 | 1,49 | 0,36 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 48 | 160 | 7,68 | 2,80 | 9,98 | 2,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,92 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 48 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,60 | 2,94 | 10,37 | 2,53 |  |
| д. Старово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 50/25 | 0,65 | 0,24 | 0,85 | 0,21 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,73 | 0,25 | 0,88 | 0,21 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,58 | 0,09 | 0,24 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,38 | 1,84 | 6,48 | 1,58 |  |
| д. Труфаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 50/25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,36 | 0,12 | 0,43 | 0,11 |  |
| д. Харитониха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующееположение | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 50/25 | 0,38 | 0,14 | 0,49 | 0,12 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,42 | 0,14 | 0,51 | 0,12 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 160 | 2,40 | 0,88 | 3,12 | 0,76 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12 | - | 0,29 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,69 | 0,92 | 3,24 | 0,79 |  |
| Всего существующее: |  | чел | 1954 |  | 92,26 | 33,54 | 117,96 | 10,93 |  |
| Всего перспективное: |  | чел | 4646 |  | 991,74 | 361,25 | 1260,10 | 98,97 |  |

1. Количество расчётных дней в году: 365 - для населения; 120 - для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии с СП 31.13330.2012 п. 5.1, табл. 1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

Таблица 8.1.5.

| Потребитель |  | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квартала | Наименование расхода |  |  |  | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 160 | 3,20 | 1,17 | 4,16 | 1,01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 20 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,58 | 1,31 | 4,54 | 1,11 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 160 | 8,32 | 3,04 | 10,82 | 2,64 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,00 | 0,36 | 1,30 | 0,32 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 52 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,32 | 3,40 | 12,11 | 2,95 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,75 | 3,92 | 13,98 | 3,41 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160 | 2,24 | 0,82 | 2,91 | 0,71 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,27 | 0,10 | 0,35 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,51 | 0,92 | 3,26 | 0,79 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 48 | 160 | 7,68 | 2,80 | 9,98 | 2,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,92 | 0,34 | 1,20 | 0,29 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 48 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,60 | 3,14 | 11,18 | 2,73 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 62 | 160 | 9,92 | 3,62 | 12,90 | 3,14 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,19 | 0,43 | 1,55 | 0,38 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 62 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,11 | 4,06 | 14,44 | 3,52 |  |
| ВСЕГО: |  | чел | 256 |  | 45,88 | 16,74 | 59,52 | 10,38 |  |

- д. Большое Носакино.

- Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения д. Большое Носакино, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в общепоселковую канализационную насосную станцию и далее на общепоселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой контейнерного типа марки Е-700 фирмы «ЕКОС» производительностью 700 м3/сут (индивидуальный проект).

- Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотечным коллектором диаметром 200 мм на пониженные участки рельефа к северу от деревни.

- При размещении элементов систем водоотведения в водоохранной зоне проектом предусматривается:

  - "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

  - люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

  - оснащение канализационных насосных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

  - использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

  - нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной по технологии "Пенетрон".

- Расчетные расходы приведены в таблице 8.1.6.

- Схема водоотведения д. Большое Носакино приведена на карте «Карта планируемого размещения объектов местного значения Едровского сельского поселения М 1:25 000».

- Таблица 8.1.6.

| Потребитель |  | Ед-ца измерения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квартала | Наименование расхода |  |  |  | Ср. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160 | 1,92 | 0,70 | 2,50 | 0,61 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,15 | 0,78 | 2,73 | 0,66 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,75 | 0,27 | 0,97 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Кадетский корпус на 300 чел. |  |  |  | 97,60 | 35,62 | 126,88 | 20,62 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 104,59 | 38,17 | 135,97 | 22,83 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 160 | 2,40 | 0,88 | 3,12 | 0,76 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,37 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,69 | 0,98 | 3,49 | 0,85 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 36 | 160 | 5,76 | 2,10 | 7,49 | 1,83 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,69 | 0,25 | 0,90 | 0,22 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 36 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,45 | 2,35 | 8,39 | 2,04 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,52 | 0,19 | 0,67 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,84 | 1,77 | 6,29 | 1,53 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,45 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,23 | 1,18 | 4,19 | 1,02 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 81 | 160 | 12,96 | 4,73 | 16,85 | 4,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,56 | 0,57 | 2,02 | 0,49 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 81 | 50 | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 14,52 | 5,30 | 18,87 | 4,60 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,75 | 0,27 | 0,97 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,99 | 2,55 | 9,09 | 2,21 |  |
| 9 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,54 | 0,20 | 0,70 | 0,17 |  |
| 10 | Хоз-питьевые нужды | чел | 48 | 160 | 7,68 | 2,80 | 9,98 | 2,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,92 | 0,34 | 1,20 | 0,29 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 48 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,60 | 3,14 | 11,18 | 2,73 |  |
| 11 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,54 | 0,20 | 0,70 | 0,17 |  |
| 12 | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160 | 1,92 | 0,70 | 2,50 | 0,61 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,23 | 0,08 | 0,30 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | База отдыха на 40 чел. |  |  |  | 10,50 | 3,83 | 13,65 | 2,22 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 12,65 | 4,62 | 16,45 | 2,90 |  |
| 13 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,52 | 0,19 | 0,67 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,84 | 1,77 | 6,29 | 1,53 |  |
| 14 | Хоз-питьевые нужды | чел | 90 | 160 | 14,40 | 5,26 | 18,72 | 4,56 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,73 | 0,63 | 2,25 | 0,55 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 90 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,13 | 5,89 | 20,97 | 5,11 |  |
| 15 | Хоз-питьевые нужды | чел | 36 | 160 | 5,76 | 2,10 | 7,49 | 1,83 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,69 | 0,25 | 0,90 | 0,22 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 36 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,45 | 2,35 | 8,39 | 2,04 |  |
| 16 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,45 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,23 | 1,18 | 4,19 | 1,02 |  |
| 17 | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160 | 1,92 | 0,70 | 2,50 | 0,61 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,23 | 0,08 | 0,30 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,15 | 0,78 | 2,80 | 0,68 |  |
| 18 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,75 | 3,92 | 13,98 | 3,41 |  |
| 19 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,75 | 3,92 | 13,98 | 3,41 |  |
| 20 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,75 | 3,92 | 13,98 | 3,41 |  |
| 21 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,75 | 3,92 | 13,98 | 3,41 |  |
| 22 | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160 | 1,92 | 0,70 | 2,50 | 0,61 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,23 | 0,08 | 0,30 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,15 | 0,78 | 2,80 | 0,68 |  |
| 24 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,75 | 3,92 | 13,98 | 3,41 |  |
| 25 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,75 | 3,92 | 13,98 | 3,41 |  |
| 26 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,75 | 3,92 | 13,98 | 3,41 |  |
| 27 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,75 | 3,92 | 13,98 | 3,41 |  |
| 28 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,75 | 3,92 | 13,98 | 3,41 |  |
| 29 | Хоз-питьевые нужды | чел | 60 | 160 | 9,60 | 3,50 | 12,48 | 3,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 60 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,75 | 3,92 | 13,98 | 3,41 |  |
| 30 | Хоз-питьевые нужды | чел | 33 | 160 | 5,28 | 1,93 | 6,86 | 1,67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,63 | 0,23 | 0,82 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 33 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,91 | 2,16 | 7,69 | 1,87 |  |
| 31 | Хоз-питьевые нужды | чел | 33 | 160 | 5,28 | 1,93 | 6,86 | 1,67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,63 | 0,23 | 0,82 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 33 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,91 | 2,16 | 7,69 | 1,87 |  |
| 33 | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,08 | 0,39 | 1,40 | 0,34 |  |
| 34 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,54 | 0,20 | 0,70 | 0,17 |  |
| 35 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,45 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,23 | 1,18 | 4,19 | 1,02 |  |
| 36 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,52 | 0,19 | 0,67 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,84 | 1,77 | 6,29 | 1,53 |  |
| 37 | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,75 | 0,18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,38 | 1,96 | 6,99 | 1,70 |  |
| 38 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,45 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,23 | 1,18 | 4,19 | 1,02 |  |
| 39 | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 160 | 2,40 | 0,88 | 3,12 | 0,76 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,37 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,69 | 0,98 | 3,49 | 0,85 |  |
| 41 | Хоз-питьевые нужды | чел | 33 | 160 | 5,28 | 1,93 | 6,86 | 1,67 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,63 | 0,23 | 0,82 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 33 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,91 | 2,16 | 7,69 | 1,87 |  |
| 42 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,45 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,23 | 1,18 | 4,19 | 1,02 |  |
| 43 | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,45 | 0,11 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,23 | 1,18 | 4,19 | 1,02 |  |
| 44 | Хоз-питьевые нужды | чел | 117 | 160 | 18,72 | 6,83 | 24,34 | 5,71 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 2,25 | 0,82 | 2,92 | 0,68 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 117 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20,97 | 7,65 | 27,26 | 6,39 |  |
| 45 | Хоз-питьевые нужды | чел | 102 | 160 | 16,32 | 5,96 | 21,22 | 5,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,96 | 0,71 | 2,55 | 0,62 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 102 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 18,28 | 6,67 | 23,76 | 5,77 |  |
| 46 | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,32 | 0,48 | 1,72 | 0,42 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,36 | 4,51 | 16,07 | 3,92 |  |
| 47 | Хоз-питьевые нужды | чел | 21 | 160 | 3,36 | 1,23 | 4,37 | 1,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 21 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,76 | 1,37 | 4,89 | 1,19 |  |
| 50 | Хоз-питьевые нужды | чел | 64 | 160 | 10,24 | 3,74 | 13,31 | 3,24 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,23 | 0,45 | 1,60 | 0,39 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 64 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,47 | 4,19 | 14,91 | 3,63 |  |
| 52 | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,22 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,61 | 0,59 | 2,10 | 0,51 |  |
| 58 | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 160 | 12,00 | 4,38 | 15,60 | 3,80 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 75 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,44 | 4,91 | 17,47 | 4,26 |  |
| 59 | Хоз-питьевые нужды | чел | 63 | 160 | 10,08 | 3,68 | 13,10 | 3,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,21 | 0,44 | 1,57 | 0,38 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 63 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,29 | 4,12 | 14,68 | 3,58 |  |
| 60 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,52 | 0,19 | 0,67 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,84 | 1,77 | 6,29 | 1,53 |  |
| 61 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,52 | 0,19 | 0,67 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,84 | 1,77 | 6,29 | 1,53 |  |
| 62 | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,22 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,61 | 0,59 | 2,10 | 0,51 |  |
| 63 | Хоз-питьевые нужды | чел | 27 | 160 | 4,32 | 1,58 | 5,62 | 1,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,52 | 0,19 | 0,67 | 0,16 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 27 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,84 | 1,77 | 6,29 | 1,53 |  |
| 64 | Хоз-питьевые нужды | чел | 84 | 160 | 13,44 | 4,91 | 17,47 | 4,26 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,61 | 0,59 | 2,10 | 0,51 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 84 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,05 | 5,49 | 19,57 | 4,77 |  |
| 65 | Хоз-питьевые нужды | чел | 66 | 160 | 10,56 | 3,85 | 13,73 | 3,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,27 | 0,46 | 1,65 | 0,40 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 66 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,83 | 4,32 | 15,38 | 3,75 |  |
| 66 | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,08 | 0,39 | 1,40 | 0,34 |  |
| 67 | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,22 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,61 | 0,59 | 2,10 | 0,51 |  |
| 68 | Хоз-питьевые нужды | чел | 84 | 160 | 13,44 | 4,91 | 17,47 | 4,26 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,61 | 0,59 | 2,10 | 0,51 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 84 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,05 | 5,49 | 19,57 | 4,77 |  |
| 69 | Хоз-питьевые нужды | чел | 72 | 160 | 11,52 | 4,20 | 14,98 | 3,65 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,38 | 0,50 | 1,80 | 0,44 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 72 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,90 | 4,71 | 16,77 | 4,09 |  |
| 70 | Хоз-питьевые нужды | чел | 72 | 160 | 11,52 | 4,20 | 14,98 | 3,65 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,38 | 0,50 | 1,80 | 0,44 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 72 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,90 | 4,71 | 16,77 | 4,09 |  |
| 71 | Хоз-питьевые нужды | чел | 84 | 160 | 13,44 | 4,91 | 17,47 | 4,26 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 1,61 | 0,59 | 2,10 | 0,51 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 84 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,05 | 5,49 | 19,57 | 4,77 |  |
| 72 | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,08 | 0,39 | 1,40 | 0,34 |  |
| 73 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,54 | 0,20 | 0,70 | 0,17 |  |
| 74 | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,75 | 0,18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,38 | 1,96 | 6,99 | 1,70 |  |
| 75 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,75 | 0,27 | 0,97 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,99 | 2,55 | 9,09 | 2,21 |  |
| 76 | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 160 | 4,80 | 1,75 | 6,24 | 1,52 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,75 | 0,18 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,38 | 1,96 | 6,99 | 1,70 |  |
| 77 | Хоз-питьевые нужды | чел | 15 | 160 | 2,40 | 0,88 | 3,12 | 0,76 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,37 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 15 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,69 | 0,98 | 3,49 | 0,85 |  |
| 78 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,54 | 0,20 | 0,70 | 0,17 |  |
| 79 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,54 | 0,20 | 0,70 | 0,17 |  |
| 80 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,54 | 0,20 | 0,70 | 0,17 |  |
| 81 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,54 | 0,20 | 0,70 | 0,17 |  |
| 82 | Хоз-питьевые нужды | чел | 24 | 160 | 3,84 | 1,40 | 4,99 | 1,22 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/12,0 | - | 0,46 | 0,17 | 0,60 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 24 | 50 | - | - | - |  | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,30 | 1,57 | 5,59 | 1,36 |  |
| ВСЕГО: |  | чел | 2626 |  | 578,68 | 211,22 | 752,21 | 64,78 |  |

- д. Зелёная Роща.

- Проектом предусматривается устройство единой схемы водоотведения д. Зелёная Роща и ПНИ «Добывалово», согласно которой сточные воды системой самотечных коллекторов отводятся в общепоселковую канализационную насосную станцию и далее на общепоселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой контейнерного типа марки Е-80 фирмы «ЕКОС» производительностью 80 м3/сут (индивидуальный проект).

- Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотечным коллектором диаметром 200 мм на пониженные участки рельефа к северо-востоку от деревни.

- Расчетные расходы приведены в таблице 8.1.4.

- Схема водоотведения д. Зелёная Роща приведена на карте «Карта планируемого размещения объектов местного значения Едровского сельского поселения М 1:25 000. Фрагмент 4».

- Д. Афанасово, д. Бель, д. Ванютино, д. Гвоздки, д. Добывалово, д. Зелёная Роща, д. Костелёво, д. Красилово, д. Макушино, д. Марково, д. Наволок, д. Новая Ситенка, д. Новинка, д. Плав, д. Речка, д. Рядчино, д. Селище, д. Семёнова Гора, д. Среднее Носакино, д. Старая Ситенка, д. Старина, д. Старово, д. Труфаново, д. Харитониха.

- Проектом предусматривается оснащение индивидуальных жилых домов в зоне существующей и планируемой жилой застройки индивидуальными локальными очистными сооружениями, не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающими 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

- При использовании установки индивидуальных локальных очистных сооружений не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может, осуществляется в дренажный колодец самотеком или на рельеф местности, или, по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

- Расчетные расходы приведены в таблице 8.1.4.

# 8.2. Теплоснабжение.

- Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», МДК 4-05.2004.

Существующее положение

- В настоящее время в населенных пунктах Едровского СП отопление жилого фонда, в основном, печное, в с. Едрово централизованное теплоснабжение осуществляется для отопления административно-общественной застройки, частично жилого сектора. На территории планируемых микрорайонов с. Едрово, центральные источники теплоснабжения отсутствуют.

- Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитаны с применением укрупненных показателей  и на основании МДК 4-05.2004 где:

- V - объем зданий, тыс. м3;

- m - число человек;

- qo - удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

- qv - удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

- qh - норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

- Qomax - максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

- Qvmax - максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

- Qhmax - максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

- Qсум - суммарный тепловой поток, МВт;

- Qзд. - тепловой поток на одно здание, МВт;

- Gd - суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях, м³/час;

- Расчетная температура отопительного периода, -27оС;

- Продолжительность  отопительного периода, 221сут;

- Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

Проектные решения:

- В качестве источников теплоснабжения индивидуальной жилой застройки и планируемой общественно-деловой застройки в с. Едрово проектируемых кварталов приняты индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топлива.

- Основные показатели обеспечения теплоснабжения приведены в таблице 8.2.1.

Таблице 8.2.1.

| № квартала | Назначение | Этажность | V, м3 | m, чел | qо, Вт | qv, Вт | qh, Вт | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qоmax, кВт | Qhm, кВт | Qоmax, кВт | Qvmax, кВт | Qhm, кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 2722 | 20 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 118,9 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 6998 | 52 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 305,7 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,9 |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 7776 | 60 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 339,6 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,5 |
| 4 | Жилое здание | 1-2эт | 1944 | 14 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 84,9 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,7 |
| 5 | Жилое здание | 1-2эт | 6221 | 48 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 271,7 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,2 |
| 6 | Жилое здание | 1-2эт | 8165 | 62 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 356,6 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,9 |
| 7 | Магазины | 1 эт | 2485 | 28 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 51,3 | 0,0 | 19,0 | 70,4 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1477,3 | 178,6 | 51,3 | 0,0 | 19,0 | 1726,3 |

- Теплоснабжение объектов общественно-деловой застройки д. Большое Насакино планируется осуществить от центральных источников теплоснабжения с устройством 3 блочно-модульных котельных (БМК).

- На территории кадетского корпуса, для удовлетворения потребностей в теплоснабжении собственных зданий, планируется размещение БМК №3, производительностью 0,6 Гкал/ч.

- Гостиниц расположенных в мкр. №78, а также «Центра боевых искусств» планируется теплоснабжать от БМК №2, производительностью 1,0 Гкал/ч.

- Отопление блокированной (таунхаус), индивидуальной существующей и планируемой жилой застройки, а так же планируемых кафе располагаемого в мкр. №23 и базы отдыха располагаемой мкр. №12 планируется осуществить от индивидуальных источников тепла на любом доступном виде топлива.

- От БМК №1, производительностью 2,6 Гкал/ч, планируется снабжать теплом здания административно-деловой зоны населенного пункта.

- Основные показатели обеспечения теплоснабжения приведены в таблице 8.2.2.

Таблице 8.2.2.

| № квартала | Назначение | Этажность | V, м3 | m, чел | qо, Вт | qv, Вт | qh, Вт | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., МВт | Над-ка 10%, МВт | Qсум., Гкалл/ч | Gd, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qоmax, МВт | Qhm, МВт | Qоmax, МВт | Qvmax, МВт | Qhm, МВт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 1296 | 12 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,059 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,067 | 0,058 |  |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 4212 | 39 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,190 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 0,218 | 0,187 |  |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 1620 | 15 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,073 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,084 | 0,072 |  |
| 4 | Жилое здание | 1-2эт | 3888 | 36 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,176 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,201 | 0,201 | 0,173 |  |
| 5 | Жилое здание | 1-2эт | 2916 | 27 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,132 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,151 | 0,130 |  |
| 6 | Жилое здание | 1-2эт | 1944 | 18 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,088 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,086 |  |
| 7 | Жилое здание | 1-2эт | 8748 | 81 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,395 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,452 | 0,452 | 0,389 |  |
| 8 | Жилое здание | 1-2эт | 4212 | 39 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,190 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 0,218 | 0,187 |  |
| 9 | Жилое здание | 1-2эт | 324 | 3 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,015 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,017 | 0,014 |  |
| 10 | Жилое здание | 1-2эт | 2916 | 27 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,132 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,151 | 0,130 |  |
| 11 | Жилое здание | 1-2эт | 324 | 3 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,015 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,017 | 0,014 |  |
| 12 | Жилое здание | 1-2эт | 1296 | 12 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,059 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,067 | 0,058 |  |
| 12 | База отдыха | 1эт | 4550 | 40 | 0,66 | 0,00 | 15,0 | 0,000 | 0,000 | 0,183 | 0,000 | 0,042 | 0,225 | 0,225 | 0,193 |  |
| 13 | Жилое здание | 1-2эт | 2916 | 27 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,132 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,151 | 0,130 |  |
| 14 | Жилое здание | 1-2эт | 9720 | 90 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,439 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,502 | 0,502 | 0,432 |  |
| 15 | Жилое здание | 1-2эт | 3888 | 36 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,176 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,201 | 0,201 | 0,173 |  |
| 16 | Жилое здание | 1-2эт | 1944 | 18 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,088 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,086 |  |
| 17 | Жилое здание | 1-2эт | 1296 | 12 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,059 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,067 | 0,058 |  |
| 18 | Жилое здание | 1-2эт | 6480 | 60 | 0,69 | 0,00 | 10,0 | 0,260 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | 0,302 | 0,260 |  |
| 19 | Жилое здание | 1-2эт | 6480 | 60 | 0,69 | 0,00 | 10,0 | 0,260 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | 0,302 | 0,260 |  |
| 20 | Жилое здание | 1-2эт | 6480 | 60 | 0,69 | 0,00 | 10,0 | 0,260 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | 0,302 | 0,260 |  |
| 21 | Жилое здание | 1-2эт | 6480 | 60 | 0,69 | 0,00 | 10,0 | 0,260 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | 0,302 | 0,260 |  |
| 22 | Жилое здание | 1-2эт | 1296 | 12 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,059 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,067 | 0,058 |  |
| 23 | Кафе | 1эт | 1050 | 50 | 0,35 | 0,70 | 4,0 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,039 | 0,014 | 0,073 | 0,073 | 0,063 |  |
| 24 | Жилое здание | 1-2эт | 6480 | 60 | 0,69 | 0,00 | 10,0 | 0,260 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | 0,302 | 0,260 |  |
| 25 | Жилое здание | 1-2эт | 6480 | 60 | 0,69 | 0,00 | 10,0 | 0,260 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | 0,302 | 0,260 |  |
| 26 | Жилое здание | 1-2эт | 6480 | 60 | 0,69 | 0,00 | 10,0 | 0,260 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | 0,302 | 0,260 |  |
| 27 | Жилое здание | 1-2эт | 6480 | 60 | 0,69 | 0,00 | 10,0 | 0,260 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | 0,302 | 0,260 |  |
| 28 | Жилое здание | 1-2эт | 6480 | 60 | 0,69 | 0,00 | 10,0 | 0,260 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | 0,302 | 0,260 |  |
| 29 | Жилое здание | 1-2эт | 6480 | 60 | 0,69 | 0,00 | 10,0 | 0,260 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | 0,302 | 0,260 |  |
| 30 | Жилое здание | 1-2эт | 3564 | 33 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,161 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,184 | 0,158 |  |
| 31 | Жилое здание | 1-2эт | 3564 | 33 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,161 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,184 | 0,158 |  |
| 33 | Жилое здание | 1-2эт | 648 | 6 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,029 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,033 | 0,029 |  |
| 34 | Жилое здание | 1-2эт | 324 | 3 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,015 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,017 | 0,014 |  |
| 35 | Жилое здание | 1-2эт | 1944 | 18 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,088 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,086 |  |
| 36 | Жилое здание | 1-2эт | 2916 | 27 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,132 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,151 | 0,130 |  |
| 37 | Жилое здание | 1-2эт | 3240 | 30 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,146 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,167 | 0,167 | 0,144 |  |
| 38 | Жилое здание | 1-2эт | 1944 | 18 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,088 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,086 |  |
| 39 | Жилое здание | 1-2эт | 1620 | 15 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,073 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,084 | 0,072 |  |
| 41 | Жилое здание | 1-2эт | 3564 | 33 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,161 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,184 | 0,158 |  |
| 42 | Жилое здание | 1-2эт | 1944 | 18 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,088 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,086 |  |
| 43 | Жилое здание | 1-2эт | 1944 | 18 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,088 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,086 |  |
| 44 | Жилое здание | 1-2эт | 12636 | 117 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,571 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,653 | 0,653 | 0,561 |  |
| 45 | Жилое здание | 1-2эт | 11016 | 102 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,498 | 0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,569 | 0,569 | 0,489 |  |
| 46 | Жилое здание | 1-2эт | 7452 | 69 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,337 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,385 | 0,385 | 0,331 |  |
| 47 | Жилое здание | 1-2эт | 2268 | 21 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,103 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,117 | 0,101 |  |
| 50 | Жилое здание | 3-4эт | 5184 | 48 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,234 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,268 | 0,268 | 0,230 |  |
| 52 | Жилое здание | 1-2эт | 972 | 9 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,044 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,043 |  |
| 58 | Жилое здание | 1-2эт | 8100 | 75 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,366 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,418 | 0,418 | 0,360 |  |
| 59 | Жилое здание | 1-2эт | 6804 | 63 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,308 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,351 | 0,351 | 0,302 |  |
| 60 | Жилое здание | 1-2эт | 2916 | 27 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,132 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,151 | 0,130 |  |
| 61 | Жилое здание | 1-2эт | 2916 | 27 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,132 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,151 | 0,130 |  |
| 62 | Жилое здание | 1-2эт | 972 | 9 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,044 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,043 |  |
| 63 | Жилое здание | 1-2эт | 2916 | 27 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,132 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,151 | 0,130 |  |
| 64 | Жилое здание | 1-2эт | 9072 | 84 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,410 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,469 | 0,469 | 0,403 |  |
| 65 | Жилое здание | 1-2эт | 7128 | 66 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,322 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,368 | 0,368 | 0,317 |  |
| 66 | Жилое здание | 1-2эт | 648 | 6 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,029 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,033 | 0,029 |  |
| 67 | Жилое здание | 1-2эт | 972 | 9 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,044 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,043 |  |
| 68 | Жилое здание | 1-2эт | 9072 | 84 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,410 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,469 | 0,469 | 0,403 |  |
| 69 | Жилое здание | 1-2эт | 7776 | 72 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,351 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,402 | 0,402 | 0,345 |  |
| 70 | Жилое здание | 1-2эт | 7776 | 72 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,351 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,402 | 0,402 | 0,345 |  |
| 71 | Жилое здание | 1-2эт | 9072 | 84 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,410 | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,469 | 0,469 | 0,403 |  |
| 72 | Жилое здание | 1-2эт | 648 | 6 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,029 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | 0,033 | 0,029 |  |
| 73 | Жилое здание | 1-2эт | 324 | 3 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,015 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,017 | 0,014 |  |
| 74 | Жилое здание | 1-2эт | 3240 | 30 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,146 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,167 | 0,167 | 0,144 |  |
| 75 | Жилое здание | 1-2эт | 4212 | 39 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,190 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 0,218 | 0,187 |  |
| 76 | Жилое здание | 1-2эт | 3240 | 30 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,146 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,167 | 0,167 | 0,144 |  |
| 77 | Жилое здание | 1-2эт | 1620 | 15 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,073 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,084 | 0,072 |  |
| 78 | Жилое здание | 1-2эт | 324 | 3 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,015 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,017 | 0,014 |  |
| 79 | Жилое здание | 1-2эт | 324 | 3 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,015 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,017 | 0,014 |  |
| 80 | Жилое здание | 1-2эт | 324 | 3 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,015 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,017 | 0,014 |  |
| 81 | Жилое здание | 1-2эт | 324 | 3 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,015 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,017 | 0,014 |  |
| 82 | Жилое здание | 1-2эт | 2592 | 24 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,117 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,134 | 0,134 | 0,115 |  |
| Индивидуальные иточники тепла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,203 | 0,039 | 0,056 | 14,417 | 14,417 | 12,397 | 0,00 |
| 32 | Поликлиника | 1эт | 5250 | 41 | 0,36 | 0,28 | 9,5 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,084 | 0,027 | 0,226 | 0,249 | 0,214 | 8,57 |
| 40 | Концертно-выстовочный центр | 1эт | 32000 | 200 | 0,18 | 0,31 | 0,3 | 0,000 | 0,000 | 0,313 | 0,508 | 0,004 | 0,825 | 0,908 | 0,780 | 31,22 |
| 47 | Адмн. здания | 1эт | 1225 | 40 | 0,43 | 0,09 | 2,0 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,006 | 0,006 | 0,042 | 0,047 | 0,040 | 1,60 |
| 48 | Магазины | 1эт | 2625 | 30 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,000 | 0,020 | 0,074 | 0,082 | 0,070 | 2,81 |
| 49 | Адмн. здания | 1эт | 350 | 10 | 0,43 | 0,09 | 2,0 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 0,002 | 0,001 | 0,012 | 0,013 | 0,011 | 0,45 |
| 50 | Магазины | 1эт | 1050 | 12 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,008 | 0,030 | 0,033 | 0,028 | 1,12 |
| 50 | Кинотеатры | 1эт | 6400 | 100 | 0,32 | 0,39 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,125 | 0,001 | 0,235 | 0,258 | 0,222 | 8,88 |
| 51 | Ресторан | 1эт | 2100 | 150 | 0,35 | 0,70 | 4,0 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,077 | 0,042 | 0,160 | 0,176 | 0,151 | 6,05 |
| 51 | Детсад | 1-2эт | 3500 | 154 | 0,11 | 0,40 | 4,5 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | 0,080 | 0,048 | 0,152 | 0,167 | 0,144 | 5,76 |
| 51 | Школа | 1-2эт | 3850 | 257 | 0,39 | 0,09 | 1,0 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,018 | 0,018 | 0,120 | 0,132 | 0,114 | 4,55 |
| 52 | Гостиница | 10 эт | 5600 | 50 | 0,44 | 0,00 | 15,0 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,000 | 0,052 | 0,209 | 0,229 | 0,197 | 7,89 |
| 52 | Адмн. здания | 10 эт | 0 | 60 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,32 |
| 54 | Адмн. здания | 1эт | 3675 | 130 | 0,43 | 0,09 | 2,0 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,018 | 0,018 | 0,128 | 0,141 | 0,121 | 4,86 |
| 54 | Спортзаведение | 1эт | 13600 | 90 | 0,33 | 0,07 | 2,5 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,050 | 0,002 | 0,302 | 0,332 | 0,285 | 11,41 |
| 56 | Автостанция | 1эт | 490 | 4 | 0,43 | 0,09 | 2,0 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,002 | 0,001 | 0,015 | 0,017 | 0,014 | 0,58 |
| 57 | Гостиница | 2эт | 3500 | 80 | 0,48 | 0,00 | 16,0 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,089 | 0,192 | 0,212 | 0,182 | 7,28 |
| БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,414 | 0,970 | 0,347 | 2,731 | 3,005 | 2,583 | 103,34 |
| 35 | Спортзаведение | 1эт | 5600 | 90 | 0,35 | 0,08 | 2,5 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | 0,023 | 0,002 | 0,135 | 0,148 | 0,127 | 5,09 |
| 78 | Гостиница | 2эт | 14000 | 200 | 0,37 | 0,00 | 16,0 | 0,000 | 0,000 | 0,318 | 0,000 | 0,223 | 0,541 | 0,595 | 0,512 | 20,46 |
| 78 | Гостиница | 2эт | 7000 | 100 | 0,42 | 0,00 | 16,0 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,000 | 0,112 | 0,292 | 0,321 | 0,276 | 11,04 |
| БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,607 | 0,023 | 0,337 | 0,967 | 1,064 | 0,915 | 36,60 |
| 2 | Гостиница | 1-2эт | 5250 | 300 | 0,45 | 0,00 | 16,0 | 0,000 | 0,000 | 0,143 | 0,000 | 0,335 | 0,478 | 0,526 | 0,452 | 18,09 |
| 2 | Школа | 1-2эт | 5250 | 300 | 0,35 | 0,08 | 1,0 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | 0,022 | 0,021 | 0,146 | 0,160 | 0,138 | 5,52 |
| БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,246 | 0,022 | 0,356 | 0,624 | 0,686 | 0,590 | 23,61 |
| ИТОГО по д. Большое Носакино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,471 | 1,054 | 1,095 | 18,740 | 19,172 | 16,485 | 163,55 |

# 8.3. Газоснабжение.

Существующее положение.

- Газоснабжение Едровского сельского поселения  в настоящее время осуществляется на базе природного и сжиженного газа.

- Сжиженный газ в населенных пунктах Едровского сельского поселения используется в основном на нужды приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора применяются индивидуальные газобаллонные установки сжиженного газа. Кроме того потребителями сжиженного газа в сельском поселении являются АГЗС. Сжиженный газ доставляется автотранспортом в баллонах с газового участка г. Валдай.

- По территории Едровского СП проходят магистральные газопроводы «Белоусово-Ленинград», «Серпухов-Ленинград», «Торжок-Валдай». Газоснабжение природным газом осуществляется от автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) «Едрово», расположенной за границей села. Проектная производительность АГРС «Едрово» 2,0 тыс м3/ч, ввод в эксплуатацию -1996. Газ к АГРС «Едрово» поступает по ответвлению от магистрального газопровода «Торжок – Валдай».

- В настоящее время частично газифицировано только с. Едрово. От АГРС «Едрово » газ подается потребителям по газопроводу высокого давления 2 категории (0,6 МПа) до газорегуляторных установок (ГРП, ШРП). В населенном пункте имеются газопроводы высокого и низкого давления. К сетям высокого давления подключены газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ). Местные котельные и индивидуальные источники теплоснабжения подключены от газопроводов низкого давления.

- Природный газ используется на нужды населения для приготовления пищи, в качестве топлива для котельных и на теплоснабжение домов индивидуальной жилой застройки.

- Перевод потребителей существующей жилой  застройки  на газовое топливо производится  поэтапно.

- Из существующих источников тепла для общественно-деловой застройки в с. Едрово часть работают на газовом топливе. На основании исходных данных в таблице 8.3.1., приведен максимальный расчетный расход газа.

- Таблица 8.3.1.

| № п/п | Потребители | Общая тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Расход газа |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |  |
| 1 | Индивидуальный источник тепла (котел) - больница | - | 20873 | 7,8 | Подключены к газопроводу низкого давления |
| 2 | Индивидуальные источники тепла (котел) – Пром. зона «Лидер» | - | 25154 | 9,4 |  |

- В настоящее время выполнена прокладка газопровода  высокого давления (0,6 МПа) до котельной №15.

- Газоснабжение жилых домов существующей жилой застройки осуществляется от газопроводов низкого давления. Существующие газопроводы выполнены из стальных и полиэтиленовых труб. Стальные подземные газопроводы высокого давления проложены, в основном, по мало застроенной территории города, имеется катодная защита от электрохимической коррозии.

- На основании исходных данных в таблице 8.3.2. приведены отдельные сведения по ГРП, ГРПШ, ШРП с Едрово.

- Таблица 8.3.2.

| № п/п | Месторасположения | Давление газа, на входе и выходе | Производительность /тип газопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП № 11 (п. Сосновый) | входное – 0,6 МПа выходное – 0,005МПа | 4500м3/ч От ГРП имеется сеть низкого давления |
| 2 | ШРП № 61 (ул. Станционная, 30) | входное – 0,6 МПа выходное – 0,005МПа | 30 м3/ч От ШРП Имеется сеть низкого давления |
| 2 | ШРП № 160 (ул. Московская, 105) | входное – 0,6 МПа выходное – 0,005МПа | 300 м3/ч |
| 3 | ШРП № 200 (ул. Животноводов, 12) | входное – 0,6 МПа выходное – 0,005МПа | 30 м3/ч От ШРП имеется сеть низкого давления |
| 4 | ШРП № 201 (ул. Животноводов, 20) | входное – 0,6 МПа выходное – 0,005МПа | 30 м3/ч От ШРП имеется сеть низкого давления |
| 5 | ШРП № 56 (дом обходчика) | входное – 0,6 МПа выходное – 0,005МПа | 30 м3/ч |
| 6 | ШРП № 51 («Лидер») | входное – 0,6 МПа выходное – 0,005МПа | 300 м3/ч От ШРП имеется сеть низкого давления |
| 7 | ШРП № 123 (ул. Сосновая, 35) | входное – 0,6 МПа выходное – 0,005МПа | 30 м3/ч От ШРП имеется сеть низкого давления |
| 8 | ШРП № 143 (ул. Сосновая, 35) | входное – 0,6 МПа выходное – 0,005МПа | 30 м3/ч От ШРП имеется сеть низкого давления |

- Газификация поселения производится в соответствии с утвержденной программой, схемой и проектов газификации Новгородской области.

- Имеется «Генеральная схема газоснабжения и газификации Новгородской области», разработанная ОАО «Промгаз», Концепция Генерального плана Валдайского городского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области (ОАО Институт «Новгородгражданпроект», г. Великий Новгород, 2009г), ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Едровское сельское поселение, Валдайский район, Новгородская область, выполненный ОАО Институтом «Новгородгражданпроект» (г. Великий Новгород , 2010год). На основании планов газификации, предусматривается 100% газоснабжение населенных пунктов газом.

Проектное предложение.

- Предлагаемые решения, схема газоснабжения и расчет газа производились с учетом существующих и ранее запроектированных газопроводов, а также  в соответствии со  следующими нормативными  документами:

- -СП 62.13330.2011- «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- -СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- -СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- -СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99*.

- На основании «Генерального плана» предусматривается обеспечение природным газом населенных пунктов Едровского сельского поселения. Источники газоснабжения природным газом предполагаются от АГРС Валдай и АГРС «Едрово». От АГРС Валдай будут обеспечены газом среднего давления (0,3 МПа) населенные пункты Добывалово, Зеленая Роща, Старая и Новая Ситенка. Остальные населенные пункты предлагается обеспечить газом высокого давления 2 категории (0,6 МПа) от АГРС «Едрово». В населенных пунктах Едровского сельского поселения с незначительным количеством жителей на расчетный срок предлагается оставить существующую систему газоснабжения на базе сжиженного газа от индивидуальных баллонных установок.

- В сельском поселении предусматриваются развитие населенных пунктов с. Едрово и д. Большое Носакино. В д. Зеленая Роща предусматривается газификация существующей котельной № 18 (2,0 Гкал/ч) психоневрологического диспансера с учетом реконструкции котельной и переводом оборудования на газовое топливо. Расчетный расход газа на котельную 277,8 м3/ч.

Газоснабжение планируемой и существующей застройки в с. Едрово и д. Большое Носакино предлагается от существующих и планируемых газопроводов высокого и среднего и низкого давления.

Газоснабжение планируемых кварталов индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки в с. Едрово предлагается предусмотреть с учетом существующих ГРП (ШРП, ГРПШ) и газопроводов. Газоснабжение индивидуальной жилой застройки (кварталы № 1 - 6) и индивидуальных источников тепла для теплоснабжения в общественно-деловой застройке (квартал № 7), предлагается предусмотреть от перспективных сетей газопроводов низкого давления от планируемого ГРПШ. Расчетное давление на входе в ГРПШ - высокое (Р ≤ 0,6 МПа), на выходе - низкое (Р ≤ 0,005 МПа). Общий расчетный расход газа по планируемой застройке и нагрузка на ГРПШ - 192,4 м3/ч, годовой- 480267 м3/год. Предусматривается газоснабжение котельной № 14 с переводом котельной на газ и установка ГРПШ по ул. Ленинградская. Расчетный расход газа на котельную № 14 - 319,5 м3/ч. Газоснабжение котельной № 14 предусматривается от планируемого газопровода высокого давления с установкой ГРУ в котельной.

Газоснабжение д. Большое Носакино предлагается от планируемого газопровода высокого давления от ГРС «Едрово». Общий расчетный расход газа д. Большое Носакино, годовой - 5053766 м3/год, часовой - 2164,2 м3/ч. (см. таблицу 8.3.3.).

Таблица 8.3.3.

| Номер квартала | Планируемое количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| 1 | 12 | 1440 | 1,7 | 17665 | 6,5 | 19105 | 8,2 |
| 2 | 39 | 4680 | 3,8 | 57412 | 21,1 | 62092 | 24,9 |
| 2 | 0 | 0 | 0,0 | 48935 | 53,3 | 48935 | 53,3 |
| 2 | 0 | 0 | 0,0 | 32019 | 16,3 | 32019 | 16,3 |
| 3 | 15 | 1800 | 1,7 | 22081 | 8,1 | 23881 | 9,8 |
| 4 | 36 | 4320 | 3,6 | 52995 | 19,4 | 57315 | 23,0 |
| 5 | 27 | 3240 | 2,8 | 39747 | 14,6 | 42987 | 17,4 |
| 6 | 18 | 2160 | 2,0 | 26498 | 9,7 | 28658 | 11,7 |
| 7 | 81 | 9720 | 7,5 | 119240 | 43,7 | 128960 | 51,2 |
| 8 | 39 | 4680 | 3,8 | 57412 | 21,1 | 62092 | 24,9 |
| 9 | 3 | 360 | 1,2 | 4416 | 1,6 | 4776 | 2,8 |
| 10 | 48 | 5760 | 4,6 | 70661 | 25,9 | 76421 | 30,5 |
| 11 | 3 | 360 | 1,2 | 4416 | 1,6 | 4776 | 2,8 |
| 12 | 12 | 1440 | 1,7 | 17665 | 6,5 | 19105 | 8,2 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 35466 | 19,3 | 35466 | 19,3 |
| 13 | 27 | 3240 | 2,8 | 39747 | 14,6 | 42987 | 17,4 |
| 14 | 90 | 10800 | 8,3 | 132489 | 48,6 | 143289 | 56,9 |
| 15 | 36 | 4320 | 3,6 | 52995 | 19,4 | 57315 | 23,0 |
| 16 | 18 | 2160 | 2,0 | 26498 | 9,7 | 28658 | 11,7 |
| 17 | 12 | 1440 | 1,7 | 17665 | 6,5 | 19105 | 8,2 |
| 18 | 60 | 7200 | 5,6 | 80120 | 29,3 | 87320 | 34,9 |
| 19 | 60 | 7200 | 5,6 | 80120 | 29,3 | 87320 | 34,9 |
| 20 | 60 | 7200 | 5,6 | 80120 | 29,3 | 87320 | 34,9 |
| 21 | 60 | 7200 | 5,6 | 80120 | 29,3 | 87320 | 34,9 |
| 22 | 12 | 1440 | 1,7 | 17665 | 6,5 | 19105 | 8,0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 19845 | 8,3 | 19845 | 8,3 |
| 24 | 60 | 7200 | 5,6 | 80120 | 29,3 | 87320 | 34,9 |
| 25 | 60 | 7200 | 5,6 | 80120 | 29,3 | 87320 | 34,9 |
| 26 | 60 | 7200 | 5,6 | 80120 | 29,3 | 87320 | 34,9 |
| 27 | 60 | 7200 | 5,6 | 80120 | 29,3 | 87320 | 34,9 |
| 28 | 60 | 7200 | 5,6 | 80120 | 29,3 | 87320 | 34,9 |
| 29 | 60 | 7200 | 5,6 | 80120 | 29,3 | 87320 | 34,9 |
| 30 | 33 | 3960 | 3,3 | 48579 | 17,8 | 52539 | 21,1 |
| 31 | 33 | 3960 | 3,3 | 48579 | 17,8 | 52539 | 21,1 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 63883 | 25,2 | 63883 | 25,2 |
| 33 | 6 | 720 | 1,6 | 8833 | 3,2 | 9553 | 4,8 |
| 34 | 3 | 360 | 1,2 | 4416 | 1,6 | 4776 | 2,8 |
| 35 | 18 | 2160 | 2,0 | 26498 | 9,7 | 28658 | 11,7 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 38157 | 15,0 | 38157 | 15,0 |
| 36 | 27 | 3240 | 2,8 | 39747 | 14,6 | 42987 | 17,4 |
| 37 | 30 | 3600 | 3,0 | 44163 | 16,2 | 47763 | 19,2 |
| 38 | 18 | 2160 | 2,0 | 26498 | 9,7 | 28658 | 11,7 |
| 39 | 15 | 1800 | 1,7 | 22081 | 8,1 | 23881 | 9,8 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 192295 | 92,0 | 192295 | 92,0 |
| 41 | 33 | 3960 | 3,3 | 48579 | 17,8 | 52539 | 21,1 |
| 42 | 18 | 2160 | 2,0 | 26498 | 9,7 | 28658 | 11,7 |
| 43 | 18 | 2160 | 2,0 | 26498 | 9,7 | 28658 | 11,7 |
| 44 | 117 | 14040 | 10,6 | 172235 | 63,2 | 186275 | 73,8 |
| 45 | 102 | 12240 | 9,4 | 150154 | 55,1 | 162394 | 64,5 |
| 46 | 69 | 8280 | 6,5 | 101575 | 37,3 | 109855 | 43,8 |
| 47 | 21 | 2520 | 2,4 | 30914 | 11,3 | 33434 | 13,7 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 9789 | 4,7 | 9789 | 4,7 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 17214 | 8,3 | 17214 | 8,3 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 1,3 | 2780 | 1,3 |
| 50 | 64 | 7680 | 6,0 | 96687 | 35,5 | 104367 | 41,5 |
| 50 | 0 | 0 | 0,0 | 6886 | 3,3 | 6886 | 3,3 |
| 50 | 0 | 0 | 0,0 | 52466 | 26,2 | 52466 | 26,2 |
| 51 | 0 | 0 | 0,0 | 45439 | 17,8 | 45439 | 17,8 |
| 51 | 0 | 0 | 0,0 | 31902 | 17,0 | 31902 | 17,0 |
| 51 | 0 | 0 | 0,0 | 26290 | 13,4 | 26290 | 13,4 |
| 52 | 0 | 0 | 0,0 | 44026 | 24,1 | 44026 | 24,1 |
| 52 | 9 | 1080 | 1,6 | 13249 | 4,9 | 14329 | 6,5 |
| 54 | 0 | 0 | 0,0 | 29488 | 14,3 | 29488 | 14,3 |
| 54 | 0 | 0 | 0,0 | 78106 | 33,6 | 78106 | 33,6 |
| 56 | 0 | 0 | 0,0 | 3772 | 1,7 | 3772 | 1,7 |
| 57 | 0 | 0 | 0,0 | 30318 | 21,4 | 30318 | 21,4 |
| 58 | 75 | 9000 | 7,0 | 110407 | 40,5 | 119407 | 47,5 |
| 59 | 63 | 7560 | 5,9 | 92742 | 34,0 | 100302 | 39,9 |
| 60 | 27 | 3240 | 2,8 | 39747 | 14,6 | 42987 | 17,4 |
| 61 | 27 | 3240 | 2,8 | 39747 | 14,6 | 42987 | 17,4 |
| 62 | 9 | 1080 | 1,6 | 13249 | 4,9 | 14329 | 6,5 |
| 63 | 27 | 3240 | 2,8 | 39747 | 14,6 | 42987 | 17,4 |
| 64 | 84 | 10080 | 7,8 | 123656 | 45,4 | 133736 | 53,2 |
| 65 | 66 | 7920 | 6,2 | 97158 | 35,6 | 105078 | 41,8 |
| 66 | 6 | 720 | 1,6 | 8833 | 3,2 | 9553 | 4,8 |
| 67 | 9 | 1080 | 1,6 | 13249 | 4,9 | 14329 | 6,5 |
| 68 | 84 | 10080 | 7,8 | 123656 | 45,4 | 133736 | 53,2 |
| 69 | 72 | 8640 | 6,7 | 105991 | 38,9 | 114631 | 45,6 |
| 70 | 72 | 8640 | 6,7 | 105991 | 38,9 | 114631 | 45,6 |
| 71 | 84 | 10080 | 7,8 | 123656 | 45,4 | 133736 | 53,2 |
| 72 | 6 | 720 | 1,6 | 8833 | 3,2 | 9553 | 4,8 |
| 73 | 3 | 360 | 1,2 | 4416 | 1,6 | 4776 | 2,8 |
| 74 | 30 | 3600 | 3,0 | 44163 | 16,2 | 47763 | 19,2 |
| 75 | 39 | 4680 | 3,8 | 57412 | 21,1 | 62092 | 24,9 |
| 76 | 30 | 3600 | 3,0 | 44163 | 16,2 | 47763 | 19,2 |
| 77 | 15 | 1800 | 1,7 | 22081 | 8,1 | 23881 | 9,8 |
| 78 | 0 | 0 | 0,0 | 91807 | 60,3 | 91807 | 60,3 |
| 78 | 3 | 360 | 1,2 | 4416 | 1,6 | 4776 | 2,8 |
| 78 | 0 | 0 | 0,0 | 51622 | 32,5 | 51622 | 32,5 |
| 79 | 3 | 360 | 1,2 | 4416 | 1,6 | 4776 | 2,8 |
| 80 | 3 | 360 | 1,2 | 4416 | 1,6 | 4776 | 2,8 |
| 81 | 3 | 360 | 1,2 | 4416 | 1,6 | 4776 | 2,8 |
| 82 | 24 | 2880 | 2,5 | 35330 | 13,0 | 38210 | 15,5 |
| Всего: | 2626 | 315120 | 267,1 | 4706761 | 33782,3 | 5053766 | 2164,2 |

Для снижения давления автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ), которые обеспечивают подачу газа в сеть среднего и низкого давления. Подключение проектируемых ГРПШ предлагается произвести от газопровода высокого  давления, автономных источников тепла (АИТ) - от перспективных сетей газопроводов низкого давления. Газификацию существующих котельных производить после их реконструкции и перевода котлов на газовое топливо.

В жилых домах планируемой застройки и существующего жилого фонда, предусматривается установка газовой четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котла со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Подача природного газа потребителям предусматривается на следующие цели:

- на приготовление пищи;

- на отопление зданий и горячее водоснабжение;

На планируемых участках в жилых домах предусматривается установка в каждом доме:

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения;

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Следует предусматривать системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6 СП 62.13330.2011).

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов и кафе театров и кинотеатров не допускается. В детских, учебных, лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания для цели пищеприготовления используется электричество.

Сеть газопроводов предусматривается вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Следует предусматривать системы контроля загазованности помещений с автоматическим  отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию независимо от тепловой мощности.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6 СП 62.13330.2011).

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы». Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2010.

Каждый объект, на котором устанавливается газоиспользующее оборудование, должен быть оснащен единым узлом учета газа в соответствии с нормативными правовыми документами Российской Федерации.

При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы - стабилизаторы по ГОСТ Р 51982, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.

Схема газоснабжения обеспечивает возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая схема является принципиальной предлагаемой схемой и будет уточняться при выполнении проектной документации по газоснабжению

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРПШ производится расчет расхода газа для нужд населения и общественных зданий. Расчет расходов газа произведен на основании теплотехнических решений и расчетов. Потребление газа на  существующий жилой фонд принят в расчетах на пищеприготовление - газовая плита, теплоснабжение частично централизованное от котельной и от двухконтурных котлов.

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения, установленных в каждом доме (квартире). Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85, для общественных зданий при теплоснабжении от автономных и индивидуальных источников тепла КПД– 95%, от существующей котельной при переводе на газовое топливо – 90%.

Результаты расчета расходов газа по планируемым кварталам и существующей застройке с. Едрово (без учета расхода газа на промышленное и сельскохозяйственное потребление) сведены в таблице 8.3.4.

Таблица 8.3.4.

| Номер квартала | Проектируемое количество жителей, человек | Расход газа на бытовые нужды населения |  | Расход газа на теплоснабжение |  | Общий расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой м³/год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| 1-ИЖС | 20 | 2400 | 2,2 | 34824 | 12,9 | 37224 | 15,1 |
| 2-ИЖС | 52 | 6240 | 4,9 | 89681 | 33,1 | 95921 | 38,0 |
| 3-ИЖС | 60 | 7200 | 5,6 | 100169 | 36,9 | 107369 | 42,5 |
| 4-ИЖС | 14 | 1680 | 1,6 | 24807 | 9,2 | 26487 | 10,8 |
| 5-ИЖС | 48 | 5760 | 4,6 | 80136 | 29,5 | 85896 | 34,1 |
| 6-ИЖС | 62 | 7440 | 5,8 | 104942 | 38,7 | 112382 | 44,5 |
| 7-ОД | 0 | 0 | 0,0 | 14988 | 7,4 | 14988 | 7,4 |
| Всего по планируемой застройке | 256 | 30720 | 24,7 | 449547 | 167,7 | 480267 | 192,4 |
| Существующая жилая застройка | 1266 | 151920 | 82,2 | 1730824 | 632,8 | 1882744 | 715,0 |
| Планируемое увеличение жителей в существующей застройке | 59 | 7080 | 5,6 | 99934 | 36,9 | 107014 | 42,5 |
| Существующие источники тепла на газовом топливе (котлы) | 0 | 0 | 0 | 46027 | 17,2 | 46027 | 17,2 |
| Перевод котельных на газовое топливо (№ 14 и №15), общей тепловой мощностью 4,6 Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1709696 | 638,9 | 1709696 | 638,9 |
| Всего: | 1581 | 189720 | 112,5 | 4036028 | 1493,5 | 4225748 | 1606 |

Предлагается  при рабочем проектировании учесть дополнительно актуальные нагрузки по потребителям (расход газа). Диаметры газопроводов, производительность и тип ГРП уточняются при выполнении проектной документации по газоснабжению.

Общий расчетный расход природного сетевого газа на расчетный срок на нужды населения по Едровскому сельскому поселению на 23 населенных пункта, подлежащих газификации (без учета расхода газа на промышленное и сельскохозяйственное потребление), таблица 8.3.5.

Таблица 8.3.5.

| №п/п | Наименование | Количество жителей на расчетный срок, человек | Расход газа |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/час |  |
| 1 | д. Афанасово | 1 | 4065 | 1,9 | Предлагается газоснабжение сжиженным газом |
| 2 | д. Бель | 5 | 9197 | 4,5 |  |
| 3 | д. Большое Носакино | 2626 | 5053766 | 2164,2 |  |
| 4 | д. Ванютино | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | д. Гвоздки | 1 | 4065 | 1,9 | предлагается газоснабжение сжиженным газом |
| 6 | д. Добывалово | 103 | 166459 | 66,0 | от ГРС «Валдай» |
| 7 | с. Едрово | 1581 | 4225748 | 1606 |  |
| 8 | д. Зеленая Роща (с учетом перевода котельной №18 на газ) | 111 | 920116 | 347,9 | от ГРС «Валдай» |
| 9 | д. Костелёво | 2 | 4421 | 2,4 |  |
| 10 | д. Красилово | 25 | 42276 | 17,1 |  |
| 11 | д. Макушино | 5 | 9197 | 4,5 |  |
| 12 | д. Марково | 1 | 4065 | 1,9 | предлагается газоснабжение сжиженным газом |
| 13 | д. Наволок | 61 | 99591 | 39,6 |  |
| 14 | д. Новая Ситенка | 52 | 85262 | 34,0 | от ГРС «Валдай» |
| 15 | д. Новинка | 11 | 18750 | 8,0 |  |
| 16 | д. Плав | 19 | 32723 | 13,3 |  |
| 17 | д. Речка | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | д. Рядчино | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | д. Селище | 43 | 70933 | 28,3 |  |
| 20 | д. Семенова Гора | 7 | 13618 | 6,5 |  |
| 21 | д. Среднее Носакино | 1 | 4065 | 1,9 | предлагается газоснабжение сжиженным газом |
| 22 | д. Старая Ситенка | 7 | 13618 | 6,5 | от ГРС «Валдай» |
| 23 | д. Старина | 48 | 76421 | 30,5 |  |
| 24 | д. Старово | 30 | 47763 | 19,3 |  |
| 25 | д. Труфаново | 2 | 4421 | 2,4 | предлагается газоснабжение сжиженным газом |
| 26 | д. Харитониха | 15 | 23881 | 9,8 |  |
| Всего: |  | 4757 | 10934421 | 4418,4 |  |

Расчетный расход газа от ГРС «Валдай» (д. Добывалово, д. Зеленая Роща, д. Старая Ситенка, д. Новая Ситенка), часовой - 454,4 м3/ч, от ГРС «Едрово»- 3954 м3/ч.

Общий расчетный расход сжиженного газа на населенные пункты, не охваченные газоснабжением природным газом - 616 кг/год.

В связи со значительным увеличением численности населения на расчетный срок в д. Большое Носакино и развитием территории деревни планируемой жилой и общественно - деловой застройки, общая расчетная потребность газа  (расход) превышает проектную производительность АГРС «Едрово». В связи с чем, для реализации газоснабжения д. Большое Носакино, потребуется реконструкция АГРС «Едрово» с увеличением производительности на 2,5 тыс. м3/ч.

Предлагается планировать  возможность газоснабжения населенных пунктов Едровского СП природным газом (с прокладкой межпоселковых газопроводов и установок ГРПШ) после техно-экономического обоснования.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном - подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

- не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности - 2,8).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

- на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

- на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от перехода.

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов  следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ предусматривается на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету не менее 10метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты опоры (табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6метров.

Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

Для магистральных газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны);

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основные объемы по газоснабжению Едровского СП, таблица 8.3.6.

Таблица 8.3.6.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов том числе: -высокого давления, стальной -среднего давления, полиэтиленовый | м м м |  | Газопровод подземный |
| 2 | Газорегуляторные пункты отдельно стоящие, в том числе: -ГРП - ГРПШ | шт. шт. | 16 |  |
| 3 | Переход через водную преграду | шт. | 10 |  |
| 4 | Переход через автодорогу | шт. | 1 | +1 сущ. |
| 5 | Переход через железнодорожные пути | шт. | 3 | +2 сущ. |
| 6 | Пересечение магистрального газопровода | шт. | 1 |  |

# 8.4. Связь.

Населенные пункты Едровского СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания и жилые дома, также имеются сети сотовой связи.

Обеспеченность населенных пунктов Едровского СП средствами связи согласно паспорту муниципального образования Едровское СП приведена ниже.

| Наименование населенного пункта МО | Количество телефонных номеров | в том числе используемых | Наличие операторов сотовой связи (указать наименование компании) |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Едрово | 439 | 439 | МТС, Мегафон, Билайн |
| Д. Афанасово | - | - | Мегафон |
| Д. Бель | 4 | 4 | - |
| Д. Большое Носакино | - | - | - |
| Д. Ванютино | - | - | - |
| Д. Гвоздки | 1 | 1 | Мегафон |
| Д. Добывалово | 43 | 43 | МТС, Билайн. |
| Д. Зелёная Роща | 1 | 1 | - |
| Д. Костелёво | 2 | 2 | Мегафон |
| Д. Красилово | 41 | 41 | - |
| Д. Макушино | 2 | 2 | Мегафон |
| Д. Марково | 1 | 1 | - |
| Д. Наволок | 8 | 8 | Мегафон |
| Д. Новинка | 2 | 2 | - |
| Д. Новая Ситенка | 26 | 26 | МТС, Мегафон, Билайн |
| Д. Плав | 3 | 3 | - |
| Д. Речка | - | - | - |
| Д. Рядчино | - | - | - |
| Д. Селище | 2 | 2 | Мегафон |
| Д. Семёнова Гора | - | - | - |
| Д. Среднее Носакино | - | - | - |
| Д. Старая Ситенка | 2 | 2 | МТС, Мегафон, Билайн |
| Д. Старина | 5 | 5 | Мегафон |
| Д. Старово | 1 | 1 | - |
| Д. Труфаново | 2 | 2 | Мегафон |
| Д. Харитониха | 1 | 1 | Мегафон |

Почтовые отделения связи на территории Едровского СП.

| Наименование населенного пункта МО | Наличие отделения связи (почтовый адрес) |
| --- | --- |
| д. Добывалово | 175420, дер. Добывалово, дом 29 |
| с. Едрово | 175929, с. Едрово, ул. Московская, дом 13 |
| д. Красилово | 175442, д. Красилово |
| д. Наволок | 175444, д. Наволок, дом 4 |

Изменениями в генеральный план планируется размещение антенномачтового сооружения связи в д. Большое Носакино.

# 8.5. Электроснабжение.

Проект электроснабжения проектируемых территорий Едровского сельского поселения разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом потребители, расположенные на проектируемых территориях.

Существующее положение.

Электроснабжение Едровского сельского поселения выполняется от сетей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» «Валдайские электрические сети» «Валдайский РЭС».

Линии, питающие Едровское сельское поселение.

- Л-3 ПС 35/10 «Выползово» с трансформаторной мощностью 3136 кВА питает с.Едрово, д.Большое Носакино, д.Среднее Носакино и д.Рядчино.

- Л-11 ПС 35/10 «Выползово» с трансформаторной мощностью 3163 кВА из них Едровское сельское поселение - 2500 кВА – 10 трансформаторов.

- Л-2 ПС 35/10 «Б.Уклейно» с трансформаторной мощностью 1507 кВА из них Едровское сельское поселение – 1362 кВА.

- Л-12 ПС 110/35/10 «Валдай» с трансформаторной мощностью 3483 кВА из них Едровское сельское поселение 1754 кВА.

- Линии, питающие Едровское сельское поселение, выполнены проводами АС-70, А-70, СИП-3, АС-35 и АС-25, которые соответствуют нормам и проводами А-50 – 0,8км, А-35 – 30,44км и А-25 – 1,13км, которые должны быть заменены на АС-50 и АС-35 при реконструкции линий: Л-2 ПС «Б.Уклейно», Л-3 ПС «Выползово» и Л-12 ПС «Валдай» в соответствии с ПУЭ 7 изд. Табл.2.5.5.

Наличие электроэнергетики на территории МО приведено в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1.

| Показатель | Наименование населенного пункта МО | Количество |
| --- | --- | --- |
| Трансформаторная подстанция | с. Едрово | 6 |
|  | д. Афанасово | 1 |
|  | д. Бель | 1 |
|  | д. Большое Носакино | - |
|  | д. Ванютино | 1 |
|  | д. Гвоздки | 1 |
|  | д. Добывалово | 1 |
|  | д. Зелёная Роща | 1 |
|  | д. Костелёво | 1 |
|  | д. Красилово | 1 |
|  | д. Макушино | 1 |
|  | д. Марково | 1 |
|  | д. Наволок | 1 |
|  | д. Новинка | 1 |
|  | д. Новая Ситенка | 2 |
|  | д. Плав | 1 |
|  | д. Речка | 1 |
|  | д. Рядчино | 1 |
|  | д. Селище | 1 |
|  | д. Семёнова Гора | 1 |
|  | д. Среднее Носакино | 1 |
|  | д. Старая Ситенка | 1 |
|  | д. Старина | 1 |
|  | д. Старово | 1 |
|  | д. Труфаново | 1 |
|  | д. Харитониха | 1 |

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует.

Проектное предложение.

с. Едрово.

Опорным центром питания с. Едрово является ПС 35/10 кВ «Выползово».

Электроснабжение с. Едрово осуществляется на напряжении 10 кВ по двум ВЛ-10кВ Л-3 и Л-11 ПС 35/10 «Выползово». Линии находятся в удовлетворительном состоянии. Ориентировочная нагрузка линий составляет - Л-3 = 1,6 МВт (трансформаторная мощность 3,136 мВА), Л-11 = 1,6 МВт (трансформаторная мощность 3,163 мВА).

Схема построения электрических сетей 10 кВ в однозвеньевая с подключением сетей непосредственно к ЦП.

На проектируемых территориях электроснабжение отсутствует.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки потребителей на проектируемых территориях с. Едрово Едровского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.   учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения ( встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО, учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf = 0,96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Суммарные электрические нагрузки.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население существ. чел. | Населениена новых участках чел. | Р расч. на шинах 10 кВ ЦП МВт | cosf | Sрасч. на шинах 10 кВ ЦП МВА |  |  |
| 1 | 1. ИЖС, кваралы 1-6; 2. ОД, квартал.7; | - - | 256 - | 0,130 0,020 | 0,96 0,90 |  | 0,135 0,022 |  |
|  | ВСЕГО: | - | 256 | 0,150 | 0,96 |  | 0,157 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центра питания (ЦП) ПС 110/35/10 составит - 0,15 МВт (0,157 МВА, при при cosf = 0,96).

Расчет минимально требуемой трансформаторной мощности в проектируемых кварталах с. Едрово поселения, в том числе:

1. ИЖС, кварталы 1-6 и ОД квартал 7:

Sтр = 150/(0,75*0,8*0,96)=260 кВА.

где:

150кВт - нагрузка на шинах 10 кВ ЦП;

0,75 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,8 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в резервируемых (ОД) и нерезервируемых (ИЖС) сетях 0,38 кВ по ГОСТ14209-85*;

0,96 – cosf.

С целью снижения потерь электроэнергии в проектируемых сетях 0,38кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 новую БКТП-2*160кВА. Питание проектируемой ТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛЗ-10кВ от существующей ВЛ-10 кВ

Схема поселковых сетей.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП-ТП) схеме.

Проектируемая распределительная воздушная сеть 10 кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение распределительных линий не менее 70 мм2.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития города проектом предполагается строительство потребительских ТП, а также линейных сооружений – питающих и распределительных линий 10 кВ и распределительных линий 0,4 кВ (ВЛИ - 0,4 кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

1. Строительство распределительных воздушных отпаечных линий ВЛЗ 10 кВ проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах от существующей ВЛ-10 кВ до новой ТП на проектируемых участках. Протяженность новых распределительных воздушных линий 10 кВ составит ориентировочно 0,6 км.

2. Строительство 1 новой БКТП-2*160кВА.

3. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ - 0,4 кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС). Протяженность новых распределительных воздушных линий ВЛИ - 0,4 кВ составит ориентировочно 2,6 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП-ТП) схеме.

Схема построения распределительной сети петлевая с секционированием с обеспечением двухстороннего питания двухтрансформаторной ТП.

Проектируемые потребители индивидуальной жилой застройки (ИЖС) 3-й категории надежности электроснабжения, к 2-й категории относится участок ОД застройки (квартал 7) Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций с устройством переключения на резервный источник (ручного или АВР) на вводе у потребителя.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

# 8.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учётом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы вдоль дорог и далее в коллекторы дождевой канализации. Присоединение водоотводных канав необходимо осуществить через колодец с отстойной частью. Также целесообразно проложить коллекторы вдоль улиц, продольный уклон которых менее нормативных значений. Коллекторы отводят сток на комплексные очистные сооружения, состоящие из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устараивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру. Перед выпуском необходимо устройство контрольного колодца для взятия проб воды.

Защита территории от затопления

Согласно решению Новгородского облисполкома от 02.04.91 г. №128 «О мерах по защите населенных пунктов и объектов народного хозяйства от наводнений», проектирование и строительство производственных и социально-бытовых объектов, жилых домов необходимо осуществлять на участках не подверженных затоплению (выше отметки 23,00 м БС).

На планируемых под застройку территориях, находящихся ниже отметки 23,00 м необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления. Наиболее эффективным способом является повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок (подсыпка участков), оно позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадку зданий необходимо осуществлять не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката.

Озеленение

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

1. зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

2. зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

3. зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки Едровского сельского поселения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района - не менее 25%, включая суммарную площадь озеленения территории микрорайона (квартала).

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# 9. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий должны быть обусловлены генеральным планом и связаны с природными условиями, а так же должны регулироваться выбором планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений застройки.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в поймах озер, рек, ручьев;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры:

- максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод;

- минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м; III, IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами пожарных депо, расположенных на территории поселения.

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматривать, как правило, за границей населенного пункта или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- вопросы подъезда пожарных автомобилей к населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории НП;

- на территории НП и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

Предусмотреть следующие мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

На стадии проектирования:

- проектируемую трассу газопровода выбирают в наиболее безопасном месте с допустимым приближениями к существующим строениям, подземным и наземным коммуникациям;

- применение сертифицируемых в установленном порядке материалов и оборудования;

- использование запорной арматуры с герметичностью затворов.

При строительстве:

- для обеспечения качества сварных соединений газопровода выполняется контроль сварных стыков;

- предусмотреть ведение пооперационного контроля над всеми видами работ, производимыми на газопроводе, с обязательным документальным оформлением результатов контроля;

- после монтажа газопровода и запорной арматуры проводятся испытания на прочность и герметичность.

При эксплуатации:

- для предотвращения проникновения газа при аварии на подземном газопроводе в здания и сооружения, расположенные в радиусе 50 метров от газопровода, следует контролировать целостность герметизации всех коммунальных вводов в здания и сооружения;

- необходимо обеспечить регулярный обход трассы газопровода;

- выдавать разрешения на производство земельных работ в зоне эксплуатируемого газопровода и вести постоянный контроль над производством земельных работ в этой зоне при постоянном присутствии представительства эксплуатирующей организации.

# 10. Основные технико-экономические показатели по Едровскому сельскому поселению.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | общая площадь земель в границах муниципального образования, в том числе: | га/тыс. км2 | 53650,83/0,5365083 | 53650,83/0,5365083 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3788,68 | 3756,31 |
| 3. | Земли населенных пунктов | га | 2967,53 | 2998,75 |
| 4. | Земли промышленности | га | 1481,83 | 1482,98 |
| 5. | Земли особо охраняемых территорий | га | 2,82 | 2,82 |
| 6. | Земли лесного фонда | га | 42952,55 | 42952,55 |
| 7. | Земли водного фонда | га | 2457,42 | 2457,42 |
| 8. | Земли запаса | га | 0,00 | 0,00 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | тысяч чел. | 1785* | 4757** |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | +166 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,6 | 1,6 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию) | м2/чел. | 34,7 | 48,0 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 59,57 | 228,34 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | S, тыс. м2 общ. | - | 168,77 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 73,9 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | S, м2 общ. | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | S, тыс. м2 общ. | - | 59,57 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 100 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест |  | 155 |
|  | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест |  | 560 |
|  | Учреждения внешкольного образования | мест |  | 75 |
| 2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Больницы | коек |  | 35 |
|  | Поликлиники (ФАП) | посещений в смену |  | 48 |
| 3. | объекты социального обеспечения | мест |  | 24 |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 площади пола зала |  | 814 |
|  | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды |  | 58 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | мест |  | 434 |
| 6. | объекты торгового назначения | м2 торговой площади |  | 1050 |
| 7. | объекты общественного питания | мест |  | 105 |
| 8. | организации и учреждения управления |  | - | 1 |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | - | - |
| 10. | объекты бытового обслуживания | раб. мест | н/д | 11 |
| 11. | объекты связи | отделения связи | 4 | 4 |
| 12. | Объекты специального назначения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 5/5,7 | 5/5,7 |
|  | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ м3/год | - | - |
|  | Полигоны ТБО | единиц/га | - | - |
|  | Пождепо | автом. | - | 2 |
| V. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение: |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего по поселению | тыс. м3/сут. | 0,330 | 1,089 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1.1 | с. Едрово: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,254 | 0,317 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,203 | 0,253 |
|  | -на производственные нужды | - - | 0,051 | 0,064 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |
|  | Артезианские скважины (q = 3,3 ÷ 5,0 м3/час; Н = 57 ÷ 65 м) | кол-во | 5 | 1 |
|  | Водонапорные башни: V = 25 м3; Н = 15 м V = 50 м3; Н = 15 м | - - | 4 - | - 1 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 200 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 6,0 | 16,90 |
|  | Ø 160 | - - | - | 11,20 |
|  | Ø 110 | - - | - | 4,00 |
|  | Ø 63 | - - | - | 1,70 |
|  | Ø 50 | - - | 6,0 | - |
| 5.1.2 | д. Большое Носакино: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | - | 0,623 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | - | 0,518 |
|  | -на производственные нужды | тыс. м3/сут. | - | 0,105 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |
|  | Артезианские скважины (q = 7,2 м3/час; Н = 80 м) | кол-во | - | 7 |
|  | Резервуары чистой воды | кол-во | - | 3 х 200 м3 |
|  | Насосная станция II подъёма (q = 150 м3/час; Н = 45 м) | кол-во | - | 1 |
|  | Водонапорные башни: V = 15 м3; Н = 12 м | кол-во | - | 1 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | - | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | - | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | - | 15,06 |
|  | Ø 160 | км | - | 3,26 |
|  | Ø 110 | км | - | 11,80 |
| 5.1.3 | д. Новая Ситенка: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,003 | 0,010 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,002 | 0,008 |
|  | -на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,001 | 0,002 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |
|  | Артезианские скважины (q = 7,2 м3/час; Н = 80 м) | кол-во | - | 2 |
|  | Водонапорные башни: V = 15 м3; Н = 12 м | кол-во | - | 1 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | 50 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | - | 6,02 |
|  | Ø 90 | км | - | 2,17 |
|  | Ø 63 | км | - | 3,85 |
| 5.1.3 | д. Зелёная Роща + ПНИ «Добывалово»: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,049 | 0,072 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,047 | 0,068 |
|  | -на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,002 | 0,004 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |
|  | Артезианские скважины (q = 7,2 м3/час; Н = 80 м) | кол-во | 2 | - |
|  | Водонапорные башни: V = 15 м3; Н = 12 м | кол-во | 1 | - |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | 50 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 1,5 | - |
|  | Ø 90 | км |  | - |
|  | Ø 63 | км |  | - |
| 5.2 | Канализация : |  |  |  |
|  | Количество сточных вод очищаемых на очистных сооружениях: | тыс. м3/сут |  |  |
| 5.2.1 | с. Едрово: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 0,036 | 0,283 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут | 0,032 | 0,253 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/сут | 0,004 | 0,030 |
|  | КОС q = 100 м3/сут | кол-во | 2 | 4 |
|  | КНС q = 5 м3/час, Н = 10 м q = 10 м3/час, Н = 20 м q = 20 м3/час, Н = 20 м | кол-во | - 1 - | 8 4 2 |
|  | Протяженность сетей: | км | 2,20 | 27,47 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - | 20,53 |
|  | Ø150 мм | - - | 1,00 | - |
|  | Напорных: Ø110 мм | - - | - | 6,94 |
|  | Ø150 мм | - - | 1,20 | - |
| 5.2.2 | д. Большое Носакино: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | - | 0,568 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут | - | 0,518 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/сут | - | 0,050 |
|  | КОС q = 700 м3/сут | кол-во | - | 1 |
|  | КНС q = 5 м3/час, Н = 10÷20 м q = 25 м3/час, Н = 20 м q = 50 м3/час, Н = 20 м | кол-во | - | 3 1 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | 19,02 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | км | - | 14,54 |
|  | Напорных: Ø160 мм | км | - | 2,08 |
|  | Ø110 мм | км | - | 1,80 |
|  | Ø 63 мм | км | - | 0,60 |
| 5.2.3 | д. Зелёная Роща + ПНИ «Добывалово»: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 0,045 | 0,070 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,044 | 0,067 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 0,001 | 0,003 |
|  | КОС q = 80 м3/сут | кол-во | - | 1 |
|  | КНС q = 5 м3/час, Н = 10 м | кол-во | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км |  |  |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - |  |  |
|  | Напорных: Ø110 мм | - - |  |  |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.3.1 | Теплоснабжение годовое с. Едрово (проектируемых кварталов) | МВт Гкал |  | 4258 3661 |
| 5.3.1.1 | Потребление тепла (проектируемых кварталов) | МВт Гкал/ч |  | 1,72 1,48 |
| 5.3.1.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч |  | 44354 38137 |
| 5.3.1.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения (проектируемых кварталов) | МВт Гкал/ч |  | 1,72 1,48 |
| 5.3.2 | Теплоснабжение годовое д. Большое Насакино | МВт Гкал |  | 4258 3661 |
| 5.3.2.1 | Потребление тепла | МВт Гкал/ч |  | 19,17 16,49 |
| 5.3.2.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч |  | 4,88 4,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | БМК №1 | МВт Гкал/ч |  | 0,70 0,60 |
|  | БМК №2 | МВт Гкал/ч |  | 1,16 1,00 |
|  | БМК №3 | МВт Гкал/ч |  | 3,02 2,60 |
| 5.3.2.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч |  | 14,42 12,40 |
| 5.3.3. | Протяженность сетей | км |  | 1,73 |
| 5.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.4 | Газоснабжение – общий годовой расход газа, общий часовой расход газа, в том числе: | млн.м3/год м3/ч | - - | 10,8 4408,4 |
| 5.4.1 | Расход газа централизованными источниками теплоснабжения (котельные) | м3/ч | 17,2 | 1346,0 |
| 5.4.3 | Население (индивидуально- бытовые нужды и теплоснабжение от котлов) | м3/ч | - | 3062,4 |
| 5.4.4 | Общий расход сжиженного газа | кг/год | 183141 | 616 |
| 5.5 | Источники подачи газа по СП: |  |  |  |
| 5.5.1 | ГРС | шт. | 1 | 1 |
| 5.5.2 | Магистральный газопровод, отвод | км | 52,8 | 52,8 |
| 5.6 | Сооружения и газопроводы: |  |  |  |
| 5.6.1 | Газорегуляторные пункты, в том числе: | шт. | 9 | 25 |
|  | ГРП | шт. | 1 | 1 |
|  | ГРПШ (ШРП) | шт. | 8 | 24 |
| 5.6.2 | Газопроводы, в том числе: | км |  |  |
|  | Высокого давления | км | 5,9 | 76,4 |
|  | Среднего давления | км | - | 10,8 |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.5.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год |  |  |
| 5.5.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч/год |  |  |
| 5.5.3. | источники покрытия электронагрузок: | МВт |  |  |
| 5.5.4 | протяженность сетей, в том числе: | км | 163 | 165,5 |
|  | ЛЭП 110 кВ | км | 20 | 20 |
|  | ЛЭП 35 кВ | км | 35 | 35 |
|  | ЛЭП 10 кВ | км | 108 | 110,5 |
| 5.5.5 | КТП, в том числе: | шт | 47 | 48 |
|  | КТП-1х400 | шт. |  |  |
|  | КТП-2х400 | шт. |  |  |
|  | КТП-1х250 | шт. |  |  |
|  | БКТП-2*160 | шт. |  | 1 |
| 5.6. | Связь |  |  |  |
| 5.6.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 5.6.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 586 | 586 |
| 5.6.3. | Протяженность сетей | км | 70 | 70 |
| 5.6.4. | Антенно-мачтовые сооружения | шт. | 5 | 6 |

* - с учетом больных НПИ «Добывалово» 1954 человека.

** - с учетом больных НПИ «Добывалово» 4957 человек.

# Заключение.

Настоящие изменения генерального плана Едровского сельского поселения развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Едровского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Едровского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

## Приложение 1